{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-06-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2590.299","4.406","25","78.161","250","15.047","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","428.56","176.511","500","112.42","500","178.831","500","6.431","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.9","0.312","15","34.349","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","35.074","0.199","10","34.522","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","1.968","8","15.426","50","3.269","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","245.38","0.502","10","44.721","80","1.896","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","219.46","0.031","10","24.2","80","3.97","15","0.096","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.61","0.012","10","2.929","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","127.786","3.492","10","10.146","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","176.26","0.109","10","6.769","80","-","-","0.053","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1344.787","0.012","1.5","1.325","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5432.615","0.169","10","27.317","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4499.71","0.04","10","25.599","80","8.301","15","0.243","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","213.926","1.268","10","17.026","80","3.128","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1499.9","1.46","10","54.912","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","194.4","0.072","10","38.253","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","814","0.094","10","29.43","80","8.18","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","0.265","10","16.133","80","15.396","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.984","15","1.315","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.413","0.004","10","3.291","80","3.142","20","0.02","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","168.912","0.076","10","9.58","70","1.959","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12493.3","0.027","8.629","28.586","69.431","8.725","27.416","0.198","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","-","0","500","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","360.573","0.056","10","12.168","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","49.162","0.046","10","3.382","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.92","0.19","10","19.464","80","3.022","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","587","0.081","10","31.005","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.031","10","6.956","80","3.63","20","0.028","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","640.483","0.031","8","13.49","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","15.55","0.183","10","16.494","80","7.445","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1024.7","0.741","10","38.68","80","2.534","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.482","0.938","10","10.173","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.243","10","6.147","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","7.01","80","0.9","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.98","1.338","15","22.478","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","42.336","2.571","15","8.937","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","679.99","137.71","500","55.3","500","181.11","500","2.917","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.666","0.726","15","3.862","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","23.52","4.775","10","14.014","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2389.82","0.024","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","139.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2973.89","4.986","10","9.26","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.01","0.417","15","13.484","80","4.648","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","28.51","3.972","15","43.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.486","0.113","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","98","0.623","15","20.079","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","5.127","15","28.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.352","1.727","15","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","243.41","0.645","500","34.5","500","16.595","500","1.794","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.034","10","14.085","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.94","1.057","10","15.023","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.55","10","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.962","0.165","10","19.319","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","426.38","0.397","10","21.533","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.21","10","18.476","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","139.384","0.03","10","2.243","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.837","0.059","10","4.098","80","3.934","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12219.55","0.06","10","24.477","80","5.512","15","0.316","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16852.216","18.641","1000","225.962","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158829.594","0.231","5","5.935","40","5.398","15","0.071","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","108575.531","7.246","-","56.852","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.1","0.075","5","15.34","50","-","-","0.421","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","283.39","0.074","10","7.478","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","114739.2","0.031","2","8.85","40","5.96","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","128845.44","14.5","-","160.91","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","284.17","0.177","10","8.576","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","301.54","0.077","10","21.08","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1679.184","0.03","10","24.466","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","0.463","10","11.546","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","716.26","2.348","30","51.28","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1300","0.325","8","3.261","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","938.131","0.046","10","28.024","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.023","10","20.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","86.918","0.036","10","1.995","80","9.241","20","0.032","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.823","0.183","10","20.117","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.661","0.017","10","7.03","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2774.3","0.071","30","19.948","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","112.439","0.046","8","8.853","60","4.534","15","0.015","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","19","0.007","10","23.15","80","2.34","10","0.041","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","12.182","0.072","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1830.31","0.067","10","22.92","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","103.68","1.389","15","48.809","80","8.966","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","520.733","4.988","15","12.665","80","6.715","20","0.047","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","176","2.91","10","17.319","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.15","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","26.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.993","0.006","10","6.733","80","-","-","0.017","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1091.059","0.216","10","17.651","80","3.861","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.597","0.067","10","3.291","80","1.072","20","0.036","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","85.363","0.013","8","18.536","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.225","0.025","10","12.044","80","-","-","0.036","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","207","0.466","45","20.117","500","35.96","70","5.76","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1399.68","0.631","8","28.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.025","10","9.25","80","3.599","15","0.042","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","483.84","1.443","15","43.6","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.082","0.054","10","7.594","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","12112.892","0.761","16","40.96","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","742.18","0.2","10","30.019","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","183.81","1.563","8","29.495","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","423.878","0.031","10","15.815","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1228.61","1.568","10","17.72","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","721","0.032","10","54.74","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","769.306","2.019","10","34.14","80","13.058","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","308.45","0.069","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14733.008","0.515","8","25.612","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11050.56","0.06","8","25.05","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.01","0.023","10","0.629","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","91.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","132.001","0.012","8","12.384","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.23","0.052","10","2.854","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.053","15","23.003","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","63.85","0.579","10","17.112","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.97","1.187","8","8.68","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","102.989","0.07","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","48.557","0.202","10","27.679","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","440.64","0.074","10","6.996","80","1.76","15","0.021","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","371.606","0.425","8","7.116","50","-","-","0.106","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","110.16","39.334","500","131.44","500","42.431","500","19.67","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.014","10","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","110.506","3.943","15","10.856","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1506.394","0.023","10","11.856","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4897.092","0.014","2","22.049","40","-","-","0.122","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","692.755","1.239","10","38.867","80","-","-","0.023","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","80.525","0.492","10","36.801","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","53.568","0.133","10","17.767","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1161","5.178","10","52.078","80","8.271","15","0.025","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","222.44","0.257","10","7.77","80","0.457","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.032","0.164","10","7.981","80","1.108","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.561","1.322","15","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","32.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","13.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4847.04","0.022","8","20.086","50","7.737","15","0.071","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","116.717","1000","115.918","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","624.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","891.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","132.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","803.376","0.44","10","6.97","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1362.09","0.023","15","16.908","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","4.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.43","0.047","8","6.679","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.823","1.813","15","9.377","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","10.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1178.16","0.025","15","17.44","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","584.93","0.072","10","25.009","80","4.692","15","0.038","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1585.039","0.909","8","18.24","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.064","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.899","0.325","10","12.273","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","317","0.494","10","16.494","80","10.517","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.02","0.665","10","22.44","80","3.398","15","0.034","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.156","0.081","10","3.939","80","2.549","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.736","10","8.3","100","5.72","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.66","0.462","15","16.291","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.339","8","6.9","60","6.954","15","0.006","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8424","0.078","10","16.23","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","35.182","0.022","10","13.992","80","2.571","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","283.39","0.647","10","29.96","80","-","-","-","-","正常"]