{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2852.281","6.653","25","26.713","250","13.968","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","636.05","193.725","500","107.89","500","138.971","500","7.252","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.826","2.737","15","44.153","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","31.714","0.314","10","45.803","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","1.658","8","28.895","50","3.306","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","288.58","1.025","10","43.666","80","2.593","15","0.029","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","206.5","0.051","10","20.37","80","3.38","15","0.051","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.551","0.038","10","2.883","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.456","3.59","10","13.843","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.132","10","8.071","80","-","-","0.048","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1215.906","0.058","1.5","4.284","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7976.418","0.165","10","19.837","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4049.57","0.212","10","33.519","80","10.138","15","0.117","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","241.056","0.839","10","15.68","80","2.229","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","478.66","0.76","10","59.633","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","190.94","0.077","10","30.189","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","312","0.092","10","26","80","5.2","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","137.38","1.504","10","20.503","80","13.176","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.846","15","1.505","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","23.05","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.904","0.007","10","3.912","80","6.122","20","0.026","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","158.803","0.151","10","5.718","70","2.057","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14869.28","0.054","8.629","24.055","69.431","9.721","27.416","0.149","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17507.184","8.2","500","84.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","464.59","0.109","10","13.291","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","70.33","0.486","10","5.398","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.619","0.107","10","21.404","80","2.606","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1430","0.359","10","26.179","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.23","10","8.217","80","11.343","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","33.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1135.642","0.273","8","13.52","50","-","-","0.019","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","641.09","2.885","10","31.827","80","7.566","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","994.46","2.7","10","73.36","80","5.153","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","360.4","1.457","10","14.048","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","81.22","0.11","10","7.9","60","-","-","0.039","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.089","10","7.28","80","0.52","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.795","0.345","15","17.25","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.674","0.409","15","11.678","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","491.19","16.39","500","43.43","500","24.06","500","26.802","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.581","0.009","15","1.814","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.04","4.349","10","26.801","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2512.51","0.135","8","11.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","145.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3247.78","5.818","10","8.26","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.794","0.124","15","29.959","80","4.899","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.1","1.222","15","51.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","55.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.525","2.025","15","42.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","94","0.932","15","18.062","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","161.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","145.15","3.748","15","28.06","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","26.698","4.759","15","18.517","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","269.35","0.015","500","21.17","500","11.857","500","1.163","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.942","10","17.403","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.08","0.075","10","15.37","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","79","0.41","10","9.34","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.311","0.163","10","9.976","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241","0.264","10","31.625","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","32","0.314","10","24.352","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","278.582","0.092","10","3.027","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","221.702","3.006","10","7.504","80","12.927","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13574.3","0.129","10","25.461","80","5.389","15","0.113","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16189.364","18.238","1000","433.065","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","199448.938","0.254","5","8.449","40","5.714","15","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","121668.445","2.646","-","17.656","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","675.65","0.072","5","11.43","50","-","-","0.181","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","520.99","2.007","10","19.008","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","119638.94","0.03","2","8.22","40","4.86","15","0.302","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135201.12","9.81","-","124.31","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","353.376","0.262","10","5.928","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","391.39","0.537","10","18.99","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1756.858","0.411","10","26.66","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","245.38","0.476","10","12.978","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","853.63","0.64","30","36.37","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1464","0.033","8","3.961","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","963.274","0.986","10","33.439","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.117","10","21.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.955","0.006","10","2.025","80","7.186","20","0.037","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","21.812","0.092","10","5.183","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.418","0.004","10","2.881","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1855.01","0.044","30","20.43","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.825","0.164","8","8.416","60","3.046","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","35","0.071","10","19.49","80","3.93","10","0.113","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.083","10","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1726.82","0.102","10","23.978","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","203.213","0.04","15","33.336","80","6.237","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","485.05","4.171","15","13.529","80","6.242","20","0.054","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","181","1.962","10","22.132","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.181","15","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","26.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","1.198","1.436","10","82.122","80","-","-","1.024","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1111.45","0.898","10","26.903","80","3.085","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.191","0.834","10","8.081","80","4.825","20","0.062","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","524.275","0.043","8","12.172","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","144.301","0.03","10","17.409","80","-","-","0.028","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","216","0.103","45","23.26","500","32.36","70","4.48","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1349.57","0.336","8","30.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.028","10","13.2","80","3.503","15","0.031","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","401.76","2.967","15","41.4","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.072","10","8.965","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6980.748","1.703","16","39.862","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","36.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","637.63","0.121","10","21.152","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","145.92","1.115","8","28.017","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","548.554","0.07","10","13.595","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1236.38","1.389","10","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","744","0.026","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1017.792","3.352","10","20.251","80","6.112","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","301.54","0.069","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13287.412","0.023","8","29.195","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10340.35","0.06","8","23.07","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.019","10","3.146","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","66.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","44.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","149.746","0.121","8","10.333","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","96.94","0.249","10","1.998","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.045","15","22.981","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","180.49","1.243","10","27.169","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","0.07","8","18.622","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","310.09","0.071","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.408","2.46","10","22.345","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","177.98","0.074","10","7.148","80","2.18","15","0.029","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","397.699","0.182","8","7.267","50","-","-","0.111","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","341","53.75","500","107.61","500","87.65","500","19.63","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","24.19","0.066","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.139","8.243","15","28.461","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","100.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","963.95","0.005","10","12.057","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5050.126","0.031","2","17.903","40","-","-","0.073","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","759.37","1.221","10","29.429","80","-","-","0.021","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.99","0.793","10","38.372","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.072","0.136","10","17.527","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1292","2.949","10","53.354","80","7.016","15","0.038","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.3","0.414","10","7.48","80","0.189","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.28","0.074","10","7.862","80","0.375","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.737","3.551","15","13.069","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","47.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","41.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3692.693","0.046","8","21.5","50","8.229","15","0.061","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","81.838","1000","225.595","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","577.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","932.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","213.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","111.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","776.616","0.299","10","9.111","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1368.44","0.034","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","9.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.875","0.032","8","12.591","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","37.461","1.609","15","18.383","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","65.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1194.48","0.028","15","22.372","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","6.05","0.073","10","18.524","80","1.066","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2159.663","0.646","8","21.343","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.666","2.976","10","12.803","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.038","10","11.673","80","12.341","20","0.002","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","204.77","1.081","10","23.885","80","3.485","15","0.033","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.325","0.24","10","3.958","80","1.812","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","7.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","3.29","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.4","1.057","15","19.672","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","32.79","0.777","8","17.4","60","6.571","15","0.007","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8431.78","0.25","10","15.317","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","23.034","0.021","10","15.01","80","0.9","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","307.498","0.275","10","21.98","80","-","-","-","-","正常"]