{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12708603","147.09","96.15","320","22.835","100","0.834","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13214389","152.944","102.573","320","48.412","100","0.592","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8484961","98.206","-","-","-","-",3.028,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7963303","92.168","-","-","-","-",7.006,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3358885.5","139953.547","-","-","-","-","0.12","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10949965","126.736","-","-","-","-","0.863","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","795797.062","9.211","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","369420.625","4.276","246.054","320","7.405","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691445.875","8.003","143.383","300","17.901","100","2.135","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2852254.08","33.012","11.27","200","9.03","200","0.28","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","387381.062","4.484","0.002","320","271.418","100","14.852","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","329824.344","3.817","0.513","320","0","100","3.439","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","533536.25","6.175","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","6393152.5","74.458","2.209","200","21.532","50","7.417","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3315764.75","38.779","80.653","200","10.23","50","4.502","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3423418.5","39.893","112.799","200","44.412","50","5.1","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1038576.06","12.02","113.34","200","6.834","35","5.115","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","970205.44","11.23","106.048","200","19.915","35","4.689","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1079339.63","12.49","112.785","200","10.704","35","1.725","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3402991.25","39.39","31.976","200","1.764","35","15.216","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1563434.25","18.095","164.156","200","26.144","50","4.42","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1041407.75","12.053","150.415","200","11.83","50","2.858","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1217114.25","14.087","136.293","200","9.772","50","4.341","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1925614.08","22.287","24.16","200","0.24","35","0.58","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","24.17","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2818580.75","32.622","0.008","50","0","35","7.699","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","21067649.481","248.481","25.548","50","0.242","35","0.719","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1151.945","0.013","27.906","50","2.755","35","52.418","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","49528.906","0.587","16.741","50","6.545","35","30.163","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","70095.333","0.838","34.056","50","0.076","35","0.582","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14007470.4","583644.6","64.93","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12563795.52","145.414","21.508","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","48.542","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-207999.36","-2.407","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","5774898.24","66.839","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","39865677.12","461.408","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",50.75,"-",1.06,"-",1.95,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10241609","118.537","29.222","320","30.562","100","6.95","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4265483.5","49.369","-","-","-","-",10.236,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10203020","118.09","27.429","320","33.7","100","1.641","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4587803","53.1","-","-","-","-","6.197","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","675018.377","28125.766","11.13","50","2.034","35","0.54","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","29657.932","0.343","-","-","-","-","0.596","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9375.593","0.108","-","-","-","-",0.511,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.561,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71214.326","2967.264","1.58","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50010308.2","590.729","37.171","100","24.386","50","2.498","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53421510.689","632.287","36.348","100","24.73","50","2.862","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411802.344","4.766","259.209","550","8.675","280","0.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","471424.406","5.456","251.661","550","1.941","400","0.252","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446816.75","5.171","225.946","550","5.434","400","1.488","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1162449.125","13.454","123.735","200","3.857","200","1.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1146840.125","13.274","74.429","200","3.982","200","7.704","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121779.102","1.41","10.549","-","31.797","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1398985","16.192","43.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","852915.188","9.872","31.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3845930.5","44.513","69.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4389138.5","50.8","55.907","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3893992","45.069","59.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7004097","81.066","42.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1502639.5","17.392","39.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2474927","28.645","31.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1182511.125","13.686","49.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1774159.25","20.534","54.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3713376.25","154724.016","65.767","100","0.217","50","14.287","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3765812.75","43.586","28.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2322666.25","26.883","40.726","100","4.76","50","1.834","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","475486.438","5.503","26.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2151897.5","24.906","-","-","22.93","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12308442","142.459","54.336","100","5.996","50","5.594","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","416500.469","4.821","24.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3379483.5","39.114","32.959","100","11.311","50","1.419","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3475995.25","40.231","59.74","100","1.433","50","1.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","366820.688","4.246","-","-","4.042","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","697996.188","8.079","26.567","50","0.403","35","3.803","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1197035","13.855","34.248","100","0.785","50","0.183","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","170871.25","1.978","114.678","300","1.081","100","2.85","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5050226","58.452","30.971","100","1.172","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6639953","76.851","49.109","100","0.802","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11806685","136.65","88.34","200","30.88","200","5.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2912380","33.7","143.45","200","75.83","200","11.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","831120","9.61","22.43","200","422.01","200","1086.89","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1513410","17.51","104.59","200","2.36","200","6.78","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4800576.5","55.56","69.02","100","2.81","35","1.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1494399.62","17.29","68.82","300","0.71","100","3.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1152.42","0.01","878.46","300","317.3","100","5604.12","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","934086.88","10.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3290612","38.09","103.07","300","1.99","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1572030","18.19","57.64","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","636.09","120","872.05","100","227.11","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5536253","64.08","60.7","100","0","50","3.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22637700","262.01","25.44","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175407.42","2.03","55.33","300","0.14","100","1.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","3984680","46.11","61.2","100","0","50","4.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1339581.5","15.5","66.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1343800","15.55","36.7","200","48.76","200","7.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1361230","15.75","59.32","200","51.11","200","4.91","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1877371","21.73","128.493","200","38.034","50","6.393","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1181257.5","13.67","113.065","200","42.259","50","220.853","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3267794","37.82","76.715","80","23.972","30","0.809","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","108365.27","1.25","143.875","80","0.451","30","42.878","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2905466.5","33.63","75.596","80","26.637","30","1.179","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3001354.5","34.74","77.045","80","26.211","30","4.503","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3358254.5","38.869","20.016","100","0.464","50","1.876","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2643790.25","31.178",5.894,"100",0.275,"50",1.278,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","291493.531","3.374","5.411","250","3.351","80","28.851","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2238863.5","25.913","76.312","250","20.295","80","0.19","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.065","250","63.263","80","18.929","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38042004","440.301","35.223","100","26.983","50","0.604","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2600821.25","30.877","249.318","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2461140.75","29.206","1.918","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9037813.75","104.604","40.502","320","10.413","100","10.396","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5581239.132","64.598","-","-","-","-","5.032","20","正常"]