{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13382719","154.893","98.543","320","22.168","100","4.076","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10601701","122.705","104.903","320","55.256","100","0.956","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8627324","99.853","-","-","-","-",3.21,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7651987.5","88.565","-","-","-","-",7.398,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2445200.25","116438.109","-","-","-","-","0.128","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8646051","100.07","-","-","-","-","0.465","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1091591.75","12.634","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","338610.5","3.919","1.839","320","1.237","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694521.688","8.038","113.807","300","14.404","100","2.107","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","168739.2","1.953","1.82","200","9.9","200","0.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","363248","4.204","5.341","320","285.664","100","4.373","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","839892.062","9.721","0.452","320","0","100","0.759","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","640111.938","7.409","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2212805.25","25.611","2.091","200","22.318","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3359402","39.203","74.356","200","8.952","50","4.678","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3510438.75","40.95","115.627","200","43.069","50","5.347","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1035096.06","12.5","90.825","200","11.279","35","3.771","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1009108.44","11.68","87.837","200","22.822","35","3.778","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","986149.13","12.45","2966.735","200","5.388","35","540.714","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2448900","30.92","0","200","0","35","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1614547.375","18.687","134.407","200","37.199","50","4.963","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1085540.25","12.564","122.782","200","13.874","50","3.108","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1339927.5","15.508","130.934","200","19.879","50","4.494","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2485097.28","28.763","10.87","200","1.08","35","0.19","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","33696","0.39","21.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1719449.875","19.901","0.006","50","0","35","26.429","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","14930659.859","175.597","24.034","50","0.415","35","1.418","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38281313.441","456.382","19.052","50","0.06","35","0.535","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5126.739","0.061","0","50","1.238","35","28.017","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3081.903","0.036","86.171","50","4.169","35","35.234","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12089787.84","503741.16","197.292","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18090120.96","209.376","27.391","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20782630.08","240.54","18.243","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12245333.76","141.728","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29432790.72","340.657","142.255","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","19501983.36","225.717","101.528","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","147744","1.71",47.93,"-",3.09,"-",2.39,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10857308","125.663","25.023","320","23.381","100","7.293","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4096357.75","47.411","-","-","-","-",9.139,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10177842","117.799","31.031","320","40.395","100","2.409","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4575671.5","52.959","-","-","-","-",5.023,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1019001.746","42458.406","23.048","50","4.352","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","603512.688","6.985","-","-","-","-",2.493,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","30171.732","0.349","-","-","-","-",0.684,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21043.637","0.244","-","-","-","-",1.715,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","113815.039","4742.293","1.08","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62261818.421","735.831","38.3","100","26.34","50","4.029","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61441313.872","726.851","40.301","100","27.15","50","3.192","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404267.781","4.679","161.978","550","8.05","280","0.792","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","454534.906","5.261","142.432","550","0.949","400","0.256","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436336.219","5.05","127.903","550","4.03","400","0.99","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1134107.875","13.126","98.242","200","1.82","200","1.754","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1156476.875","13.385","84.369","200","2.966","200","8.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118956.719","1.377","11.275","-","26.545","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1410243","16.322","48.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","830608.5","9.614","33.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3848874.5","44.547","69.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4435661.5","51.339","53.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3927137","45.453","59.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7283536","84.3","41.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1515807.25","17.544","36.492","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2427510.5","28.096","29.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1193107.875","13.809","55.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1699353.375","19.668","59.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3648574","152023.906","67.124","100","0.328","50","11.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3767856","43.609","27.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1957897.625","22.661","45.919","100","3.57","50","12.862","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","488750.562","5.657","25.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2174154.5","25.164","-","-","18.434","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12486533","144.52","52.713","100","3.594","50","4.92","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","479381.719","5.548","38.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3366219.25","38.961","28.867","100","5.519","50","0.912","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3540291","40.976","62.052","100","1.964","50","1.233","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","353794","4.095","-","-","1.804","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","781906.25","9.114","14.736","50","1.052","35","4.26","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1137692.25","13.168","35.425","100","0.665","50","0.183","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","171795.906","1.988","77.314","300","0.978","100","3.342","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4991318.5","57.812","29.886","100","0.821","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6897419.5","79.891","48.656","100","0.985","50","0.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10540174","121.99","106.3","200","33.74","200","5.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2579910","29.86","112.51","200","73.29","200","9.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","930502","10.76","13.87","200","552.64","200","1216.55","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1623320","18.78","101.69","200","3.23","200","7.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3162107","38.18","62.94","100","3.39","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1442982.87","17.42","77.03","300","0.94","100","3.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1123.03","0.01","595.43","300","199.38","100","2031.08","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","883161.19","10.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3265836","37.8","102.72","300","0","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2055171.62","23.78","50.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10924844","126.44","69.65","120","4.45","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6720399.5","77.78","56.91","100","0","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21470400","248.49","21.07","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157230.33","1.82","70.07","300","0.01","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5511700","66.56","37.9","100","0","50","2.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1279287.38","14.81","64.9","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1382020","15.99","33.16","200","86.56","200","12.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","998846","11.56","59.25","200","92.74","200","9.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1738396.13","20.12","96.42","200","37.761","50","6.66","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","740442","8.57","22.777","200","8.876","50","11.446","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3491851","40.41","60.596","80","15.359","30","0.832","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","90849.71","1.05","97.544","80","0.142","30","31.652","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3053038.5","35.34","62.035","80","27.34","30","0.911","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","80.48","0","137.003","80","0","30","11.313","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3371245.25","39.019","18.652","100","0.765","50","2.062","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2404854.5","28.365",1.673,"100",0.283,"50",10.616,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","332477.688","3.848","12.389","250","10.635","80","89.245","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2271747.25","26.293","68.896","250","24.411","80","0.157","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","10.154","250","36.547","80","24.443","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45209212","523.255","37.564","100","26.432","50","0.504","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","19211450","228.373","9.915","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","26796506","316.837","8.496","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9356453.65","108.292","70.645","320","1.965","100","6.632","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6086578.153","70.446","-","-","-","-",2.895,"20","正常"]