{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12827058","148.461","101.447","320","22.376","100","1.181","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10223130","118.323","10.998","320","51.429","100","0.535","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8571558","99.208","-","-","-","-",3.1194,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7642466","88.454","-","-","-","-",7.1005,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3191481","132978.375","-","-","-","-","0.017","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11987914","138.749","-","-","-","-","0.752","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","912821.938","10.565","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","369489.719","4.276","1.534","320","1.008","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691880.125","8.008","143.473","300","14.004","100","2.116","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1360886.4","15.751","2.17","200","2","200","2.45","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","539804.312","6.248","0.002","320","155.361","100","17.326","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","963423.938","11.151","7.303","320","0","100","3.388","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","148804.766","1.722","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","5974954.5","69.581","5.124","200","62.502","50","11.994","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3359850.25","39.215","77.192","200","8.77","50","4.54","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3512398.75","40.964","111.545","200","41.025","50","5.108","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055493.25","12.22","110.748","200","5.37","35","2.514","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1041621.19","12.06","108.402","200","7.941","35","3.859","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1141384.13","13.21","109.152","200","16.317","35","1.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2415522.75","27.96","0","200","0","35","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1675261.5","19.39","156.396","200","37.611","50","6.06","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1048968.75","12.141","154.259","200","24.529","50","3.149","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1337416.625","15.479","144.635","200","17.543","50","3.547","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1571019.84","18.183","0.63","200","0.38","35","0.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","20.82","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1559062.625","18.045","0.032","50","0","35","23.994","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","849379.805","10.044","18.419","50","1.495","35","20.724","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31094802.158","370.851","21.956","50","0.354","35","0.455","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10598.947","0.125","0","50","1.993","35","11.043","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.478","0","120.65","50","1.071","35","97.123","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","199463.04","8310.96","368.615","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7508.16","0.087","75.232","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","32.779","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-303220.8","-3.51","44.011","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-828256.32","-9.586","53.837","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","70502.4","0.816","56.658","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139104","1.61",49.05,"-",1.52,"-",2.54,"200","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10501177","121.541","26.666","320","18.268","100","6.12","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4213570","48.768","-","-","-","-",10.1225,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10133014","117.28","27.495","320","25.879","100","2.432","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4598611.5","53.225","-","-","-","-",6.7539,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","891268.819","37136.201","14.25","50","1.322","35","0.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","50009.938","0.579","-","-","-","-",0.4301,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10618.286","0.123","-","-","-","-",0.3595,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.4111,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","86506.145","3604.423","1.52","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55067332.722","651.875","35.394","100","21.36","50","3.075","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56186922.828","664.91","37.328","100","24.841","50","3.017","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404494.25","4.682","260.668","550","8.62","280","0.951","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479821.594","5.554","243.6","550","1.76","400","0.271","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","502096.031","5.811","241.629","550","4.334","400","1.716","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1004989.188","11.632","119.336","200","1.554","200","1.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","937061.625","10.846","67.575","200","2.454","200","8.321","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","116404","1.347","9.84","-","24.076","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1394713.125","16.142","45.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","813114.438","9.411","31.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3950600.5","45.724","60.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4264548.5","49.358","53.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3926504","45.446","58.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7383407.5","85.456","39.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1690349.5","19.564","36.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2709394.25","31.359","34.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1006521.25","11.65","73.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1505898","17.429","60.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3614268.75","150594.562","50.745","100","0.224","50","10.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3907275","45.223","27.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1835262.5","21.241","45.737","100","4.325","50","1.504","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384827.688","4.454","31.425","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2196807.75","25.426","-","-","21.366","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12865752","148.909","53.081","100","3.176","50","4.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","558845.625","6.468","34.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3266938.25","37.812","29.362","100","6.165","50","0.691","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3558690","41.188","65.813","100","3.351","50","0.874","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","84408.258","0.977","-","-","2.369","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","138489.875","1.603","9.377","50","1.727","35","4.68","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1238753.25","14.337","36.023","100","0.696","50","0.169","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","172194.938","1.993","92.885","300","1.02","100","2.9","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5122496","59.288","29.295","100","0.247","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7608050.5","88.056","50.156","100","0.954","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10876091","125.88","89.19","200","53.12","200","6.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2786830","32.25","120.55","200","62.29","200","10.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1149150","13.3","4.75","200","465.96","200","1039.7","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1697760","19.65","85.39","200","2.99","200","5.1","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4119386.5","47.67","54.72","100","3.63","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1601204.75","18.53","71.33","300","2.29","100","3.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1586.43","0.02","240.88","300","50.11","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","831333.81","9.62","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3270266","37.85","90.81","300","2.42","200","1.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2281243","26.4","51.35","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10832363","125.37","69.98","120","4.11","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6927077.5","80.17","57.86","100","0","50","2.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23678100","274.05","20.41","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","155662.38","1.8","72.34","300","0.07","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7305000","84.54","35.1","100","0","50","2.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1389045","16.08","66.45","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1446140","16.73","38.86","200","80.27","200","18.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","980601","11.34","59.31","200","85.23","200","13.62","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1763120.25","20.41","112.04","200","46.513","50","6.139","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1486781.25","17.21","102.365","200","35.479","50","12.664","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3335050.75","38.6","75.165","80","18.065","30","0.917","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3976909.5","46.03","274.475","80","0","30","13.433","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3086356.25","35.72","76.932","80","25.361","30","0.904","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","185.81","0","52.728","80","245.908","30","38.801","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3374991.75","39.062","18.89","100","0.689","50","5.147","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2755016.5","32.472",3.6849,"100",0.5073,"50",4.3598,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","283413.531","3.28","8.705","250","10.734","80","85.6","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2268875.75","26.26","77.472","250","22.03","80","0.354","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","31882.104","0.369","7.173","250","42.685","80","30.368","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44387772","513.747","36.663","100","26.673","50","0.648","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3207536","38.071","0.699","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4725837.5","55.628","11.743","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9370915.85","108.46","235.958","320","8.042","100","7.038","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5612581.472","64.96","-","-","-","-",1.9222,"20","正常"]