{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2393.411","2.703","25","25.937","250","14.147","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","469.42","225.045","500","121.43","500","174.647","500","7.364","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","1.34","15","28.4","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","105.075","0.26","10","54.286","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.144","0.159","8","20.055","50","3.924","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","269.57","0.965","10","55.732","80","2.312","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","203.9","0.036","10","20.52","80","2.82","15","0.034","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.352","0.017","10","3.025","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","84.758","1.047","10","23.857","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.07","10","8.851","80","-","-","0.06","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1368.243","0.058","1.5","2.811","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6254.204","0.133","10","18.727","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4649.18","0.024","10","28.588","80","8.432","15","0.219","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","337.046","0.52","10","28.152","80","1.942","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.32","10","57.779","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","254.02","0.144","10","28.871","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","306","0.073","10","33.03","80","6.58","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","134.78","1.978","10","23.132","80","10.793","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.708","15","1.458","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.758","0.001","10","3.118","80","3.271","20","0.02","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","157.766","0.008","10","8.615","70","1.388","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15196.3","0.03","8.629","21.426","69.431","7.777","27.416","0.088","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17544.552","7.717","500","89.527","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","386.96","0.019","10","11.12","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","72.144","0.067","10","3.873","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.636","0.195","10","21.698","80","2.114","10","0.013","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","972","0.139","10","25.176","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.01","10","5.387","80","3.959","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1144.195","0.043","8","19.52","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","605.66","5.06","10","34.058","80","9.824","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","931.39","0.081","10","38.12","80","2.8","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","275.914","0.594","10","7.551","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","66.53","0.349","10","2.806","60","-","-","0.098","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","7.1","80","0.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.523","0.474","15","19.011","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.096","1.659","15","18.148","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","377.75","2.01","500","18.15","500","41.85","500","17.939","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.794","0.009","15","9.453","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","19.92","4.178","10","22.677","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2394.14","0.045","8","9.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","130.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2871.94","1.045","10","10.11","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.112","2.461","15","16.579","80","6.506","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","2.513","15","53.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.996","15","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","97","0.767","15","12.933","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","72.58","3.915","15","22.85","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","11.146","4.574","15","9.568","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","256.21","5.934","500","20.64","500","10.518","500","0.391","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.228","10","15.003","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.92","0.848","10","16.489","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.4","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","274.773","0.336","10","10.203","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.45","0.652","10","14.237","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54","0.405","10","16.01","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","353.231","0.111","10","3.281","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.146","1.072","10","11.319","80","0.541","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","17493.41","0.08","10","29.118","80","5.847","15","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18688.657","24.85","1000","156.554","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","117523.211","0.22","5","6.585","40","8.002","15","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","86153.117","5.889","-","56.407","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","518.4","0.184","5","11.19","50","-","-","0.219","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","487.3","0.626","10","7.428","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","102741.7","0.028","2","8.66","40","5.05","15","0.263","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117480.48","12.02","-","99.74","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","285.12","0.036","10","4.485","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","300.67","0.031","10","18.48","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1729.382","1.256","10","36.036","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.702","10","14.864","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","724.03","4.639","30","54.05","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1648","0.035","8","15.558","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","879.206","4.6","10","37.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.039","10","17.51","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.082","0.039","10","2.514","80","7.168","20","0.042","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.536","0.006","10","23.069","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.206","0.007","10","2.293","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1984.61","0.068","30","20.426","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.202","0.024","8","7.018","60","0.577","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","31","0.4","10","10.77","80","2.19","10","0.036","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.475","0.071","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1963.84","0.883","10","27.552","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","231.034","0","15","47.835","80","0","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","545.875","6.121","15","11.317","80","8.086","20","0.052","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","176","2.53","10","19.603","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.185","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","26.923","0.224","10","16.378","80","-","-","0.039","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1235.434","1.107","10","14.293","80","1.2","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","102.203","0.785","10","12.221","80","3.884","20","0.113","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","496.195","0.035","8","11.634","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","135.821","1.402","10","15.6","80","-","-","0.04","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","203","0.421","45","25.836","500","26.3","70","3.15","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1575.07","0.198","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.208","10","12.17","80","4.447","15","0.054","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","405.22","1.665","15","35.72","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.051","10","9.844","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9918.32","1.79","16","15.05","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","669.6","0.195","10","26.382","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","208.94","1.593","8","27.583","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","510.365","0.025","10","13.103","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1182.82","1.45","10","16.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","817","0.071","10","19.66","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","813.11","3.599","10","34.654","80","8.47","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","200.45","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12743.39","0.546","8","30.631","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10883.81","0.07","8","16.57","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","153.79","0.025","10","3.225","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","144.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","98.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","120.472","0.013","8","11.32","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","64.25","0.161","10","5.248","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","138.931","1.858","10","18.758","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.256","8","28.96","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.677","0.069","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.522","1.49","10","6.672","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","163.3","0.088","10","7.043","80","2.7","15","0.016","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","367.459","1.085","8","9.002","50","-","-","0.197","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","321","58.52","500","99.99","500","75.86","500","16.31","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.022","10","12.71","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","92.621","7.025","15","22.453","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","52.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","629.884","0.02","10","18.006","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5483.21","0.183","2","13.745","40","-","-","0.078","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","584.842","1.049","10","17.074","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.803","0.052","10","22.162","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","54.672","0.128","10","18.472","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1345","2.515","10","47.83","80","6.42","15","0.21","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","42.61","0.073","10","7.93","80","0.425","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","146.874","0.124","10","7.072","80","0.287","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.102","1.666","15","9.289","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","95.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","52.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3759.238","0.016","8","18.547","50","6.603","15","0.052","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","101.288","1000","157.924","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","576.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","869.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","214.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","181.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","774.144","0.101","10","11.996","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1241.98","0.022","15","17.308","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.971","0.034","8","0.74","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.896","3.052","15","21.478","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","86.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","989.76","0.024","15","28.635","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","430.27","0.073","10","23.432","80","1.599","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1931.164","0.209","8","20.414","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.09","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","32.961","1.535","10","21.034","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","315","0.014","10","11.978","80","14.368","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","1.961","10","19.665","80","3.954","15","0.03","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.158","0.014","10","5.278","80","1.904","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.101","10","9","100","4.09","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.7","0.148","15","8.221","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.74","0.457","8","5.3","60","4.992","15","0.018","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8203.68","0.226","10","14.837","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","85.121","0.023","10","18.104","80","1.025","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.221","0.28","10","21.07","80","-","-","-","-","正常"]