{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","5185633","60.019","8.336","320","1.915","100","5.881","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14502112","167.848","22.509","320","53.329","100","0.613","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","389537","4.508","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8276437.5","95.792","-","-","-","-",7.358,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3007324","125305.164","-","-","-","-","0.106","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9016729","104.36","-","-","-","-","0.654","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1316262.625","15.234","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","381599.812","4.417","2.496","320","1.554","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689285.875","7.978","127.649","300","15.324","100","2.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1658162.88","19.192","1","50","9.65","35","0.66","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.53","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","368203.625","4.262","0","320","184.988","100","10.079","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","983004.438","11.377","0.44","320","0","100","0.267","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","462105.156","5.348","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3494582","40.579","43.155","200","569.236","50","104.248","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3362750.25","39.326","85.598","200","9.496","50","4.724","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3487378.5","40.665","117.495","200","39.439","50","5.29","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1106934.75","12.81","96.566","200","8.987","35","3.146","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1068043.13","12.36","94.283","200","13.478","35","4.483","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1139286.38","13.19","96.15","200","17.538","35","1.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3139277.25","36.33","95.23","200","11.244","35","0.657","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1553167.125","17.976","148.958","200","38.442","50","3.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1024110.188","11.853","136.194","200","17.273","50","3.374","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1315557.25","15.226","133.529","200","12.837","50","4.213","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2129353.92","24.645","9.25","200","1.29","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","25.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1684156.75","19.493","0","50","0","35","4.409","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","728639.37","8.598","12.652","50","1.212","35","24.095","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38479660.771","458.787","21.03","50","0.199","35","0.534","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8249.229","0.098","0","50","1.474","35","24.05","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1474.121","0.018","217.716","50","38.914","35","92.245","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12309226.56","512884.44","320.829","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9522887.04","110.219","47.485","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12002523.84","138.918","21.004","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-74295.36","-0.86","494.426","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","103921.92","1.203","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48950879.04","566.561","19.916","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","146880","1.7",49.43,"-",0.93,"-",2.48,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10901000","126.169","27.412","320","22.979","100","6.396","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3828284.5","44.309","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10080061","116.667","27.505","320","19.163","100","1.249","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4652602.5","53.85","-","-","-","-",4.3361,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","866115.223","36088.134","16.206","50","2.809","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","739166","8.555","-","-","-","-",2.3593,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","61312.891","0.71","-","-","-","-",0.5539,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21989.5","0.254","-","-","-","-",1.5114,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","104749.481","4364.562","1.33","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59154502.645","700.279","36.184","100","24.792","50","4.823","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58950612.681","696.459","36.702","100","25.228","50","4.553","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","419822.219","4.859","163.518","550","8.553","280","0.866","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","460326","5.328","149.757","550","1.018","400","0.287","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446019.469","5.162","133.741","550","3.779","400","0.999","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","855264.688","9.899","109.768","200","2.808","200","1.569","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","751029.5","8.692","74.035","200","2.926","200","8.091","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121242.609","1.403","12.49","-","876.136","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1313883.125","15.207","49.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769808.188","8.91","34.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3944719.25","45.656","63.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4153252.5","48.07","57.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3953580.5","45.759","62.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6812975.5","78.854","44.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1548913.75","17.927","37.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2594128.25","30.025","33.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1133807.375","13.123","59.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1674526","19.381","55.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3782690.5","157612.109","61.209","100","0.369","50","9.392","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3798282.5","43.962","28.629","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1975892","22.869","41.241","100","3.235","50","1.384","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","355050.562","4.109","41.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2133277.25","24.691","-","-","21.104","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12760827","147.695","53.408","100","2.715","50","4.512","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","537652.062","6.223","49.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2992569.75","34.636","29.005","100","5.628","50","0.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3544098.5","41.02","67.168","100","1.624","50","1.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","242722.938","2.809","-","-","3.819","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","609445.5","7.054","15.553","50","1.991","35","4.485","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1176146.5","13.613","37.62","100","0.822","50","0.183","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","101932.891","1.18","102.984","300","1.054","100","3.235","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5062227","58.591","30.993","100","0.668","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6406650","74.151","45.952","100","0.817","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10445673","120.9","90.26","200","36.25","200","7.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2734710","31.65","130.39","200","45.39","200","3.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","461016","5.33","1.28","200","348.14","200","937.77","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1679420","19.43","79.16","200","20.72","200","7.57","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4232730.5","51.51","54.67","100","19.18","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1504503.75","17.41","52.82","300","2.12","100","3.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1216.19","0.01","397.11","300","89.72","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","890477.56","10.31","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3122243.75","36.14","94.63","300","2.09","200","1.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2136287.5","24.72","51.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10911751","126.29","69.54","120","1.14","100","2.5","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6824294","78.98","60.06","100","0","50","3.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22258200","257.61","24.51","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124097.68","1.44","38.92","300","0.04","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6711440","77.67","36.71","100","0","50","2.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291258.12","14.95","64.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1516560","17.55","33.98","200","47.24","200","4.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1303560","15.08","59.22","200","48.96","200","3.07","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1831046.88","21.19","81.608","200","27.892","50","5.569","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1831798.25","21.2","108.464","200","40.885","50","5.237","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3529683.25","40.85","67.273","80","19.555","30","0.818","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","109752.15","1.27","115.567","80","9.807","30","22.733","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3202759.5","37.07","68.51","80","27.312","30","0.929","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1272381.38","14.73","178.271","80","0","30","16.475","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3420764","39.592","19.978","100","0.919","50","2.635","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2428282","28.735",4.9387,"100",1.979,"50",4.5773,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","603165.938","6.981","33.008","250","5.862","80","63.729","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2224661","25.748","69.726","250","24.263","80","0.3","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.166","250","18.63","80","14.312","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44453700","514.51","36.106","100","26.569","50","0.737","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2778893.25","32.747","246.538","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","15586448","200.135","12.287","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9405227.9","108.857","94.892","320","4.634","100","5.912","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5983160.084","69.25","-","-","-","-",2.7877,"20","正常"]