{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","949969.625","10.995","6.338","320","0.712","100","10.004","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","9903950","114.629","26.906","320","44.064","100","3.825","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","517027.344","5.984","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5708968.5","66.076","-","-","-","-",7.0614,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3485822.5","145242.609","-","-","-","-","0.139","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10809440","125.109","-","-","-","-","0.57","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","908708.875","10.518","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11091.562","0.128","2.203","320","1.263","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682754.25","7.902","101.962","300","18.626","100","2.156","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1383272.64","16.01","0.99","50","11.07","35","0.21","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","13.64","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","381478.469","4.415","0","320","1072.105","100","9.098","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","884566.812","10.238","0.443","320","0","100","0.372","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","684254.938","7.92","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2543755","29.574","21.676","200","239.378","50","47.228","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3325724.25","38.862","83.237","200","11.233","50","4.718","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3605913.75","42.042","121.926","200","40.266","50","5.252","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1084223.75","12.55","95.146","200","4.899","35","3.33","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1053880.13","12.2","95.154","200","8.069","35","4.747","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1129660.75","13.07","95.724","200","12.648","35","1.518","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3216256.5","37.22","94.119","200","21.104","35","0.616","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1670189.125","19.331","127.78","200","32.579","50","3.577","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1058380.5","12.25","126.216","200","17.751","50","3.381","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1361711","15.76","125.47","200","15.949","50","4.375","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2055378.24","23.789","9.85","200","0.05","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31104","0.36","25.83","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","434012.281","5.023","0","50","0","35","6.428","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","695012.411","8.222","9.553","50","0.796","35","23.666","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38704899.356","461.443","20.468","50","0.268","35","0.549","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8208.861","0.097","1.639","50","1.926","35","19.809","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","8025.015","0.093","42.333","50","1.936","35","11.615","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8753918.4","364746.6","118.026","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11822785.92","136.838","26.941","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12224952","141.492","26.538","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-29384.64","-0.34","142.846","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-195652.8","-2.264","181.563","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37667030.4","435.961","29.923","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156384","1.81",49.82,"-",1.41,"-",2.57,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10591186","122.583","28.091","320","29.312","100","6.37","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","528566.562","6.118","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","3074308.5","35.582","112.513","320","64.964","100","20.996","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4949217.5","57.283","-","-","-","-",4.2606,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","820306.673","34179.445","12.236","50","2.613","35","0.4","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","138059.828","1.598","-","-","-","-",1.9249,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","42875.301","0.496","-","-","-","-",0.7501,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4933.303","0.057","-","-","-","-",1.5874,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","110321.131","4596.714","0.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58770265.793","695.105","36.072","100","25.079","50","4.188","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58735330.174","694.063","36.348","100","26.434","50","3.914","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","420325.344","4.865","162.352","550","8.521","280","0.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","452532.344","5.238","142.308","550","0.913","400","0.289","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","443875.75","5.137","132.503","550","3.399","400","1.102","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1121336.875","12.978","133.101","200","2.92","200","1.407","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","762728.75","8.828","72.074","200","2.931","200","7.775","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","120338.203","1.393","10.54","-","31.39","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1297861.125","15.022","47.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","753057.375","8.716","38.857","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3925509.5","45.434","65.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4156177","48.104","61.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3955432.75","45.78","63.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6726537","77.853","44.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1525100.125","17.652","37.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2602054.5","30.116","33.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1139061.5","13.184","60.591","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1674325.875","19.379","56.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3777039.75","157376.672","58.544","100","0.341","50","8.946","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3777242","43.718","28.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1860624.25","21.535","41.47","100","3.463","50","1.942","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","359884.438","4.165","41.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2167517","25.087","-","-","29.413","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12667224","146.611","54.487","100","2.959","50","4.922","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","552273.938","6.392","49.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3012626.5","34.868","28.945","100","7.799","50","0.589","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3546369","41.046","66.232","100","1.723","50","1.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","387821.969","4.489","-","-","4.585","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","617692.875","7.149","13.969","50","1.812","35","4.866","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1149616.25","13.306","37.498","100","0.917","50","0.182","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","156315.141","1.809","106.929","300","1.04","100","3.254","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5050675.5","58.457","30.688","100","0.736","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6305820","72.984","42.904","100","0.82","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10164010","117.64","93.36","200","29.66","200","7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2504080","28.98","128.12","200","53.19","200","3.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","911066","10.54","4.72","200","411.31","200","3457.13","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1732140","20.04","80.09","200","6.96","200","22.34","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3986255.25","46.13","54.67","100","7.02","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1473950","17.05","54.15","300","2.06","100","4.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1146.69","0.01","385.22","300","90.8","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","889388.19","10.29","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3077681.25","35.62","88.12","300","2.12","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2208008.75","25.55","59.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10862371","125.72","69.44","120","0.71","100","2.27","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6948206","80.42","57.88","100","0","50","3.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21152400","244.82","22.66","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112458.87","1.3","35.58","300","0.03","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6786470","78.54","37.79","100","0","50","3.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1257120.5","14.55","64.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1230940","14.24","36.52","200","28.07","200","2.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1116030","12.91","59.17","200","28.83","200","2.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1868135.13","21.62","82.36","200","9.858","50","4.47","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1852262.38","21.44","114.553","200","37.164","50","6.078","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3447080.75","39.9","60.46","80","18.574","30","0.934","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","107012.85","1.24","96.745","80","9.873","30","19.358","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3095033.25","35.82","62.072","80","27.443","30","0.918","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1123140.38","13","160.772","80","0.072","30","13.542","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3412815","39.5","19.789","100","0.846","50","2.434","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2227263.5","26.234",4.8233,"100",2.1215,"50",2.6155,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","309931.781","3.587","6.081","250","13.201","80","90.042","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2218566.25","25.678","65.078","250","26.298","80","0.305","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.541","250","17.198","80","13.336","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45474984","526.331","36.322","100","26.891","50","0.636","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2680599.5","33.189","207.912","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2516232.25","29.616","6.477","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9433102.55","109.179","110.586","320","3.885","100","6.246","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5967136.568","69.064","-","-","-","-",2.752,"20","正常"]