{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-07-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2032.481","6.627","25","106.609","250","16.388","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","478.19","261.973","500","87.28","500","183.93","500","6.16","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.062","1.678","15","26.182","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","86.77","0.387","10","49.92","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","246.931","0.016","8","39.188","50","2.817","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","1.402","10","35.096","80","2.236","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.1","0.032","10","22.07","80","2.77","15","0.054","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.868","0.024","10","0.685","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","137.981","0.457","10","21.623","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.615","10","7.408","80","-","-","0.05","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1308.98","0.061","1.5","5.509","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5165.046","0.268","10","17.097","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4624.13","0.029","10","25.088","80","12.749","15","0.247","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","313.2","0.245","10","26.732","80","1.45","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","154.66","0.129","10","32.934","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","343","0.38","10","44.75","80","7.13","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","130.46","2.935","10","22.803","80","7.463","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.51","15","1.1","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.83","0.023","10","3.192","80","2.667","20","0.017","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","157.594","0.168","10","10.378","70","2.878","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19224.02","0.04","8.629","19.034","69.431","7.003","27.416","0.134","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","25211.808","8.258","500","104.406","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","336.934","0.035","10","21.908","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.08","0.078","10","2.919","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.085","10","18.072","80","1.996","10","0.062","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1292","0.341","10","35.198","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.014","10","5.9","80","5.931","20","0.038","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","905.99","0.081","8","16.64","50","-","-","0.016","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","617.76","1.627","10","32.825","80","8.424","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","280.624","0.748","10","15.32","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","16.42","0.115","10","8.176","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.866","0.22","15","19.327","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.701","0.31","15","7.316","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","424.58","3.57","500","37.27","500","51.48","500","24.288","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.765","0.39","15","2.868","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","6.48","4.01","10","18.135","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2487.46","0.044","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","184.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3305.66","0.886","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.414","0.127","15","19.78","80","4.276","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.521","15","48.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","12.182","0.507","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.073","15","10.771","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","103.68","3.758","15","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.55","3.393","15","9.195","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","286.44","73.277","500","35.33","500","22.022","500","1.29","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.368","10","17.356","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.13","0.831","10","19.686","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","115","0.98","10","12.43","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","308.28","0.01","10","9.584","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.24","0.241","10","25.227","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.833","10","17.1","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","299.074","0.151","10","0.544","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.664","1.026","10","12.937","80","1.824","20","0.056","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13127.62","0.051","10","25.877","80","5.464","15","0.267","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17441.473","23.036","1000","360.167","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","177349.906","0.336","5","8.682","40","7.992","15","0.083","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","-","0","-","0","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","570.24","0.073","5","16.21","50","-","-","0.26","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","466.56","0.069","10","7.173","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口",95132.45,0.0299,"2",8.25,"40",7.49,"15",0.2988,"0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108733.92","14.44","-","155.18","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","260.15","0.17","10","7.676","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","356.83","0.057","10","20.93","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1439.51","0.524","10","20.699","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","93.31","0.349","10","9.198","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","756.86","14.481","30","44.86","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1386","0.03","8","12.11","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","783.821","1.292","10","22.561","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.406","10","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","62.294","0.011","10","1.521","80","7.443","20","0.04","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.918","0.262","10","25.136","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3.37","0.004","10","2.886","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1642.46","0.093","30","22.958","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","91.075","0.02","8","7.664","60","0.082","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","73","0.517","10","24.95","80","4.35","10","0.038","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.13","0.075","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1827.81","0.022","10","30.913","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","233.28","0.171","15","23.536","80","0.47","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","513.648","6.85","15","13.075","80","9.685","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","230","2.081","10","27.589","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.044","15","17","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","50.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.746","0.019","10","2.914","80","-","-","0.018","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1347.667","0.334","10","11.555","80","2.828","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.312","0.136","10","4.712","80","2.503","20","0.068","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","305.51","0.019","8","11.466","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","143.466","1.934","10","11.637","80","-","-","0.048","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","178","0.374","45","20.781","500","23.77","70","2.83","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1320.19","0.136","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.021","10","17.41","80","3.781","15","0.035","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","690.34","0.917","15","43.97","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.786","0.041","10","9.242","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9702.69","7.44","16","22.3","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","826.85","0.264","10","24.64","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","197.07","1.616","8","26.882","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","56.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","529.114","0.058","10","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1337.47","1.951","10","13.62","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","682","0.045","10","24.43","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1601.77","1.805","10","37.079","80","8.168","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13599.107","0.058","8","31.672","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10194.34","0.08","8","22.36","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.021","10","3.761","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","49.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","114.933","0.032","8","10.244","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.88","0.699","10","10.356","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","116.899","1.037","10","16.318","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","33.7","0.074","8","23.751","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","309.139","0.073","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","41.472","1.479","10","15.825","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","580.61","0.809","10","7.968","80","2.08","15","0.055","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","264.125","2.171","8","6.87","50","-","-","0.083","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","357","91.71","500","131.86","500","107.72","500","23.92","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.027","10","18.28","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.509","5.635","15","30.663","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","73.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","828.555","0.065","10","13.621","90","-","-","0.066","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5068.648","0.018","2","15.765","40","-","-","0.183","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","741.744","0.648","10","24.006","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.702","0.566","10","22.615","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","71.4","0.127","10","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","750","0.939","10","42.517","80","6.201","15","0.237","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","37.46","0.581","10","7.91","80","0.596","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.639","8.208","10","28.783","80","6.477","20","0.026","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.726","1.461","15","8.55","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","60.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","47.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3482.844","0.019","8","21.822","50","8.606","15","0.049","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","78.581","1000","316.915","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","533.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","724.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","181.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","202.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","761.616","1.948","10","12.641","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1169.73","0.022","15","19.281","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","26.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","34.128","0.046","8","0.743","50","-","-","0.014","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.009","2.812","15","14.54","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","40.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","751.2","0.028","15","15.043","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","483.84","0.092","10","22.262","80","0.713","15","0.031","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2193.638","0.3","8","17.011","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.504","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","32.202","1.684","10","18.917","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","生产废水总排放口",105,0.036,15,11.081,"80",14.115,20,0.001,1,"正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","2.18","10","19.774","80","4.11","15","0.026","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.036","10","4.528","80","0.893","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","6.7","100","3.91","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.46","0.094","15","6.897","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","11.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","42.37","0.842","8","11.3","60","6.032","15","0.006","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.96","0.219","10","17.893","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.082","0.022","10","16.782","80","1.395","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","338.515","0.282","10","24.62","80","-","-","-","-","正常"]