{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-07-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","440410.969","5.097","1.022","320","4.166","100","4.871","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16102021","186.366","90.864","320","31.521","100","0.6","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","705818.438","8.169","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7887697","91.293","-","-","-","-",7.1818,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1658200.875","69091.703","-","-","-","-","0.331","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9474919","109.663","-","-","-","-","0.936","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1660033.875","19.213","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10726.356","0.124","18.293","320","11.354","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688846.938","7.973","133.342","300","16.366","100","2.079","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1860045.12","21.528","3.77","50","2.89","35","1.63","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.53","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","365402.5","4.229","0.539","320","89.836","100","13.814","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","637486.688","7.378","0.533","320","0","100","0.485","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","616493.875","7.135","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4082590.5","48.02","82.037","200","34.762","50","7.19","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3566086.25","41.728","84.145","200","8.705","50","5.288","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3533595","41.302","121.182","200","41.534","50","5.313","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1074597.63","12.98","112.898","200","8.626","35","3.155","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1030020.63","11.92","110.592","200","12.299","35","3.797","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1098921.75","12.72","110.519","200","14.842","35","1.498","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3252555.25","37.65","111.179","200","22.428","35","0.459","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1285749.375","14.881","162.947","200","19.228","50","3.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","879853.688","10.184","146.013","200","7.686","50","3.396","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1357709.375","15.714","151.855","200","5.488","50","4.232","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1712180.16","19.817","11.87","200","1.39","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","31.02","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1655474","19.161","0.005","50","0","35","13.893","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","410906.821","4.884","16.172","50","1.68","35","32.133","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","18522662.49","221.276","26.457","50","0.116","35","1.031","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6175.788","0.073","0","50","0.904","35","23.56","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","63872.889","0.77","34.838","50","0.013","35","0.511","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38424144.96","1601006.04","23.834","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35679735.36","412.96","20.961","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38617102.08","446.957","20.438","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","70156.8","0.812","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-279676.8","-3.237","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37584241.92","435.003","32.396","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",45,"-",3.28,"-",3.76,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10886728","126.004","29.243","320","18.479","100","7.92","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","737.647","0.008","101.194","320","135.164","100","9.672","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4534178.5","52.479","-","-","-","-",5.6859,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","714716.294","29779.846","9.866","50","5.739","35","0.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","841382.938","9.738","-","-","-","-",3.537,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","73013.516","0.845","-","-","-","-",1.4313,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28701.252","0.332","-","-","-","-",1.7139,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","84316.346","3513.181","0","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48835485.791","576.347","35.609","100","21.234","50","3.055","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54900217.328","648.075","34.747","100","23.491","50","2.523","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","422117.031","4.886","257.684","550","7.872","280","0.892","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","470524.531","5.446","215.795","550","1.785","400","0.296","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","454760.062","5.263","222.614","550","10.635","400","1.176","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8433007","97.6","102.22","200","39.32","200","7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2401540","27.79","99.37","200","70.77","200","16.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","780859","9.03","2.47","200","317.87","200","1073.03","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","816759","9.26","79.5","200","2.31","200","7.62","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3709614.5","44.8","59.91","100","3.46","35","0.91","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1064010.75","12.89","23.84","300","301.09","100","525.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1337.37","0.02","304.8","300","100.76","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","876330","10.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3453786","39.97","137.65","300","1.96","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2184230","25.28","54.43","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10760823","124.54","66.78","120","3.13","100","2.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7018258.5","81.23","55.36","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20801100","240.75","17.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","86086.1","1","15.54","300","0.01","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6819190","78.92","39.21","100","0","50","2.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1323059","15.31","69.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1280860","14.82","36.7","200","82.29","200","14.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1050360","12.15","54.28","200","85.69","200","17.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1537006.88","17.79","681.181","200","61.582","50","59.58","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1795954.63","20.79","116.238","200","39.377","50","6.156","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3125010","36.17","73.682","80","8.932","30","0.838","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2901549.5","33.58","71.818","80","20.068","30","1.209","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3052124.25","35.33","76.996","80","24.464","30","0.734","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","322498.59","3.73","50.654","80","0.964","30","17.888","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3337846.5","38.632","18.246","100","0.883","50","3.12","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1827169.375","21.634",9.2973,"100",1.6382,"50",7.6826,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","316962.781","3.669","99.896","250","32.362","80","216.688","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2240627.5","25.933","74.848","250","26.827","80","0.304","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","10.552","250","44.827","80","13.468","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44863788","519.257","38.057","100","26.902","50","0.628","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","6432.16","0.077","13.143","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","27979234","331.554","11.019","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9138099.25","105.765","71.75","320","0.523","100","6.253","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5739692.044","66.432","-","-","-","-",1.3266,"20","正常"]