{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","319906.75","3.703","0","320","0.097","100","0.782","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15848192","183.428","39.653","320","53.228","100","0.57","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1925245.375","22.283","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8039265","93.047","-","-","-","-",6.912,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1823676","75986.5","-","-","-","-","0.024","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11833366","136.96","-","-","-","-","0.437","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","495961.625","5.74","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9446.866","0.11","14.573","320","9.963","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","557860.188","6.457","129.923","300","16.675","100","1.848","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1834107.84","21.228","3.86","50","7.63","35","0.56","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","457949.938","5.3","0.001","320","84.685","100","30.345","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","355087.125","4.11","0.614","320","0","100","0.432","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1265392.125","14.646","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3864402.25","45.064","81.182","200","39.772","50","6.292","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3836803.25","44.817","92.09","200",11.167,"50","5.732","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3788784","44.213","124.216","200","45.496","50","6.109","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1158410.63","13.41","109.63","200","6.496","35","2.904","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","961828.38","11.62","109.192","200","9.603","35","3.882","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1096301.63","12.69","109.437","200","16.12","35","1.467","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3242783","37.53","111.089","200","19.453","35","0.467","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1930196.25","22.34","178.186","200","37.821","50","3.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1371950.625","15.879","165.651","200","15.839","50","3.688","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1336905.625","15.473","168.808","200","12.94","50","4.007","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2243842.56","25.97","14.21","200","0.29","35","0.17","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","99360","1.15","35.22","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","795819.25","9.211","0.025","50","0","35","6.435","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","57774.01","0.686","15.951","50","0.536","35","22.437","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","18948.132","0.219","34.641","50","7.066","35","54.31","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8692.135","0.103","83.811","50","7.359","35","45.991","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","112738.652","1.353",30.826,"50","0","35",0.259,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37644557.76","1568523.24",24.174,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34187477.76","395.688",23.358,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37159966.08","430.092",23.007,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-805472.64","-9.323","508.021","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31274251.2","361.97","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48819723.84","565.043",26.151,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",46.74,"-",0.94,"-",4.49,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9855780","119.203","27.427","320","15.09","100","7.071","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","582693.688","6.744","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","32158.01","0.388","26.794","320","60.339","100","9.792","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4390955.5","50.821","-","-","-","-",8.289,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","848047.142","35335.298",10.023,50,3.0954,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","334110.094","3.867","-","-","-","-",2.576,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1169.246","0.014","-","-","-","-",0.519,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34279.512","0.397","-","-","-","-",1.87,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","50027.189","2084.466","0.08","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37284486.849","440.055","35.148","100","21.803","50","2.03","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48452530.004","572.021","37.433","100","23.295","50","3.094","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409393.625","4.738","197.228","550","5.891","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","493733.844","5.714","218.877","550","1.774","400","0.373","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","485103.125","5.615","186.952","550","9.356","400","1.488","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1208110.375","13.983","148.79","200","3.636","200","1.634","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","900684.938","10.425","75.945","200","4.02","200","7.655","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121169.5","1.402","10.055","-","32.321","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1359739.375","15.738","45.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","805692.688","9.325","33.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3946454.5","45.709","67.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4248226.5","49.169","61.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3370637.75","39.012","70.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7594277","87.897","47.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2562475","29.658","30.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1285932","14.884","37.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1135255.875","13.14","53.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1666853.375","19.292","58.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3831005.5","159625.234","64.006","100","0.249","50","8.356","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4280175","49.539","28.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2032818.75","23.528","40.78","100","5.839","50","1.532","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","356885.938","4.131","36.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2050377.875","23.731","-","-","44.618","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13297186","153.903","51.073","100","5.346","50","4.682","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","657983.25","7.616","38.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3069384.25","35.525","27.864","100","11.132","50","0.788","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","398590.469","4.613","-","-","1.708","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","492385.812","5.699","23.028","50","0.007","35","10.761","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1244537.375","14.404","35.886","100","1.076","50","0.192","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","302054.25","3.496","108.758","300","1.144","100","3.136","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5127791","59.349","32.725","100","0.59","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7315825","84.674","46.026","100","0.666","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8479226","98.14","74.34","200","29.73","200","6.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2525410","29.22","111.14","200","101.17","200","19.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1666370","19.28","0.2","200","429.93","200","1231.26","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","814121","9.42","86.71","200","2.86","200","6.18","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3714224.75","42.98","62.06","100","3.42","35","0.94","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","991792.56","11.47","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1651.51","0.02","1411.77","300","561.53","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","959685.19","11.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","56231.02","0.65","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2058152.12","23.82","51.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11117608","128.67","64.91","120","3.1","100","2.24","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7316464","84.68","62.09","100","0.61","50","3.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22379500","259.02","23.36","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164640.03","1.91","60.79","300","0.01","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6311910","73.05","33.57","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1316921.62","15.24","69.11","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1266920","14.66","36.73","200","85.77","200","16.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1103020","12.76","54.33","200","86.17","200","19.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1758601.75","20.35","119.569","200","42.62","50","6.169","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1688585.13","19.54","116.139","200","38.549","50","6.115","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3594114.25","41.6","76.508","80","20.433","30","1.099","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3155433.75","36.52","75.393","80","27.337","30","1.326","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3021891.5","34.98","320.69","80","25.504","30","19.145","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","78733.5","0.91","53.768","80","0.826","30","23.248","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","0","100","0","50",0,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2674062.25","31.54",5.769,"100",1.0375,"50",8.197,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","981129.188","11.356","63.262","250","27.215","80","105.578","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2284861.5","26.445","74.782","250","13.122","80","0.288","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","7.086","250","50.951","80","21.135","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45982020","532.199","38.028","100","27.49","50","0.925","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1396822.625","16.518","94.916","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3346525.5","39.996","2.303","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8452050.484","102.078","211.469","320","0.441","100","7.065","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5633794.972","65.206","-","-","-","-",1.127,"20","正常"]