{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","383594.156","4.44","11.812","320","0.033","100","1.62","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15087059","174.619","39.184","320","64.068","100","0.567","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2064722.625","23.897","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8040006","93.056","-","-","-","-",6.944,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2038288","84928.68","-","-","-","-","0.111","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10757998","124.514","-","-","-","-","0.494","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","22208.996","0.257","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","251373.031","2.909","36.891","320","51.099","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","523591.656","6.06","127.29","300","17.296","100","2.048","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1746636.48","20.216","8.94","50","9.12","35","0.58","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","391663.219","4.533","0","320","59.8","100","14.289","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","447320.844","5.177","0.54","320","1.515","100","0.503","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","412558.281","4.775","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3641031.75","42.466","85.399","200","35.07","50","6.301","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3720607","43.471","3.233","200","0","50","4.108","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3646472.5","42.525","123.665","200","44.322","50","7.199","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1120765.5","13.54","110.331","200","11.893","35","3.156","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1023126.38","11.84","108.728","200","19.086","35","4.109","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1123026.5","13","110.881","200","24.553","35","1.539","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3300885.5","38.2","112.274","200","23.795","35","0.643","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1953565.875","22.611","160.092","200","36.731","50","3.943","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1362444.25","15.769","153.576","200","18.762","50","3.777","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1346581.125","15.585","159.095","200","11.962","50","4.664","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1923825.6","22.266","12.19","200","5.3","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","171072","1.98","28.51","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1383227.625","16.01","0.002","50","0","35","7.016","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","144636.556","1.724","15.902","50","0.834","35","19.65","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","85.218","0.001","45.783","50","2.588","35","52.416","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8193.858","0.097","10.217","50","5.811","35","26.286","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","161537.896","1.929","34.193","50","0.054","35","0.292","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36113722.56","1504738.44","21.727","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32828500.8","379.96","20.141","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36325558.08","420.435","19.971","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-175452.48","-2.031","567.778","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30711225.6","355.454","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48335374.08","559.437","20.909","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158976","1.84",46.4,"-",13.13,"-",2.98,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10668428","123.477","25.714","320","29.441","100","6.888","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","129.329","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","40.213","320","33.889","100","5.611","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4485105.5","51.911","-","-","-","-",6.754,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","823988.009","34332.834","18.87","50","9.889","35","0.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","906863.438","10.496","-","-","-","-",3.275,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","93724.531","1.085","-","-","-","-",1.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17621.004","0.204","-","-","-","-",1.877,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67921.992","2830.083","14.59","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41453412.171","489.545","35.237","100","14.394","50","1.873","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48081977.197","568.954","33.309","100","19.47","50","3.389","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416558.375","4.821","256.501","550","8.623","280","1.024","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","483627.625","5.598","240.011","550","1.796","400","0.334","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475799.156","5.507","188.962","550","8.366","400","0.976","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","902704","10.448","127.326","200","5.792","200","1.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","841724.5","9.742","75.089","200","6.271","200","8.745","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126386.375","1.463","10.318","-","37.656","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1316800.125","15.241","48.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","805154","9.319","35.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3903422.75","45.178","68.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4097990.75","47.43","65.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3537900.25","40.948","69.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6669900.5","77.198","45.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2415054","27.952","30.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1326709","15.355","38.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1134259.125","13.128","58.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1669348.5","19.321","62.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3875912.25","161496.344","61.119","100","0.279","50","7.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3776733.25","43.712","28.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1792273.75","21.873","43.853","100","7.204","50","0.974","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","371167.156","4.299","35.209","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1995831.625","23.1","-","-","38.629","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13065146","151.217","50.027","100","6.452","50","4.604","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","603873.688","6.989","34.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3375446","39.068","28.439","100","8.733","50","0.652","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒",3440526.75,"-",67.268,"100",1.9555,"50",1.119,"20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","368253.438","4.262","-","-","1.746","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","637958.625","7.705","14.604","50","0.621","35","1.95","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1233265.875","14.274","35.409","100","0.678","50","0.174","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","293610.312","3.398","144.577","300","1.135","100","2.836","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5038832","58.32","33.157","100","0.666","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6429525.5","74.416","43.789","100","0.459","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8690858","100.59","87.59","200","39.64","200","6.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2417230","28.58","100.77","200","74.17","200","16.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","962576","11.14","0.62","200","542.93","200","1075.21","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","527632","6.1","82.69","200","2.86","200","5.37","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3667931","44.29","60.7","100","3.6","35","0.91","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","906495.31","10.94","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1237.85","0.01","866.56","300","332.18","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","930316.69","10.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","101435.72","1.17","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2020523.75","23.38","47.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10785564","124.83","64.38","120","2.45","100","2.09","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7123389.5","82.45","59.08","100","0","50","3.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20853600","241.36","21.94","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157957.77","1.83","71.12","300","0.03","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5808430","70.15","34.16","100","0","50","1.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1311582.5","15.18","68.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1266720","14.66","33.12","200","76.55","200","11.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1083290","12.53","54.42","200","79.92","200","14.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1859957.25","21.53","133.759","200","43.189","50","4.919","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1732624","20.05","116.831","200","41.425","50","6.395","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3482946.75","40.31","75.183","80","25.27","30","1.02","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3100089","35.88","76.097","80","24.704","30","1.225","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3294622.25","38.13","161.41","80","27.597","30","1.708","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","658231.5","7.62","29.205","80","1.772","30","20.671","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3368775.25","38.99","19.695","100","0.827","50","2.724","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2454816.25","28.954",5.95,"100",0.2738,"50",1.671,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1772413.125","20.514","75.29","250","17.365","80","1.789","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2252926","26.076","74.363","250","7.969","80","0.281","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.788","250","58.286","80","22.157","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43538408","524.247","36.974","100","26.662","50","0.99","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","8877.304","0.106","21.382","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","13370651","158.26","11.492","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8858179.1","102.525","235.638","320","7.081","100","6.929","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5868363.825","67.921","-","-","-","-",1.131,"20","正常"]