{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1829.014","4.702","25","31.85","250","20.876","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","433.47","105.869","500","57.32","500","166.917","500","5.877","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","4.175","15","42.294","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","6.939","0.035","10","40.661","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.216","8","27.759","50","3.863","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","0.657","10","22.335","80","1.889","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","198.72","0.037","10","21.44","80","2.86","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.903","0.003","10","2.944","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","141.178","0.386","10","19.824","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.658","10","10.877","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","897.473","0.066","1.5","8.555","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6301.947","0.175","10","19.984","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5147.71","0.028","10","11.461","80","5.429","15","0.252","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","436.579","0.546","10","29.37","80","2.236","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","5.18","10.86","10","45.194","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","156.38","0.089","10","26.763","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","288","0.161","10","35.98","80","2.23","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","3.772","10","25.519","80","7.509","20","0.012","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.94",10,"15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","2.87","80","3.272","20","0.018","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","110.246","0.012","10","3.994","70","1.245","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16904.77","0.144","8.629","18.703","69.431","6.711","27.416","0.187","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19357.176","8.923","500","98.259","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","307.472","0.035","10","15.272","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.88","0.058","10","3.289","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.028","0.077","10","19.597","80","1.108","10","0.015","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","854","0.147","10","22.962","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","264","0.031","10","7.818","80","7.327","20","0.048","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","917.05","0.037","8","19.36","50","-","-","0.127","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","641.09","0.036","10","22.496","80","7.609","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1361.66","1.558","10","33.88","80","3.443","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","319.632","0.495","10","16.74","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","135.65","0.025","10","20.006","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","7.17","80","0.82","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.798","1.979","15","20.113","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.627","2.533","15","13.895","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","508.49","1.54","500","19.27","500","32.72","500","12.307","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.852","0.013","15","2.128","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24","2.803","10","21.43","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2590.27","0.077","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","150.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3014.5","0.981","10","6.5","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.554","1","15","14.337","80","4.855","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","0.37","15","43.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.613","1.022","15","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","0.12","15","6.76","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","76.9","3.735","15","16.23","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.306","7.039","15","24.838","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","269.35","39.178","500","26.74","500","20.864","500","0.802","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.994","10","18.646","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33","0.986","10","14.334","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.73","10","3.9","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","334.883","0.133","10","11.451","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","281.53","0.253","10","33.367","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62","0.795","10","3.149","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","293.839","0.416","10","1.736","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","223.517","0.192","10","7.416","80","2.403","20","0.037","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14119.49","0.048","10","18.638","80","5.589","15","0.079","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19379.252","20.822","1000","153.889","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146046.578","0.687","5","11.049","40","8.522","15","0.063","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175464.922","6.506","-","45.286","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","814.75","0.142","5","31.85","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","222.91","0.076","10","7.382","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98996.26","0.037","2","7.99","40","5.84","15","0.27","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112262.4","12.26","-","197.24","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","258.422","0.035","10","4.691","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","613.44","0.042","10","18.08","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1527.552","0.876","10","16.153","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","36.29","0.371","10","9.529","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","790.56","6.357","30","44.96","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1513","0.454","8","10.701","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1037.837","0.241","10","28.778","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.032","10","18.16","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","1.355","80","6.832","20","0.04","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.487","0.191","10","25.831","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","72","0.018","10","9.781","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1816.13","3.942","30","21.826","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","107.856","0.009","8","8.157","60","1.1","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.075","10","21.85","80","3.03","10","0.26","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.073","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1817.64","0.096","10","20.583","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","163.987","0.07","15","44.1","80","3.676","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","538.79","4.6","15","9.444","80","6.788","20","0.069","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","222","2.684","10","27.626","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.203","15","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","28.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","22.613","0.217","10","16.141","80","-","-","0.048","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1098.317","0.264","10","15.918","80","1.071","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","133.661","0.024","10","3.135","80","1.311","20","0.024","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","178.07","0.017","8","11.172","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","142.213","0.124","10","10.8","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","170","0.063","45","19.808","500","6.95","70","0.67","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1623.46","0.795","8","33.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.023","10","10.16","80","3.522","15","0.035","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","326.59","1.28","15","49.64","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.738","0.059","10","8.081","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9156.82","1.35","16","45.55","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","667.01","0.984","10","28.685","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","165.37","0.327","8","34.07","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","486.778","0.113","10","11.125","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1124.93","2.031","10","16.07","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","693","0.076","10","22.42","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1341.533","4.337","10","38.942","80","5.482","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","133.06","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14330.505","0.036","8","31.344","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11685.6","0.07","8","16.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","161.57","0.016","10","2.98","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","93.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","177.082","0.089","8","8.396","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.57","0.458","10","11.313","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","0.211","8","15.738","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.093","0.071","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","38.88","0.867","10","11.69","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","429.41","0.071","10","7.264","80","2.03","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","272.678","0.723","8","7.159","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","346","45.37","500","90.15","500","65.98","500","11.75","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","20.74","0.037","10","12.81","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.546","4.548","15","20.472","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","58.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","639.725","0.044","10","16.876","90","-","-","0.117","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5072.419","0.128","2","14.064","40","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","593.482","0.766","10","41.249","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","25.402","3.885","10","22.324","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.528","0.147","10","17.094","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1292","0.254","10","41","80","5.676","15","0.031","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","33.82","0.042","10","6.64","80","0.635","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.955","0.077","10","8.146","80","0.596","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.917","1.83","15","14.156","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","41.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3285.23","0.022","8","18.747","50","11.466","15","0.046","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","93.834","1000","175.604","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","505.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","714.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","246.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","182.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","685.512","0.199","10","10.303","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1150.34","0.035","15","17.911","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","14.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","86.227","0.04","8","0.523","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.675","2.337","15","12.344","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","34.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","548.88","0.01","15","13.327","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","508.03","0.078","10","20.606","80","2.244","15","0.03","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2155.321","2.125","8","19.279","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","44.35","2.694","10","24.823","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","291","0.244","15","15.582","80","8.393","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","1.276","10","18.459","80","3.903","15","0.041","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.096","0.112","10","3.988","80","1.426","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.19","10","7.1","100","3.1","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","58.4","0.093","15","8.007","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.133","8","10.5","60","5.903","15","0.006","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8425.73","0.221","10","15.138","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","40.211","0.033","10","23.469","80","1.211","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","319.68","0.334","10","26.04","80","-","-","-","-","正常"]