{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1047824.812","12.128","3.726","320","2.94","100","4.164","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15585524","180.388","25.782","320","49.319","100","0.44","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","940764.125","10.888","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7961814.5","92.151","-","-","-","-",7.26,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1718936","71622.336","-","-","-","-","0.025","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11160277","129.17","-","-","-","-","0.399","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","714040.625","8.264","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","257824.5","2.984","31.3","320","28.898","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","632665.438","7.322","102.409","300","9.206","100","2.069","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1496793.6","17.324","1.19","50","1.4","35","0.95","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","403876.406","4.674","0.001","320","62.578","100","25.37","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","705927.375","8.17","0.582","320","1.735","100","0.24","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3774.834","0.044","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",3875261.25,"-",70.098,"200",38.091,"50","6.247","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3015758.5","35.111","2.765","200","0","50","4.178","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4550011.5","53.036","114.343","200","42.862","50","5.793","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1119034.13","13.52","110.572","200","13.368","35","3.416","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","994449.38","11.51","112.717","200","15.929","35","3.801","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","980944.5","12.39","109.254","200","24.789","35","1.54","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3240270","37.5","112.789","200","25.988","35","0.59","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1968328.375","22.782","144.726","200","23.154","50","4.772","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1349423","15.618","142.271","200","8.279","50","4.193","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1361401.625","15.757","146.019","200","6.263","50","4.682","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1318273.92","15.258","17.62","200","3.9","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","38.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1246149.75","14.423","0","50","0","35","9.378","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1717919.692","20.079","18.797","50","0.811","35","9.152","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38371605.266","459.326","26.731","50","0.01","35","0.498","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7088.721","0.083","0","50","3.957","35","18.065","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","15342.168","0.185","37.204","50","0.061","35","2.45","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38605170.24","1608548.76","22.902","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35983535.04","416.476","21.921","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37454564.16","433.502","20.23","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1865151.36","21.587","258.089","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1132971.84","13.113","469.099","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34825127.04","403.069","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",46.09,"-",4.83,"-",3.43,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10173287","117.746","30.059","320","28.619","100","7.308","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","58131.445","0.673","132.05","320","91.368","100","6.685","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4563359","52.817","-","-","-","-",6.306,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","973678.106","40569.921","14.838","50","5.225","35","0.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","935778.188","10.831","-","-","-","-",2.518,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","115754.242","1.34","-","-","-","-",0.414,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1356.733","0.016","-","-","-","-",1.476,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","117474.9","4894.788","34.91","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52809315.501","624.196","35.826","100","20.169","50","4.124","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56463833.948","666.862","34.999","100","25.298","50","3.275","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","415813.438","4.813","224.518","550","7.827","280","1.236","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","483678.438","5.598","210.032","550","1.699","400","0.288","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","485514.156","5.619","187.298","550","11.789","400","1.042","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1106399","12.806","124.649","200","3.434","200","1.595","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","719778.312","8.331","256.818","200","43.716","200","183.053","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123530.68","1.431","10.959","-","29.33","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1241175.75","14.366","47.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","765381.125","8.859","38.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3935010.5","45.544","67.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4216412","48.801","57.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3605833.25","41.734","68.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6161324","71.312","44.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2489590.25","28.815","30.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1587437.25","18.373","39.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1133697","13.131","60.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1664847","19.283","63.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3812868.25","158869.516","57.751","100","0.276","50","7.678","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3744839","43.343","29.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2042580.625","23.663","44.473","100","5.223","50","1.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389507.094","4.508","31.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2030942.375","23.506","-","-","43.567","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13008341","150.56","47.934","100","5.69","50","5.007","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","660555.938","7.645","26.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3069537.5","35.527","26.351","100","7.632","50","1.753","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3225620.75","39.099","65.195","100","1.957","50","0.945","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","351669.531","4.07","-","-","2.629","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4225604","48.943","21.223","50","0.054","35","0.432","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1200936.625","13.9","32.943","100","0.703","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","274029.469","3.172","114.944","300","1.052","100","2.931","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5070986.5","58.692","31.878","100","0.704","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7190686.5","83.226","44.81","100","0.438","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8309304.5","96.17","111.59","200","27.8","200","5.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2448040","28.33","134.38","200","73.58","200","16.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1770760","20.49","5.41","200","439.57","200","818.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","286138","3.31","85.42","200","13.31","200","6.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4119454.25","49.75","59.67","100","16.59","35","0.79","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","871155.5","10.54","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1510.66","0.02","988.93","300","404.19","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","922076.56","10.67","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","118662.18","1.37","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2053631.12","23.76","49.7","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9986367","115.58","67.61","120","3.82","100","1.98","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7109886","82.29","57.13","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22541800","260.89","26.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159235.09","1.84","70.34","300","0","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7088090","85.6","31.4","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333278.62","15.43","66.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1140980","13.2","38.09","200","64.53","200","6.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1148480","13.29","54.23","200","64.34","200","6.86","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1849873","21.41","108.256","200","43.657","50","6.047","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1758016.88","20.35","104.32","200","38.28","50","6.373","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3351439","38.79","74.935","80","11.627","30","0.953","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2931217","33.93","76.554","80","13.12","30","1.239","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3163203.25","36.61","76.708","80","25.475","30","0.96","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4882.91","0.06","9.336","80","3.458","30","20.382","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3390105.75","39.237","21.486","100","0.919","50","2.956","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2421107","28.538",7.055,"100",2.6261,"50",2.855,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1702398.25","19.704","77.084","250","24.831","80","1.93","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2220409.5","25.699","77.522","250","21.779","80","0.266","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","3.499","250","21.484","80","14.515","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45356888","524.964","36.925","100","26.893","50","0.745","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1345145.375","15.957","5.658","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3905972.25","46.149","6.035","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9038315.55","104.61","210.817","320","3.935","100","6.394","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5592560.695","64.729","-","-","-","-",0.642,"20","正常"]