{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14234083","164.746","133.416","320","25.891","100","0.474","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15190657","175.818","100.355","320","55.325","100","0.61","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7706575","89.196","-","-","-","-",4.024,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8055696","93.237","-","-","-","-",7.141,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2359213.25","98300.555","-","-","-","-","0.036","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11416181","132.132","-","-","-","-","0.636","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","814998.625","9.433","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","747315","8.65","24.317","320","15.705","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","714061.625","8.265","133.951","300","1.331","100","2.042","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1644131.52","19.029","15.88","50","9.96","35","3.21","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.57","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","388274.406","4.494","1.21","320","34.672","100","16.55","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","883159.812","10.222","0.483","320","1.423","100","0.256","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","446125.281","5.163","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4383655","51.138","86.528","200","38.431","50","7.538","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2122864.75","24.897","395.16","200","7.573","50","28.803","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4532585.5","52.9","0.001","200","11.397","50","3.635","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1040132.5","12.04","107.82","200","0.349","35","4.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","905233.13","10.93","107.692","200","3.334","35","4.377","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1017570.13","12.29","110.453","200","5.068","35","2.301","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3222933.25","37.3","112.584","200","22.747","35","0.931","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2128830.5","24.639","156.753","200","27.055","50","7.168","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1397015","16.169","160.964","200","13.781","50","3.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1338830.75","15.496","160.253","200","13.054","50","6.874","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2096349.12","24.263","16.72","200","0.29","35","0.54","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","29.95","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","841854.25","9.744","0.001","50","0.001","35","5.022","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","15573904.898","184.653","24.867","50","0.194","35","1.124","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36184319.994","430.988","20.576","50","0.031","35","0.55","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9521.32","0.113","94.801","50","0.872","35","50.557","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","5953.209","0.069","67.047","50","2.344","35","12.907","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38033798.4","1584741.6",24.088,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34801323.84","402.793",21.028,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37798842.24","437.487",23.073,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-151951.68","-1.759","36.246","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11388211.2","131.808","127.673","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33783929.28","391.018","36.43","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",48.02,"-",1.36,"-",3.79,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9222639","111.384","26.712","320","27.947","100","7.592","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","155902.688","1.804","-","-","-","-",9.759,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","3496707.75","42.231","233.345","320","1.698","100","1.842","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4734720","54.8","-","-","-","-",5.524,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","333761.746","13906.739","86.9","50","20.562","35","8.15","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","419682.531","4.857","-","-","-","-",2.287,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","47610.328","0.551","-","-","-","-",0.619,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","9945.478","0.115","-","-","-","-",1.628,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","222719.378","9279.974","19.52","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59808948.096","706.475","32.478","100","24.785","50","3.562","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61209172.466","722.598","39.737","100","26.892","50","3.851","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","415601.312","4.81","254.638","400","7.759","200","0.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","463147.844","5.36","248.157","400","2.034","400","0.288","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470374.875","5.444","230.847","400","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","65714.992","0.76","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1057101.625","12.235","87.655","200","3.691","200","4.161","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123404.758","1.428","10.371","-","28.74","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1270361.375","15.388","45.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748558","9.041","36.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3764280","45.462","61.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4294302","52.429","54.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3900037","45.139","63.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6936554.5","80.284","47.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2328962","26.956","22.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1994910","23.089","41.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1144006.625","13.241","61.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1620463.625","18.755","63.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3855537.25","160647.375","60.252","100","0.584","50","7.997","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3656711","42.323","31.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2133831","24.697","39.205","100","3.57","50","0.991","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","373770.031","4.326","33.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2088940.25","24.178","-","-","15.138","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12005063","138.948","43.402","100","3.481","50","4.893","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","431342.469","4.992","39.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3139367.5","36.335","28.446","100","1.356","50","0.727","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3388818.75","39.222","69.199","100","1.462","50","1.135","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","347778.688","4.025","-","-","2.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4217338","48.812","21.256","50","0.03","35","0.319","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1173022.125","13.577","36.441","100","0.67","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","161836.781","1.873","89.402","300","1.029","100","3.053","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5025372.5","58.164","32.017","100","0.67","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6522797","75.495","44.11","100","0.475","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7243661","83.84","92.56","200","35.41","200","5.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2503940","28.98","139.59","200","56.96","200","8.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1504170","17.4","88.9","200","63.39","200","11.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1942930","22.48","82.38","200","52.59","200","16.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3114938.5","36.05","39.26","100","4.48","35","1.04","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","947458","10.96","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1274.65","0.01","1350.99","300","314.8","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","910053.62","10.53","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","298094.28","3.45","200.18","300","381.03","200","108.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1683343","19.48","49.11","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9831648","113.79","70.49","120","4.1","100","1.99","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7120300.5","82.41","57.47","100","0.7","50","4.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21404400","247.73","23.16","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159151.66","1.84","55.99","300","0.38","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5990080","69.32","34.67","100","0","50","1.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1278503.38","14.8","67.55","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","965798","11.17","49.61","200","98.8","200","12.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","828407","9.58","73.26","200","103.88","200","13.35","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1833648.25","21.22","93.266","200","36.411","50","5.215","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1878581.63","21.74","119.313","200","46.069","50","5.578","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3461442.75","40.06","77.014","80","13.274","30","0.941","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3016927","34.92","75.052","80","17.243","30","1.14","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3226052.5","37.34","76.35","80","27.757","30","0.766","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","14.344","80","9.961","30","48.45","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3287803","38.053","18.943","100","0.861","50","2.5","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1982072.125","23.376",5.76,"100",1.0111,"50",4.561,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1831776","21.201","58.956","250","12.191","80","2.197","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2247940.5","26.018","61.963","250","9.833","80","0.252","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.353","250","0","80","22.061","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44139296","511.22","37.458","100","27.267","50","0.574","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","19713110","232.108","14.625","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3144611.25","37.334","6.242","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8706965.083","105.157","239.352","320","3.543","100","5.965","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5679909.838","65.74","-","-","-","-",1.247,"20","正常"]