{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14173868","164.049","135.769","320","23.121","100","0.667","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15196448","175.885","131.72","320","62.22","100","0.587","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7619786.5","88.192","-","-","-","-",3.997,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7899893","91.434","-","-","-","-",7.139,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1885138.625","78547.445","-","-","-","-","0.02","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14380451","166.44","-","-","-","-","0.478","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","673849.438","7.799","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","476962.094","5.52","26.154","320","16.904","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","714049.625","8.264","135.228","300","1.749","100","1.989","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1963992.96","22.731","3.85","50","1.59","35","3.15","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.48","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","381083.812","4.411","1.042","320","41.901","100","16.633","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","941548.375","10.898","0.922","320","2.775","100","0.501","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","386984.031","4.479","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4284063","50.018","85.575","200","40.36","50","7.34","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3393765","39.68","82.966","200","16.111","50","5.939","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","5774163.5","67.467","0","200","11.468","50","3.59","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","732614.44","11.31","103.901","200","0.383","35","4.369","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","749116.69","11.56","101.337","200","3.295","35","3.494","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1007375.69","12.17","104.707","200","9.002","35","2.196","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3286848.5","38.04","106.457","200","22.403","35","0.638","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1971840.875","22.822","151.429","200","20.371","50","6.433","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1389977.75","16.088","144.823","200","8.753","50","3.513","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1361210.625","15.755","151.661","200","6.842","50","6.564","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2200754.88","25.472","17.4","200","0.31","35","0.55","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","26.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2302182.75","26.646","0","50","0","35","7.61","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","18693101.726","221.594","22.766","50","0.412","35","0.963","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31224760.686","372.81","20.95","50","0.396","35","0.62","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9439.323","0.112","2.462","50","4.357","35","29.978","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","48983.274","0.584","36.543","50","0.254","35","1.226","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39406011.84","1641917.16",24.185,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36161959.68","418.541",21.365,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38759929.92","448.61",23.056,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-219421.44","-2.54","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","13857004.8","160.382","220.133","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49305654.72","570.667",26.85,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",46.73,"-",1.27,"-",2.84,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9756938","112.928","26.202","320","33.415","100","7.305","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","738749.25","8.55","-","-","-","-",7.754,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9487984","109.815","24.954","320","30.364","100","1.505","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4610331","53.36","-","-","-","-",5.332,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","763879.942","31828.331","17.481","50","2.976","35",0.26,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1001395.625","11.59","-","-","-","-",1.437,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","244322.062","2.828","-","-","-","-",0.431,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4259.104","0.049","-","-","-","-",1.595,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","109095.862","4545.661","1.75","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53369211.811","639.952","34.242","100","24.199","50","2.451","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60865090.784","735.512","37.957","100","27.104","50","3.755","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","420034.094","4.862","224.312","400","7.618","200","0.979","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","471568.562","5.458","206.507","400","1.633","400","0.28","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","478416.594","5.537","205.408","400","5.559","200","1.008","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","58830.07","0.681","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1226933.875","14.201","94.508","200","3.34","200","4.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121882.32","1.411","9.999","-","29.349","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1317983.125","15.254","42.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","768732.125","8.897","35.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3935209.25","45.546","60.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4537884","52.522","52.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3748165","45.268","60.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6348550","80.158","45.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2204854.25","26.94","24.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1854932.25","22.705","40.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1139299.875","13.186","60.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1618338.25","18.731","62.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3857079","160711.641","58.424","100","0.688","50","7.244","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3643018.5","42.165","30.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2083637.875","24.116","39.262","100","3.598","50","0.891","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","367634.5","4.255","30.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2084365.625","24.125","-","-","17.36","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11927391","138.048","43.517","100","3.984","50","4.938","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","243167.828","4.825","42.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2919966.25","33.796","28.256","100","1.574","50","0.525","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3374917","39.062","64.981","100","1.127","50","1.113","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","324876.156","3.76","-","-","2.718","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4258867.5","49.292","20.464","50","0.026","35","0.333","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1074425","12.976","35.461","100","0.827","50","0.176","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","44582.254","0.563","90.268","300","0.924","100","2.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5024658","58.156","31.894","100","0.762","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6553595","75.852","42.718","100","0.425","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7526461","87.11","91.34","200","30.85","200","6.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2707580","30.9","151.66","200","60","200","7.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1542730","17.85","83.19","200","38.79","200","9.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2256860","26.12","75.78","200","31.97","200","10.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","579069.43","6.7","58.68","100","28.4","35","2.21","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","761055.93","8.8","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1260.98","0.01","1000.73","300","232.58","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","911090.5","10.55","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1251285","14.48","132.69","300","52.82","200","11.43","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1439807.62","16.66","51.63","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9839240","113.88","70.32","120","3.13","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7327124","84.8","57.19","100","0","50","3.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22820300","264.12","24.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","93677.01","1.08","21.31","300","0.21","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6228790","72.09","34.21","100","0","50","1.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1295469.75","14.99","71.34","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1306140","15.11","65.56","200","79.17","200","6.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1107930","12.82","90.97","200","85.21","200","6.85","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1786469","20.68","125.303","200","46.936","50","5.272","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1891705.38","21.89","111.433","200","42.347","50","5.227","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3439488.25","39.81","76.698","80","9.341","30","0.954","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2973761.25","34.42","70.705","80","8.935","30","1.171","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3099727.75","35.88","77.268","80","27.643","30","0.766","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","144","0","10.946","80","11.195","30","38.144","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3286194.5","38.035","18.799","100","0.736","50","2.409","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2705136.75","31.911",5.711,"100",0.8188,"50",4.374,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1871973.125","21.666","75.309","250","15.666","80","2.191","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2307483.5","26.707","77.708","250","16.858","80","0.257","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","60862.144","0.704","28.135","250","20.098","80","27.101","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45502548","526.65","36.25","100","27.461","50","0.586","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1637489","19.238","6.796","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3396652","40.326","11.421","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9097823.4","105.299","141.073","320","3.335","100","6.08","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5670178.207","65.627","-","-","-","-",2.618,"20","正常"]