{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2340.98","0.56","25","28.863","250","6.795","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","432.2","226.792","500","53.4","500","209.626","500","1.707","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.347","0.759","15","33.962","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","23.347","0.45","10","44.58","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.062","8","17.255","50","6.655","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","0.946","10","32.413","80","2.962","15","0.04","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","187.49","0.034","10","20.25","80","1.96","15","0.047","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.4","0.004","10","3.518","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","164.246","0.165","10","30.316","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","137.38","0.085","10","5.023","80","-","-","0.027","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1320.232","0.012","1.5","4.789","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6466.091","0.238","10","19.893","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4789.15","0.026","10","24.182","80","12.242","15","0.085","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","426.643","0.576","10","20.147","80","1.73","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.04","10","19.085","80","-","-","0.201","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","222.91","1.348","10","33.293","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","317","0.152","10","55.37","80","5.01","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","122.69","3.449","10","19.725","80","6.039","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.355","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.672","0.131","10","2.697","80","3.144","20","0.013","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","101.866","0.01","10","8.588","70","0.579","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14834.81","0.259","8.629","25.459","69.431","9.262","27.416","0.18","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17534.568","40.89","500","86.024","1000","9.718","-","0.804","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","396.343","0.054","10","6.714","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","156.816","0.528","10","15.264","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","33.539","0.206","10","18.778","80","3.574","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","960","2.273","10","27.457","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.04","10","7.253","80","7.617","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","788.054","0.036","8","19.41","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","570.24","0.033","10","20.028","80","3.508","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1149.12","0.415","10","21.82","80","4.667","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","446.671","0.188","10","28.687","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","42.34","0.044","10","3.538","60","-","-","0.147","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.09","10","8.61","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.6","0.229","15","20.39","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.061","4.982","15","16.143","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","680.5","3.96","500","60.78","500","44.46","500","15.09","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.939","0.159","15","2.552","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.24","2.706","10","42.166","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2391.55","0.155","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","101.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3243.46","0.269","10","10.77","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.741","0.791","15","19.579","80","4.008","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","0.24","15","45.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.928","2.807","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","76","0.072","15","7.416","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","54.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","56.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","62.21","4.239","15","14.29","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.562","4.335","15","11.853","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.24","75.054","500","28.56","500","42.447","500","0.454","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.495","10","14.259","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.91","0.145","10","13.468","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","124","0.46","10","4.08","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.187","0.008","10","4.115","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.67","0.238","10","22.588","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.127","10","13.901","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","201.973","0.826","10","1.956","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.986","0.132","10","10.002","80","5.877","20","0.043","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9479.81","0.058","10","27.386","80","4.696","15","0.081","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18568.578","33.658","1000","359.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153252.359","0.43","5","8.194","40","9.301","15","0.069","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","214291.453","9.052","-","58.818","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","779.33","0.157","5","15.73","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","0.343","10","7.095","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100642.18","0.031","2","6.8","40","12.09","15","0.291","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117446.11","19.37","-","154.02","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","305.165","0.028","10","6.707","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","373.25","0.027","10","20.45","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1979.338","0.044","10","13.183","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.317","10","10.196","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","761.18","11.543","30","49.09","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1455","0.085","8","9.436","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","902.621","0.071","10","28.452","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.054","10","11.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.168","0.003","10","6.585","80","11.318","20","0.06","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","38.142","0.394","10","18.922","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","86","0.031","10","5.991","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1628.64","1.705","30","31.835","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.035","8","7.531","60","1.492","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.73","10","29.32","80","1.96","10","0.101","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","36.893","0.142","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2034.16","0.065","10","25.941","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","214.531","2.053","15","35.522","80","7.601","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","417.139","5.777","15","11.138","80","8.06","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","219","1.717","10","21.042","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.133","15","19","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","49.219","0.002","10","5.21","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1171.757","0.44","10","13.471","80","4.368","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.519","5.92","10","90.658","80","14.941","20","0.203","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","237.6","0.009","8","10.08","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","111.616","0.097","10","17.185","80","-","-","0.02","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","136","0.273","45","23.541","500","9.07","70","2.83","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1356.48","0.132","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.022","10","21.92","80","3.825","15","0.031","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","451.01","2.654","15","48.1","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.342","0.051","10","9.777","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9945.27","1.21","16","43.47","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","689.47","0.253","10","30.284","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","195.97","1.375","8","38.776","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","504.576","0.047","10","12.802","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1375.49","1.579","10","13.57","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","567","0.058","10","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1076.198","3.366","10","20.377","80","4.048","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13578.548","0.415","8","29.807","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8502.62","0.05","8","17.11","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.015","10","3.931","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","44.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","108.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","119.314","1.697","8","10.591","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.41","0.256","10","6.438","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","132.365","0.917","10","13.121","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","53.57","0.137","8","22.024","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","323.741","0.075","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.494","1.348","10","13.54","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","507.17","0.072","10","7.059","80","1.31","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","399.427","0.525","8","7.269","50","-","-","0.039","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","331","74.25","500","114.13","500","8.69","500","16.863","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","12.96","0.033","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","115.603","2.995","15","10.664","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","87.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","711.665","0.012","10","10.802","90","-","-","0.035","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5618.825","0.126","2","13.055","40","-","-","0.289","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","706.147","0.479","10","20.275","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.312","0.244","10","12.151","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.584","0.13","10","16.178","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1119","7.188","10","48.126","80","11.521","15","0.069","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","60.21","0.033","10","4.62","80","0.579","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","177.563","0.144","10","7.929","80","2.017","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.664","1.267","15","9.867","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","113.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","14.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3510.57","0.031","8","23.295","50","11.653","15","0.073","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","84.486","1000","155.756","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","501.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","264.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","296.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","163.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","667.632","0.153","10","8.695","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1158.43","0.031","15","24.548","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.789","0.04","8","0.328","50","-","-","0.02","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.66","8.008","15","11.297","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","5.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","65.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","614.88","0.031","15","17.629","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","565.06","0.152","10","20.984","80","1.724","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1859.681","1.482","8","15.199","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.992","1.411","10","14.633","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.152","15","10.685","80","7.334","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","228.1","0.619","10","12.062","80","3.947","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","3.553","80","2.06","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.091","10","7.1","100","0.98","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","123.27","0.086","15","8.31","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8093.95","0.206","10","16.407","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.943","0.024","10","19.849","80","1.037","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.232","0.244","10","51.02","80","-","-","-","-","正常"]