{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13846924","160.265","145.434","320","22.794","100","0.581","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15108086","174.862","83.658","320","50.985","100","0.527","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7453718","86.27","-","-","-","-",3.953,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7707836.5","89.211","-","-","-","-",7.074,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1990562","82940.086","-","-","-","-","0.008","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12298757","142.347","-","-","-","-","0.478","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","597210.312","6.912","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","411495.812","4.763","27.385","320","18.017","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711176.938","8.231","121.014","300","1.997","100","2.056","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1679149.44","19.435","5.74","50","1.69","35","2.37","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","382839.875","4.431","0.05","320","50.6","100","16.36","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","765936.312","8.865","0.477","320","1.543","100","0.267","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","292672.938","3.387","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4009600.25","46.959","81.352","200","27.693","50","6.869","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3351469.25","39.241","76.88","200","9.99","50","5.967","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4581562.5","53.542","0","200","6.822","50","3.565","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","833822.5","11.03","105.882","200","1.019","35","4.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","842469.31","10.64","109.077","200","2.593","35","3.498","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1067130.13","12.35","111.143","200","10.225","35","2.262","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3165433","36.64","111.287","200","23.57","35","0.639","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1935498","22.402","155.362","200","13.317","50","6.665","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1340702.875","15.517","145.042","200","8.811","50","3.488","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1306288.625","15.119","166.793","200","8.325","50","6.791","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2313152.64","26.773","15.81","200","2.05","35","0.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","30.75","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","551941.062","6.388","33.15","50","0.007","35","5.038","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1861098.906","21.751","19.532","50","1.102","35","8.929","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2323.402","0.028","21.825","50","6.114","35","59.111","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6368.633","0.076","1.312","50","5.21","35","23.353","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","144935.899","1.729",31.471,"50",0.004,"35",0.265,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37136854.08","1547368.92",21.203,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34165523.52","395.434",23.703,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37534112.64","434.423",22.666,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-239526.72","-2.772","554.381","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28526705.28","330.17","75.459","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49086907.2","568.136",26.013,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","76174.741","1.763",47.941,"-",0,"-",2.846,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9688827","112.139","28.041","320","37.259","100","6.297","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1456194.5","16.854","-","-","-","-",7.894,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10091863","116.804","28.2","320","28.98","100","1.263","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4612295","53.383","-","-","-","-",5.673,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","779683.918","32486.83",13.745,"50",0.838,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1028292.125","11.902","-","-","-","-",2.283,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","222949.578","2.58","-","-","-","-",0.893,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","10730.988","0.124","-","-","-","-",1.567,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","106794.78","4449.782","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55382260.622","654.586","34.442","100","23.934","50","2.475","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57965337.557","685.326","40.003","100","25.526","50","4.419","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427907.312","4.953",257.825,"400",7.8479,"200",0.936,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","472307.219","5.466","249.483","400","1.949","400","0.259","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","473825.438","5.484","206.433","400","5.104","200","1.004","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","681192.188","7.884","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1099253.25","12.723","84.364","200","2.976","200","4.526","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121064.055","1.401","10.206","-","30.352","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1339758.5","15.506","42.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","762966.062","8.831","34.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3929228.75","45.477","62.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4506916.5","52.163","55.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3919088","45.36","60.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6912602","80.063","45.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2361718","27.335","31.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1976774","22.879","40.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1081313.875","13.126","60.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1551962.5","18.744","62.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3860183.75","160841","55.735","100","0.859","50","7.263","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3637351.5","42.099","31.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2149474","24.878","38.268","100","3.841","50","1.164","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","295324.5","3.567","31.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2033139","24.555","-","-","36.506","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11816425","136.764","46.426","100","3.352","50","5.029","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","452507.188","5.237","41.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3022398","34.981","28.239","100","1.656","50","0.852","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3403385.5","39.391","61.015","100","1.386","50","1.05","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","326869.75","3.783","-","-","2.737","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4255713","49.256","21.248","50","0.023","35","0.345","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1093840.5","12.66","34.469","100","0.854","50","0.176","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","43580.305","0.504","93.666","300","1.094","100","2.887","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4621743.5","58.355","30.905","100","0.784","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5826028.5","77.368","43.617","100","0.497","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7619562.5","88.19","126.88","200","31.48","200","7.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2918360","33.77","153.62","200","64","200","9.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1404510","16.25","69.76","200","47.05","200","12.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2303090","26.65","65.27","200","36.73","200","14.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","619738.31","7.17","45.19","100","30.09","35","2.17","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","707884.75","8.65","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1297.88","0.02","1021.31","300","241.1","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","914418.75","10.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1383294.75","16.01","130.38","300","10.72","200","3.75","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2132167.75","24.67","55.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9796032","113.38","70.36","120","3.11","100","1.97","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7263017.5","84.06","56.09","100","0","50","3.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21126800","256.78","25.39","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115308.21","1.33","27.32","300","0.01","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5997980","72.43","34.83","100","0","50","2.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1311845.25","15.18","69.07","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1234300","14.28","37.94","200","88.89","200","8.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1054880","12.2","65.31","200","95.49","200","8.71","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1798597.25","20.82","138.614","200","45.848","50","4.772","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1908822.88","22.09","108.711","200","43.067","50","5.618","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3473252.25","40.2","77.474","80","12.627","30","0.928","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3004067.5","34.77","75.718","80","14.462","30","1.153","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3178347.75","36.79","77.088","80","27.018","30","0.831","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0.64","0","21.95","80","9.137","30","28.153","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3282019.5","37.986","18.716","100","0.677","50","2.259","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2946486","34.705",9.34,"100",0.4524,"50",4.283,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1813069.625","20.985","76.652","250","22.066","80","2.283","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2292684","26.536","76.24","250","21.037","80","0.259","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","13.871","250","39.387","80","29.206","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44180104","511.344","38.278","100","26.55","50","0.59","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","28101694","330.6","11.73","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4240420.5","54.604","24.614","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8998841.7","104.153","226.719","320","3.41","100","5.951","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5688801.639","65.843","-","-","-","-",2.607,"20","正常"]