{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10759528","124.532","170.302","320","13.45","100","14.2","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","10320312","119.448","329.037","320","28.014","100","4.417","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10832613","125.377","-","-","-","-",3.313,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","5712214","66.114","-","-","-","-",7.24,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1598717.25","66613.219","-","-","-","-","0.018","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10438812","120.82","-","-","-","-","0.475","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","816229.312","9.447","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11690.673","0.135","25.638","320","19.022","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","717409","8.303","106.135","300","0.927","100","1.956","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1610435.52","18.639","3.85","50","4.86","35","3.4","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.99","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","380996.312","4.41","0.008","320","164.554","100","123.694","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","441714","5.112","0.569","320","2.454","100","0.743","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","418830.469","4.848","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4122507.5","48.051","86.348","200","33.37","50","7.944","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3314703.25","38.753","84.831","200","1.008","50","5.532","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","5599388.5","65.354","0","200","12.115","50","4.836","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","949741.56","10.99","102.115","200","1.627","35","5.435","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","865638.81","10.02","103.754","200","5.21","35","3.271","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","932915.06","11.27","107.538","200","4.707","35","2.207","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3190923.25","36.93","113.145","200","21.265","35","1.356","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1900563.75","21.997","140.438","200","14.991","50","4.77","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1328934.625","15.381","147.784","200","7.852","50","3.91","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1354203.375","15.674","151.866","200","7.066","50","5.002","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2375395.2","27.493","17.91","200","9.24","35","1.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","32.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3114610.5","36.049","0.026","50","0","35","19.083","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","804917.44","9.489","18.657","50","0.357","35","24.283","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27015166.544","321.708","26.163","50","0.058","35","0.789","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7322.281","0.087","1.126","50","2.771","35","23.29","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","55817.071","0.661","37.681","50","0.133","35","0.717","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10183933.44","117.87","34.226","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","17546466.24","203.084","37.532","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-196050.24","-2.269","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12443734.08","144.025","383.196","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48590124.48","562.386","21.275","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","169279.859","1.959",51.404,"-",0.2526,"-",3.845,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9823723","113.7","25.125","320","36.912","100","7.022","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3210018.25","37.153","-","-","-","-",8.628,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10456661","121.026","29.148","320","35.76","100","1.823","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4717302.5","54.598","-","-","-","-",6.273,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","748318.901","31179.954","16.923","50","4.443","35","0.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","146.285","0.002","-","-","-","-",1.422,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","111487.517","4645.313","9","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58301277.141","704.067","35.692","100","23.654","50","3.208","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62135391.035","750.056","36.056","100","24.317","50","1.484","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","430312.156","4.98","259.779","400","7.772","200","0.978","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","488734.625","5.657","235.875","400","1.684","400","0.264","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","480701.812","5.564","238.075","400","4.293","200","0.961","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","718144.125","8.312","108.753","200","5.193","200","1.484","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","717978.125","8.31","74.12","200","4.09","200","4.629","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127350.828","1.474","10.224","-","30.06","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1397427.625","16.174","50.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","736561.5","8.525","40.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3867382.75","44.761","69.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4474036.5","51.783","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3941415.25","45.618","65.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6842208","79.192","45.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2331109.25","26.999","31.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1625150","18.81","37.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1126175.75","13.034","65.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1843543.625","21.337","69.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3840925.25","160038.562","60.381","100","0.567","50","7.547","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3607155","41.75","29.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1898703.875","21.976","35.805","100","4.607","50","0.76","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388458.719","4.496","36.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2006125.125","23.219","-","-","38.893","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12240915","141.677","47.824","100","3.55","50","4.793","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1466063.625","16.968","38.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2721608","31.5","30.25","100","6.615","50","0.465","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3400276","39.355","68.036","100","3.252","50","0.872","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","356013.438","4.12","-","-","5.426","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4164103","48.196","20.347","50","0.015","35","0.31","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1155068.5","14.175","35.849","100","1.067","50","0.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","110886.609","1.621","90.972","300","1.096","100","2.662","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4912535","56.858","30.767","100","0.613","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6832926.5","79.085","43.484","100","0.476","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9179287","106.24","55.93","200","13.48","200","8.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2396870","27.74","155.66","200","55.09","200","5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1445330","16.72","69.63","200","48.94","200","8.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2002180","23.17","64.09","200","40.83","200","10.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","580461.43","6.71","43.55","100","30.15","35","1.16","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1426052.87","16.5","108.21","300","12.98","100","81.84","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1242.17","0.01","2374.06","300","667.93","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","973045.94","11.26","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3860233.25","44.68","99.12","300","2.78","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1657133.12","19.17","52.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9789427","113.3","70.32","120","2.4","100","1.92","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7336889","84.92","56.54","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20695700","239.53","24.62","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123065.8","1.42","23.49","300","0.3","100","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6141250","71.07","33.79","100","0","50","1.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1299833.12","15.04","62.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1219440","14.11","32.31","200","55.89","200","4.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1005160","11.63","59.24","200","66.31","200","6.49","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1769294.63","20.48","135.254","200","24.437","50","5.478","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1803938.88","20.88","104.005","200","22.71","50","6.037","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3408508","39.45","76.254","80","8.656","30","0.888","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3027085.75","35.03","76.614","80","9.968","30","1.255","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3344100","38.71","77.641","80","22.991","30","0.669","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","208487.02","2.41","36.873","80","4.913","30","47.619","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3211685.5","37.172","17.38","100","0.607","50","3.3","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2265190.5","26.681",6.139,"100",0.8516,"50",2.174,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1719048","19.896","75.316","250","21.106","80","2.396","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","-","-","0","250","0","80",0.268,"10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","37694.805","0.436","6.545","250","29.751","80","21.634","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45633492","528.166","36.586","100","27.248","50","0.499","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","108428.016","1.278","10.351","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","261740.484","3.074","7.642","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9114705.9","105.494","90.202","320","2.95","100","6.284","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5751218.23","66.565","-","-","-","-",3.431,"20","正常"]