{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11609286","134.367","185.032","320","14.806","100","2.742","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14143479","163.698","41.306","320","31.963","100","0.605","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10439465","120.827","-","-","-","-",3.327,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8888358","102.874","-","-","-","-",7.566,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2035580","84815.836","-","-","-","-","0.032","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11374528","131.65","-","-","-","-","0.414","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","994313.688","11.508","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","256628.969","2.97","26.578","320","20.288","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","724544.188","8.386","101.9","300","1.582","100","1.963","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1583202.24","18.324","4.2","50","5.56","35","2.8","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.27","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","369455.875","4.276","0.064","320","276.986","100","125.285","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","580027.938","6.713","0.508","320","2.23","100","1.271","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","489415.625","5.664","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2747838.5","31.805","66.342","200","53.926","50","13.476","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3437872.75","40.26","82.802","200","1.034","50","5.526","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2341547.25","27.29","4.366","200","14.246","50","5.57","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","896417.5","10.83","107.652","200","1.168","35","5.54","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","879072.31","10.17","110.921","200","3.96","35","3.091","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","962589.88","11.14","111.638","200","4.204","35","2.243","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3218004.75","37.25","114.283","200","19.961","35","1.401","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1898943.75","21.978","165.386","200","16.167","50","5.127","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1359294.375","15.733","150.766","200","9.251","50","4.097","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1343104.5","15.545","151.531","200","9.395","50","5.375","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2258556.48","26.141","18.17","200","8.15","35","1.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","27.37","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","603996.375","6.991","0.003","50","0.001","35","17.267","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","832396.977","9.853","12.383","50","1.157","35","24.312","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11446964.425","135.81","26.657","50","0.223","35","1.791","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6233.765","0.073","7.572","50","2.466","35","17.931","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","120213.446","1.442","35.467","50","0.065","35","0.353","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24817242.24","287.237","23.657","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26621991.36","308.125","38.53","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-181664.64","-2.103","5.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","34628981.76","400.798","96.615","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48736183.68","564.076","20.933","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170040.045","1.968",49.127,"-",1.3728,"-",2.835,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9669333","111.914","25.258","320","31.968","100","6.164","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2801848.75","32.429","-","-","-","-",7.935,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10612984","122.836","30.475","320","42.754","100","1.795","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4641273","53.718","-","-","-","-",5.543,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","998724.096","41613.504","25.06","50","2.521","35","0.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","43.374","0","-","-","-","-",1.474,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149232.456","6218.019","3.91","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61613001.748","729.305","36.285","100","19.664","50","2.737","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54516472.464","644.613","34.163","100","24.461","50","2.254","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","430411.031","4.982","243.72","400","7.434","200","0.942","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478655.781","5.54","241.133","400","1.816","400","0.263","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470911.25","5.45","240.32","400","4.563","200","1.414","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","721770.5","8.354","103.226","200","4.97","200","1.412","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","726289.688","8.406","80.635","200","4.326","200","4.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126793.297","1.468","11.359","-","30.656","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1407579.75","16.291","50.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","725677.062","8.399","41.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3874547","44.844","69.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4466818.5","51.699","53.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3929261.25","45.478","64.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6652864","77.001","44.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2299727.25","26.617","30.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1591953.25","18.425","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1151065.625","13.322","64.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1866518.375","21.603","68.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3869741.75","161239.25","59.951","100","0.591","50","7.23","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3608489.5","41.765","30.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1674916.875","19.386","41.823","100","2.296","50","0.997","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","305679.312","4.469","36.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2006834.25","23.227","-","-","45.59","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12414376","143.685","51.537","100","3.591","50","5.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1465052.75","16.957","45.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2751725","31.849","30.106","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2791329.25","38.768","68.848","100","3.683","50","0.861","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","365535.406","4.231","-","-","3.748","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4164980.75","48.206","20.951","50","0.038","35","0.304","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1207128.125","13.971","34.902","100","1.063","50","0.16","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","97564.195","1.129","151.838","300","1.095","100","2.174","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4898785.5","56.699","31.765","100","0.586","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6503109","75.268","42.104","100","0.495","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9132625","105.7","79.55","200","15.13","200","9.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2535910","29.35","153.18","200","51.56","200","6.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1450870","16.79","69.6","200","36.1","200","6.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1998400","23.12","71.6","200","30.08","200","5.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","468720.34","6.51","48.24","100","22.45","35","1.05","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1575380.25","19.02","7.24","300","44.25","100","19.02","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1226.19","0.01","1909.78","300","529.5","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","951236.75","11.01","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3853437.25","44.6","102.55","300","9.73","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2099159.75","24.29","56.07","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9713634","112.42","70.31","120","3.05","100","1.92","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7277643.5","84.23","57.88","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20797700","240.71","25.56","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","118536.36","1.37","6.64","300","0.03","100","1.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5440560","69.23","36.82","100","0.01","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1289398.88","14.92","62.62","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1229990","14.23","31.26","200","60.25","200","6.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1020350","11.8","59.26","200","71.06","200","8.27","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1786094.5","20.67","130.451","200","19.495","50","5.963","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1737914.38","20.11","104.759","200","21.082","50","6.385","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3471786.75","40.18","77.105","80","14.319","30","0.973","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3020315.5","34.96","77.58","80","15.139","30","1.266","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3247951.75","37.59","77.257","80","22.922","30","0.716","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","440609.84","5.1","28.202","80","4.514","30","39.005","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3257345.75","37.701","18.729","100","0.644","50","3.395","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2597959","30.661",6.271,"100",0.7885,"50",2.392,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1744483","20.191","76.451","250","23.276","80","2.408","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2252405.25","26.07","75.073","250","24.234","80","0.267","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.449","250","29.559","80","20.998","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45862204","530.813","36.934","100","27.061","50","0.504","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","46437.434","0.548","13.802","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","16148487","190.017","11.612","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9075310.45","105.038","111.258","320","3.968","100","6.099","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5615533.734","64.995","-","-","-","-",4.29,"20","正常"]