{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10588942","122.557","186.466","320","20.354","100","3.153","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14487966","167.685","39.676","320","44.645","100","0.533","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8575186","99.25","-","-","-","-",3.6059,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8002277","92.619","-","-","-","-",7.2533,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2068580.625","86190.867","-","-","-","-","0.036","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11787591","136.43","-","-","-","-","0.528","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","812385.75","9.403","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13757.783","0.159","24.938","320","19.597","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","711620.75","8.236","101.962","300","0.006","100","1.897","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1555623.36","18.005","4.01","50","3.82","35","2.79","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","364366.344","4.217","0.113","320","274.856","100","64.827","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","744949.625","8.622","0.481","320","2.119","100","1.157","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","575391","6.66","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2377543.75","27.67","15.124","200","25.524","50","5.473","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3417521","39.996","90.666","200","0.696","50","5.51","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2620401.25","33.397","352.618","200","131.306","50","42.945","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","967668.63","11.2","110.891","200","1.041","35","6.433","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","865577.06","10.02","111.064","200","5.868","35","3.259","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","980567","11.35","110.401","200","2.183","35","2.385","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3152429","36.49","113.599","200","23.926","35","1.12","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1823777.75","21.108","131.778","200","14.943","50","5.429","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288790.5","14.917","135.759","200","5.849","50","4.252","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1325609.75","15.343","143.052","200","7.008","50","4.617","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2269028.16","26.262","17.57","200","8.19","35","1.82","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","27.83","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1542962.5","17.858","0.002","50","0","35","21.508","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","684827.24","8.091","22.614","50","0.914","35","24.268","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38128145.506","454.637","27.253","50","0.001","35","0.58","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8414.42","0.1","6.652","50","1.248","35","14.61","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","6344.721","0.074","53.197","50","1.651","35","9.929","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13754016","159.19","61.271","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13782052.8","159.514","145.704","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-169024.32","-1.956","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45872153.28","530.928","20.353","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48877248.96","565.709","20.95","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173246.413","2.005",45.45,"-",0.2316,"-",2.508,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9897169","114.55","25.022","320","38.735","100","6.794","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2587168.5","29.944","-","-","-","-",7.4193,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10555496","122.17","28.426","320","32.505","100","1.846","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4595502.5","53.189","-","-","-","-",5.3218,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1047226.428","43634.434","23.04","50","1.841","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.5582,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","184052.431","7668.851","25.18","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61233824.821","724.971","38.342","100","23.168","50","2.8","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-733531.279","-8.786","32.226","100","26.271","50","105.642","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","423259.844","4.899","256.61","400","7.325","200","0.937","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","473788.438","5.484","244.187","400","1.918","400","0.248","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","480945.125","5.566","248.5","400","4.466","200","1.162","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","711928.625","8.24","112.165","200","3.209","200","1.496","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","731227.438","8.463","78.007","200","3.558","200","4.391","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126447.258","1.464","10.777","-","31.054","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1388348.5","16.069","51.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","713030.5","8.253","40.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3867689.75","44.765","71.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4470745","51.745","55.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3929001.75","45.475","64.618","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6782257.5","78.498","45.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2321793.5","26.873","27.179","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1576398.375","18.245","36.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1121138.5","12.976","65.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1820138.75","21.066","69.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3848942.25","160372.578","59.635","100","0.656","50","7.266","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3595040","41.609","30.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1767128.125","20.453","48.592","100","1.722","50","1.01","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","373005.938","4.317","34.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1989758.5","23.03","-","-","41.167","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12647843","146.387","51.437","100","3.83","50","5.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1493727","17.288","49.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2801840.25","32.429","30.457","100","3.176","50","0.794","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3327157.5","38.509","66.327","100","3.837","50","0.861","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","364973.062","4.224","-","-","3.463","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4153091.5","48.068","20.782","50","0.061","35","0.302","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1200873.625","13.899","34.529","100","1.027","50","0.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","142660.406","1.651","157.124","300","1.103","100","2.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4853135.5","56.17","32.022","100","0.562","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6279200.5","72.676","41.827","100","0.55","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9513621","110.11","54.99","200","28.47","200","9.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2637250","30.52","141.11","200","61.74","200","7.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1475890","17.08","69.62","200","48.6","200","3.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1978580","22.9","76.4","200","39.38","200","2.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","578098.87","6.69","54.77","100","31.2","35","0.98","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1621190.37","18.76","85.77","300","28.32","100","16.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1212.03","0.01","2149.84","300","602.83","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","897268.88","10.39","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3740082.25","43.29","99.8","300","2.7","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2106821.25","24.38","59.07","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9884903","114.4","70.34","120","2.03","100","2.25","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7276951.5","84.22","58.07","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21077400","243.95","24.68","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112781.19","1.31","7.59","300","0.03","100","1.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5941240","68.76","37.15","100","0","50","4.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1278120.62","14.79","64.43","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1258770","14.56","25.3","200","47.33","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","999639","11.56","59.23","200","55.18","200","2.53","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1766390.38","20.44","140.64","200","16.627","50","7.001","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1827426","21.15","98.499","200","22.224","50","6.308","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3512319.5","40.65","77.282","80","15.089","30","0.936","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2992820.5","34.64","76.609","80","17.144","30","1.15","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3288862.25","38.06","76.988","80","25.389","30","0.775","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5139.69","0.06","26.62","80","5.822","30","37.233","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3260611","37.738","18.778","100","0.638","50","3.146","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2697248.5","31.822",7.6219,"100",0.8203,"50",2.5197,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1741144","20.152","76.901","250","17.809","80","2.487","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2385124","27.606","77.513","250","19.179","80","0.261","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","5.469","250","29.315","80","19.955","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46289632","535.76","38.464","100","27.607","50","0.479","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","34104.859","0.404","11.716","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","17998232","232.771","14.196","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9067514.55","104.948","106.593","320","3.155","100","6.363","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5495197.334","63.602","-","-","-","-",3.8434,"20","正常"]