{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9150645","105.91","249.079","320","26.827","100","4.479","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14871952","172.129","50.688","320","51.902","100","0.532","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7883896","91.249","-","-","-","-",3.6154,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7974507.5","92.298","-","-","-","-",7.1553,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2383489.75","99312.07","-","-","-","-","0.032","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10697489","123.814","-","-","-","-","1.259","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","887082.5","10.267","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","247984.188","2.87","25.341","320","19.632","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707869.125","8.193","107.773","300","0.01","100","1.895","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1591323.84","18.418","5.36","50","4.3","35","3.21","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","372075.844","4.306","0.015","320","77.537","100","14.712","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","793774.75","9.187","0.457","320","2.159","100","1.538","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","418826.594","4.848","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4189857","48.878","90.699","200","34.291","50","8.034","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3581272","41.799","87.456","200","3.726","50","5.865","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3795352","44.298","140.882","200","33.638","50","7.188","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","963574.06","11.15","109.126","200","0.247","35","7.056","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","871208.25","10.08","112.047","200","3.255","35","3.475","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","964170.94","11.16","110.569","200","6.613","35","2.258","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3180080.5","36.81","112.055","200","24.038","35","1.31","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1756078.75","20.325","151.688","200","12.845","50","3.769","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1231624.375","14.255","145.15","200","6.36","50","4.137","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1373067.75","15.892","141.803","200","5.837","50","4.467","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2060553.6","23.849","18.95","200","5.55","35","1.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","29.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1124494.875","13.015","0.002","50","0.001","35","17.481","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","596051.021","7.06","10.846","50","0.443","35","24.446","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38724022.759","461.676","26.213","50","0.001","35","0.569","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8178.762","0.097","0.987","50","2.772","35","10.848","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","7256.362","0.085","40.27","50","1.052","35","8.702","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9813519.36","113.582","96.754","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11073533.76","128.166","42.734","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-150724.8","-1.744","18.768","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","8009228.16","92.699","295.453","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17442440.64","201.88","29.32","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167978.817","1.944",51.4174,"-",0.1427,"-",2.7723,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9737668","112.704","25.082","320","32.529","100","6.201","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2094204.125","24.238","-","-","-","-",7.1261,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10595271","122.63","30.238","320","33.574","100","1.665","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4508975.5","52.187","-","-","-","-",5.3823,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1027292.304","42803.846","19.976","50","1.254","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.5916,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","152930.542","6372.106","2.52","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61306187.202","725.758","37.37","100","25.023","50","2.936","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","15640467.303","185.354","131.5","100","106.082","50","96.306","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","407165.469","4.712","257.47","400","7.342","200","0.943","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","472680.188","5.471","243.774","400","1.96","400","0.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","483379.75","5.595","255.063","400","4.582","200","1.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","774226.438","8.961","114.988","200","3.431","200","1.428","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","711196.125","8.231","76.255","200","4.498","200","4.412","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126402.445","1.463","10.781","-","30.681","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1379986.25","15.972","50.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","699221.75","8.093","43.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3898339.75","45.12","73.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4478016.5","51.829","56.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3926559","45.446","66.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6738942","77.997","45.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2373813.75","27.475","33.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1582675.25","18.318","37.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1125375.875","13.025","67.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1835757.875","21.247","71.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3882886.5","161786.922","60.288","100","0.581","50","6.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3609694.5","41.779","31.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1777856.375","20.577","48.591","100","3.337","50","1.129","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","372306.281","4.309","34.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2039556","23.606","-","-","36.721","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12759791","147.683","49.606","100","3.575","50","3.925","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1464217","16.947","46.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3058679.25","35.401","30.237","100","1.277","50","0.529","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3350415.75","38.778","66.947","100","3.849","50","0.861","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","369239.312","4.274","-","-","2.577","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4182134","48.404","21.341","50","0.02","35","0.302","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1182972","13.692","35.551","100","0.966","50","0.163","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","76283.75","0.883","142.841","300","1.116","100","2.679","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4872329.5","56.393","33.246","100","0.578","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6362015.5","73.634","43.585","100","0.579","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8840563","102.32","92.06","200","23.41","200","8.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2645470","30.61","155.66","200","58.97","200","8.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1469430","17","69.59","200","48.65","200","5.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1982320","22.94","74.31","200","39.42","200","4.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","570415","6.6","53.58","100","31.83","35","0.96","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1591708.25","18.42","199.15","300","3.95","100","8.88","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1282.39","0.01","3605.18","300","1021.63","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","925680.31","10.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3545424.5","41.04","103.85","300","2.82","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2049107.75","23.71","56.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9812129","113.56","70.27","120","0.14","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7179835.5","83.1","52.52","100","0","50","4.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20977200","242.79","31.08","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192939.88","2.23","70.27","300","0.01","100","1.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5694020","65.9","37.24","100","0","50","8.21","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297453.75","15.02","70.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1269590","14.69","27.01","200","42.18","200","3.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","992387","11.48","59.27","200","48.47","200","3.47","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1787933.5","20.69","125.701","200","27.26","50","7.263","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1830545.25","21.19","86.559","200","25.357","50","5.489","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3428766","39.68","75.243","80","18.517","30","0.97","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2991525.5","34.62","77.26","80","21.98","30","1.216","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3241471.75","37.52","77.012","80","26.6","30","0.783","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3336.39","0.04","23.162","80","5.354","30","36.044","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3272776.25","37.879","18.704","100","0.565","50","2.93","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2619820.75","30.904",5.9007,"100",0.832,"50",4.0547,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1761930.5","20.393","77.088","250","18.733","80","2.471","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2265324.25","26.219","76.122","250","23.778","80","0.262","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","55.092","0.001","7.328","250","26.764","80","20.178","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45784984","529.919","37.17","100","27.06","50","0.505","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","5790.6","0.068","11.21","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4373893.5","52.31","10.438","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8955153.7","103.648","97.398","320","4.547","100","6.385","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5286121.831","61.182","-","-","-","-",3.73,"20","正常"]