{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7854002","90.903","158.735","320","25.571","100","23.731","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14455178","167.305","51.669","320","49.619","100","0.502","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5999341.5","69.437","-","-","-","-",3.6295,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8172861.5","94.593","-","-","-","-",7.0677,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1904980.75","79374.195","-","-","-","-","0.202","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10368271","120.003","-","-","-","-","0.832","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","341163.469","3.948","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","273888.594","3.17","25.245","320","18.83","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699472.25","8.096","99.355","300","0.008","100","1.9","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1509900.48","17.476","6.07","50","8.19","35","3.55","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.13","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","369571.438","4.277","0.01","320","72.903","100","24.945","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","804753.375","9.314","0.472","320","2.142","100","1.455","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","381021.312","4.41","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4276656","51.65","85.858","200","35.285","50","8.298","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3421055","41.379","84.772","200","10.206","50","5.638","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3660045.25","45.376","138.657","200","44.658","50","7.418","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","921773.88","10.67","100.844","200","0.501","35","6.286","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","834466.75","9.66","109.879","200","5.968","35","3.629","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1030182.56","11.92","109.473","200","15.154","35","2.299","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3157416.25","38.13","111.358","200","20.096","35","1.448","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1748726","20.24","161.226","200","12.463","50","4.082","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288317.25","14.911","144.015","200","6.268","50","3.458","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1264254.875","14.633","142.427","200","6.853","50","3.797","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2200521.6","25.469","24.54","200","3.64","35","1.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","28.75","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","253815.625","2.938","0","50","0.121","35","19.333","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","13326924.167","156.748","25.458","50","0.762","35","1.234","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25625092.067","312.003","26.181","50","0.079","35","0.795","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7981.268","0.095","151.152","50","5.331","35","40.589","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","74079.612","0.928","35.867","50","0.017","35","0.704","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31026.24","1292.76","234.824","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25265623.68","292.426","46.775","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27844646.4","322.276","37.301","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-212250.24","-2.457","17.639","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","20700964.8","239.594","131.802","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34494750.72","399.245","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177077.406","2.05",48.372,"-",0.5501,"-",3.1934,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9725206","112.56","24.149","320","23.587","100","6.459","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2628219.25","30.419","-","-","-","-",7.205,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10456532","121.025","29.583","320","35.333","100","1.957","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4484996","51.91","-","-","-","-",5.2863,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1070542.397","44605.933","18.371","50","1.242","35","0.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","71.872","0.001","-","-","-","-",1.4424,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","219681.838","9153.41","24.6","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60878159.185","728.945","38.257","100","25.268","50","3.058","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","7409328.018","99.571","16.14","100","27.212","50","124.64","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","403941.156","4.675","256.377","400","7.515","200","0.964","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","481090.969","5.568","240.231","400","1.916","400","0.272","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","473051.594","5.475","236.933","400","3.44","200","1.034","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","780847.312","9.038","114.419","200","3.189","200","1.615","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","808482.125","9.357","79.081","200","4.196","200","4.681","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127170.562","1.472","10.666","-","31.095","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1368378","15.838","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","701529.75","8.12","43.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3886848.5","44.987","71.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4462109.5","51.645","55.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3914833.5","45.311","62.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6761172","78.254","45.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2382019.5","27.57","32.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1580573","18.294","35.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1123985.25","13.009","66.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1826514","21.14","70.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3524512","161580.453","56.446","100","0.504","50","7.041","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3611613","41.83","30.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1810439.875","20.954","48.567","100","3.459","50","1.57","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379026.75","4.387","34.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2057451.5","23.813","-","-","24.251","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12771687","147.82","51.073","100","2.86","50","3.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1442757.25","16.699","47.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3241071.75","37.512","29.528","100","3.112","50","0.526","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3294557","38.131","64.406","100","3.342","50","0.813","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","371150.281","4.296","-","-","2.416","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4161139.25","48.161","20.85","50","0.039","35","0.301","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1168449.25","13.524","34.921","100","0.936","50","0.148","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","57121.777","0.661","159.077","300","1.141","100","2.661","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4873553.5","56.407","32.489","100","0.59","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6300271","72.92","42.075","100","0.567","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8534238","98.78","80.55","200","25.53","200","8.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2742920","31.74","140.91","200","74.1","200","14.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1511000","17.48","69.62","200","62.02","200","14.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2020960","23.39","70.71","200","51.74","200","10.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","568954.81","6.58","54.68","100","43.21","35","0.92","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1565972","18.36","113.48","300","2.14","100","5.94","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1307.31","0.02","4971.01","300","1454.36","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","924320.75","10.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3407723.5","39.44","106.29","300","2.76","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2037314.25","23.58","53.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9715170","112.44","70","120","0.25","100","1.97","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7809152.5","90.32","60.02","100","0","50","3.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21893200","253.39","30.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185337.23","2.15","53.13","300","0","100","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5806990","67.21","35.89","100","0","50","5.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1300154.5","15.05","67.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1303190","15.08","28.87","200","61.61","200","4.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1025060","11.86","59.27","200","69.55","200","4.36","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1782662.38","20.63","132.484","200","26.363","50","7.338","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1743897.25","20.18","81.432","200","25.064","50","4.703","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3463482.25","40.09","75.958","80","19.194","30","1.032","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3045762","35.25","76.393","80","21.989","30","1.234","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3141574","36.36","76.413","80","21.727","30","0.662","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3023.12","0.03","23.381","80","5.002","30","36.743","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3277857.75","37.938","19.629","100","0.571","50","2.934","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2335483.5","27.728",7.0187,"100",0.5971,"50",3.1346,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1791210","20.732","77.215","250","11.686","80","2.424","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2292929.25","26.538","76.766","250","22.887","80","0.272","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","275.452","0.003","6.395","250","27.081","80","19.971","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46266568","535.493","37.055","100","25.712","50","0.605","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1147.21","0.016","12.149","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","43682184","518.473","13.158","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7685138.85","88.948","123.89","320","12.039","100","6.136","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5185919.188","60.022","-","-","-","-",3.6933,"20","正常"]