{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13667462","158.188","170.216","320","18.978","100","6.004","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14773548","170.99","44.162","320","37.673","100","0.418","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8837102","102.281","-","-","-","-",4.1473,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8058706","93.272","-","-","-","-",8.5343,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1881266.75","78386.125","-","-","-","-","0.004","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7754817.5","89.755","-","-","-","-","0.366","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","717331.938","8.302","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9743.717","0.113","24.855","320","20.008","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687529","7.958","110.085","300","0.006","100","2.053","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1763216.64","20.408","10.67","50","0.74","35","3.66","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","603629.375","6.986","0.016","320","77.793","100","57.155","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","541441.125","6.267","0.623","320","2.913","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","225634.594","2.612","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3926967.25","45.798","93.094","200","35.236","50","7.098","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3555360.25","41.522","86.136","200","14.439","50","5.46","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3757073.25","43.788","117.96","200","27.78","50","5.074","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","960050.56","11.11","113.948","200","1.99","35","5.899","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","855550.31","9.9","110.677","200","8.038","35","3.937","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1048689.38","12.14","113.352","200","7.23","35","2.268","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3275799.75","37.91","112.101","200","7.615","35","1.216","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1881012.625","21.771","145.536","200","10.813","50","4.806","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1352331.5","15.652","137.988","200","6.731","50","3.355","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1348035.875","15.602","135.497","200","7.567","50","3.934","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2459756.16","28.469","22.08","200","5.14","35","1.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9504","0.11","38.42","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","846270.625","9.795","0.001","50","0","35","5.768","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","734386.173","8.675","7.769","50","0.208","35","21.809","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9137520.955","108.287","24.754","50","0.446","35","2.051","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8102.569","0.095","0","50","1.657","35","11.433","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","118682.302","1.418","35.164","50","0.003","35","0.349","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","10.092","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","181.892","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","6.459","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-451353.6","-5.224","27.961","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29308953.6","339.224","28.08","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","39440874.24","456.492","30.954","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","108254.31","1.253",36.103,"-",0.2027,"-",3.674,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1690744","19.569","20.284","320","27.79","100","6.837","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6042206","69.933","-","-","-","-",9.3072,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11345761","131.317","26.734","320","38.001","100","1.829","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1953594.625","22.611","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","756182.628","31507.61","15.933","50","1.52","35","0.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","70833.039","0.82","-","-","-","-",1.4825,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","137567.347","5731.973","0.07","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58998801.866","698.252","39.117","100","22.668","50","3.597","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","224111.915","7.065","11.286","100","9.203","50","9.273","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417762.156","4.835","242.355","400","8.203","200","0.989","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","491153.5","5.685","241.439","400","1.831","400","0.269","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","465400.094","5.386","238.691","400","2.456","200","1.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1018358.75","11.786","134.408","200","2.36","200","1.676","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","998013.625","11.551","59.046","200","1.377","200","5.435","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122018.805","1.412","11.444","-","28.728","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1388598","16.072","45.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","791343.312","9.159","39.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3907364.25","45.224","71.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4529429","52.424","50.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3258286.5","37.712","71.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6961388.5","80.572","43.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2440263.25","28.244","31.043","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1654150.25","19.145","36.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1200558.375","13.895","64.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1674719.375","19.383","64.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3865689","161070.344","61.323","100","0.447","50","6.394","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3567154.25","41.286","29.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2039676","23.607","46.89","100","3.172","50","0.869","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385963.969","4.467","37.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2085036.875","24.132","-","-","28.43","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13092646","151.535","47.993","100","1.718","50","3.296","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1489812.875","17.243","48.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2250066.25","26.042","25.99","100","1.66","50","0.344","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3299759.25","38.192","69.81","100","2.202","50","0.716","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","283439.875","3.28","-","-","1.9","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4186190","48.451","22","50","0.141","35","0.377","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1410176","16.322","34.159","100","1.075","50","0.141","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","343280.062","3.973","82.718","300","1.036","100","2.625","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5090083","58.913","31.909","100","2.026","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7443294","86.149","44.346","100","0.56","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9154295","105.95","86.49","200","27.21","200","10.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2578430","29.84","128.53","200","46.5","200","7.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1489770","17.24","69.76","200","48.25","200","8.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1253980","14.51","69.72","200","40.75","200","8.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3922562.25","45.4","50.84","100","4.31","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1513959.75","18.35","45.77","300","8.44","100","5.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1539.81","0.02","884.5","300","250.05","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","937853.56","10.85","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3673710.5","42.52","84.82","300","4.3","200","2.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2043642","23.65","55.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9980697","115.51","70.33","120","2.47","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7515574.5","86.99","57.62","100","0","50","3.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","13387300","154.94","74.42","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153139.8","1.77","85.87","300","0","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6510320","75.35","33.13","100","0","50","2.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1404161.75","16.25","72.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1241930","14.37","26.97","200","64.58","200","3.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1003830","11.61","59.36","200","63.93","200","2.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1714312.63","19.84","146.18","200","25.632","50","5.483","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1803542","20.87","123.405","200","28.224","50","4.887","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3550209.75","41.09","76.502","80","14.606","30","1.081","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2993999.5","34.65","76.664","80","12.99","30","1.33","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3142641.5","36.37","76.783","80","24.907","30","0.809","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","124.32","0","23.472","80","10.302","30","103.493","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3219326.75","37.261","18.098","100","0.869","50","2.96","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2459629","29.034",5.9762,"100",0.3935,"50",3.0951,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1913017.75","22.141","75.949","250","16.33","80","2.317","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","444334.062","5.143","46.622","250","8.092","80","4.972","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0","250","34.848","80","26.162","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47555808","550.414","36.483","100","26.494","50","0.536","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","63.6","0.001","10.76","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","10863153","134.743","105.142","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9978707.3","115.494","229.264","320","3.807","100","8.382","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5014850.774","58.042","-","-","-","-",3.7732,"20","正常"]