{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1736698.25","20.101","452.605","320","25.165","100","191.905","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14741185","170.616","44.818","320","54.286","100","0.473","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","591044.188","6.841","-","-","-","-",3.6406,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7940472.5","91.904","-","-","-","-",7.1417,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1966706.25","81946.094","-","-","-","-","0.16","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9357893","108.309","-","-","-","-","0.576","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","445094.469","5.144","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12948.025","0.15","23.571","320","18.555","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694235.875","8.035","127.1","300","4.326","100","2.064","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","527221.44","6.102","11.04","50","5.69","35","2.51","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","372500.844","4.311","0.009","320","222.719","100","59.816","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","674535","7.807","0.479","320","2.382","100","0.002","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","596542.812","6.904","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3597633","44.624","84.882","200","33.669","50","7.239","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3317313.5","39.6","83.988","200","10.771","50","5.535","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3397642.25","42.12","114.355","200","28.127","50","5.204","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","943191.06","10.92","111.661","200","2.651","35","5.972","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","897471.56","10.39","111.208","200","4.381","35","4.287","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1018876.13","11.79","112.838","200","3.674","35","2.266","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3082244.5","37.23","110.517","200","5.617","35","1.301","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1899167.5","21.981","145.916","200","10.288","50","4.957","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1367370.5","15.826","149.316","200","6.593","50","3.512","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1365622.875","15.806","145.639","200","7.938","50","4.752","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2240904.96","25.936","22.17","200","1.64","35","0.97","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","32.57","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2152698.75","24.916","0.325","50","0.202","35","6.8","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","7500614.505","92.206","27.614","50","0.539","35","1.794","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","14639898.07","181.468","26.083","50","0.226","35","1.334","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7739.493","0.098","143.294","50","2.239","35","42.373","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","110757.002","1.375","36.847","50","0.032","35","0.427","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","270475.2","11269.8","28.75","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10473416.64","121.22","90.656","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9907660.8","114.672","26.967","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-97865.28","-1.133","46.286","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29233206.72","338.347","36.046","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38440820.16","444.917","32.971","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175787.451","2.035",47.0062,"-",0.1971,"-",3.1888,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","344434.625","3.986","17.552","320","76.809","100","15.3","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5712129.5","66.113","-","-","-","-",8.2811,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11408490","132.043","27.302","320","30.51","100","1.709","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2454865.5","28.413","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","816593.191","34024.716","18.762","50","2.369","35","0.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","96160.641","1.113","-","-","-","-",1.532,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","155104.075","6462.67","0.03","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49510840.874","585.027","36.634","100","15.493","50","2.688","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","563201.492","6.519","10.95","100","18.164","50","7.031","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411384.094","4.761","252.745","400","8.308","200","0.964","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476806.688","5.519","243.725","400","1.93","400","0.294","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","469895.562","5.439","243.753","400","2.567","200","0.855","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1135628.5","13.144","137.375","200","2.983","200","1.356","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1163995.5","13.472","73.531","200","1.955","200","5.549","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118606.883","1.373","12.334","-","22.524","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1372912.875","15.89","51.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","802403.812","9.287","42.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3901686","45.158","74.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4416810","51.12","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3482481.5","40.306","62.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6835620","79.116","45.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2384208.25","27.595","34.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1599817.375","18.516","37.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1206017.375","13.958","71.769","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1426169.875","16.507","70.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3546089.25","161185.859","58.532","100","0.474","50","6.456","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3152414.5","39.803","29.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2137694.5","24.742","46.9","100","3.999","50","0.818","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","377049.531","4.364","35.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2090736.125","24.198","-","-","29.272","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11245160","135.811","48.655","100","1.92","50","3.431","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1362722.625","15.772","37.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2883270","33.371","25.413","100","2.164","50","0.51","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3204532.75","37.089","61.506","100","2.185","50","0.815","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","316810.094","3.667","-","-","2.199","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4161940.75","48.171","22.848","50","0.042","35","0.36","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1280624.625","14.822","35.008","100","1.082","50","0.139","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","269081.281","3.25","86.501","300","1.05","100","2.714","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5010334","57.99","32.006","100","2.05","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6790079","78.589","43.38","100","0.54","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8750307","101.28","95.06","200","33","200","6.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2984760","34.54","145.44","200","52.55","200","8.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1620520","18.75","69.69","200","31.3","200","10.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1067380","12.35","67.36","200","26.27","200","9.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","5039812.5","58.33","64.63","100","12.16","35","0.8","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1588771.37","18.38","51.71","300","7.55","100","4.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1268.26","0.01","923.21","300","243.35","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","935159.5","10.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3521457.75","40.76","77.91","300","4.53","200","1.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1965826.12","22.75","51.9","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9742690","112.76","70.37","120","3.32","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7010271.5","81.08","57.22","100","0.34","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","4132530","47.83","116.14","50","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169557.19","1.96","55.82","300","0.55","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4868200","56.34","35.52","100","0","50","3.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1389379.5","16.08","73.64","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1283640","14.85","33.01","200","55.03","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1069210","12.37","59.24","200","58.26","200","2.22","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1847778.75","21.39","136.771","200","26.119","50","7.054","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1804556.38","20.89","121.583","200","21.917","50","4.267","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3482237.5","40.3","76.745","80","13.942","30","1.018","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3068928.75","35.52","77.578","80","17.528","30","1.242","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3317761.75","38.4","76.95","80","23.502","30","0.761","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","1.628","80","12.084","30","55.604","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3229555.25","37.379","17.843","100","0.949","50","2.738","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2369385.75","28.05",6.7423,"100",0.6674,"50",2.8194,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1886087.5","21.83","76.496","250","15.55","80","2.409","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","334980.875","3.877","13.918","250","15.28","80","3.401","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","5.274","0","0","250","38.563","80","21.934","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45553632","527.241","34.525","100","26.769","50","0.961","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","3.34","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","24058172","285.426","8.066","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9638958.5","111.562","212.784","320","8.522","100","10.577","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5308579.483","61.442","-","-","-","-",4.5849,"20","正常"]