{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2558.515","1.152","25","34.792","250","20.82","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","491.63","190.343","500","92.68","500","204.069","500","4.648","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.576","2.384","15","47.297","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","10.961","0.396","10","35.192","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.269","8","18.635","50","4.275","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.87","2.509","10","42.107","80","3.317","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.042","10","20.85","80","2.65","15","0.053","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.879","0.007","10","1.063","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","166.752","0.039","10","33.495","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.073","10","7.969","80","-","-","0.055","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2013.902","0.329","1.5","3.724","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6217.582","0.446","10","16.044","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6930.14","0.137","10","56.365","80","12.099","15","0.133","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","455.846","0.706","10","24.632","80","2.492","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1062.72","0.4","10","25.259","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","158.98","0.136","10","36.962","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","195","0.179","10","61.84","80","6.4","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","168.48","4.97","10","24.361","80","10.944","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.554","10","14.54","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.882","0.018","10","2.13","80","3.314","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.898","0.043","10","6.153","70","0.704","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14413.37","0.029","8.629","18.079","69.431","8.023","27.416","0.095","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18563.616","2.133","500","144.075","1000","3.824","-","0.413","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","412.828","0.076","10","12.631","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","95.904","0.059","10","2.335","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.871","0.103","10","20.538","80","3.159","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1100","0.614","10","32.014","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.009","10","6.169","80","5.319","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","998.266","0.108","8","25.57","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","544.32","1.807","10","34.618","80","4.943","15","0.173","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1171.58","0.01","10","32.94","80","1.731","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","514.623","0.854","10","44.431","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","185.76","0.046","10","3.1","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0.86","0.1","10","7.65","80","0.75","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.78","0.512","15","17.999","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","57.888","1.714","15","21.85","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","578.52","1.1","500","23.94","500","36.91","500","12.191","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.058","0.034","15","1.322","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","11.52","3.654","10","24.945","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2172.96","0.055","8","9.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","37.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2746.66","3.944","10","7.92","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.186","1.617","15","15.355","80","4.378","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","53.57","0.149","15","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","33.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","8.208","0.118","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","87","0.223","15","7.267","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","44.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","54.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","94.18","5.669","15","17.96","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.595","4.238","15","13.761","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","31.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","238.12","13.66","500","15.63","500","21.659","500","0.118","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","1.65","10","6.31","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.96","2.005","10","11.635","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.08","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","251.405","0.025","10","10.837","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.49","0.278","10","16.524","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.421","10","17.912","80","-","-","0.1","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","312.011","0.265","10","6.09","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.382","0.066","10","11.448","80","6.943","20","0.058","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15759.36","0.034","10","35.165","80","5.59","15","0.09","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22971.98","3.284","1000","381.517","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","201093.641","0.13","5","10.272","40","5.508","15","0.074","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","188123.094","1.922","-","42.037","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","664.42","0.074","5","11.26","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","376.7","0.101","10","7.189","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","123737.76","0.033","2","9.68","40","4.1","15","0.264","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","141543.94","7.6","-","122.17","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","317.261","0.025","10","9.247","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","389.66","0.03","10","16.78","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1778.026","0.037","10","28.196","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","84.67","0.225","10","18.06","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","769.82","2.68","30","39.17","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1488","0.458","8","7.184","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","557.798","0.066","10","16.91","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.044","10","17.23","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.283","0.01","10","3.628","80","11.907","20","0.068","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.629","0.129","10","27.75","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","107","0.087","10","18.451","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1866.24","0.027","30","26.417","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.831","0.012","8","14.085","60","2.445","15","0.024","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","428","0.221","10","33.69","80","4.71","10","0.125","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.946","0.071","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1982.17","0.028","10","25.017","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","199.325","0.007","15","26.315","80","1.884","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","476.842","5.509","15","11.856","80","8.285","20","0.064","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","273","0.88","10","29.009","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.193","15","43.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79.571","0.119","10","9.169","80","-","-","0.019","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","965.261","0.072","10","10.781","80","1.43","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.438","0.051","10","2.991","80","1.398","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","436.579","0.178","8","11.714","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","154.633","0.255","10","10.683","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","186","0.524","45","23.161","500","30.29","70","4","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1528.42","0.762","8","27.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","5.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.032","10","19.72","80","4.363","15","0.04","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","555.55","0.865","15","40.15","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.688","0.056","10","10.407","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10799.312","1.023","16","32.513","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1071.36","0.379","10","33.863","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","232.71","2.646","8","29.516","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","49.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","503.194","0.045","10","16.934","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1158.62","1.459","10","11.39","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","718","0.058","10","25.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1099.44","0.011","10","17.519","80","13.049","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13480.122","0.012","8","37.454","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","16689.89","0.07","8","15.51","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","116.64","0.012","10","2.659","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","111.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","82.562","0.024","8","7.009","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","70.04","0.018","10","3.985","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","69.293","4.581","10","24.89","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.02","0.073","8","17.777","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","325.21","0.071","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.122","0.906","10","5.028","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","283.39","0.071","10","7.192","80","1.28","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","433.728","0.246","8","7.255","50","-","-","0.051","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","289","27.31","500","142.16","500","63.54","500","14.601","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.009","10","10.39","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","114.134","4.098","15","17.331","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","41.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1144.835","0.031","10","8.099","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4575.912","0.183","2","18.607","40","-","-","0.192","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","644.198","0.614","10","33.532","80","-","-","0.021","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.48","0.059","10","29.075","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","61.488","0.135","10","17.268","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1262","3.316","10","52.453","80","8.107","15","0.144","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.94","0.127","10","8.59","80","0.556","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","194.956","0.122","10","8.201","80","0.379","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.093","2.886","15","16.592","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","64.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","24.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1448.245","0.027","8","22.791","50","7.255","15","0.045","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","160.675","1000","394.287","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","570.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1337.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","61.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","232.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","617.016","0.204","10","21.748","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1086.31","0.078","15","18.467","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","47.952","0.043","8","3.772","50","-","-","0.013","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","54.696","10.861","15","9.734","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","50.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1084.56","0.018","15","14.651","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","664.42","0.109","10","18.666","80","3.287","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","632.162","1.859","8","19.242","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.736","2.713","10","9.833","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.18","15","14.631","80","11.148","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","247.97","2.077","10","22.256","80","4.05","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.078","0.008","10","3.109","80","2.349","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.118","10","7","100","3.94","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.08","0.013","15","7.787","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","106.33","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8327.23","0.212","10","15.337","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","117.85","0.034","10","18.005","80","1.37","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","358.56","0.615","10","25.15","80","-","-","-","-","正常"]