{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","537992.875","6.227","163.259","320","5.051","100","33.671","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14203494","164.392","21.803","320","68.014","100","0.548","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","680756.25","7.879","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8009063.5","92.697","-","-","-","-",7.2755,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1670842.875","69618.461","-","-","-","-","0.011","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7726398","89.426","-","-","-","-","0.609","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","687957.062","7.962","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12262.649","0.142","24.663","320","20.927","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708350.5","8.198","121.276","300","6.11","100","2.001","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1454137.92","16.83","17.62","50","2.15","35","2.57","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373985.219","4.328","0.011","320","72.285","100","29.117","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","812689.625","9.406","0.458","320","2.512","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","271354.531","3.141","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3686700.75","42.966","83.425","200","23.699","50","6.495","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3610715.25","42.146","85.467","200","19.38","50","4.705","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3588258.25","41.833","83.395","200","16.264","50","5.694","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1016903.75","11.77","111.38","250","8.956","80","4.545","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","872523.19","10.1","112.587","250","9.178","80","3.642","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","985500","11.41","109.03","250","16.779","80","2.236","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3182007","36.83","113.839","250","11.291","80","1.342","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1891455","21.892","158.311","200","14.865","50","4.653","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1378473","15.954","151.745","200","6.986","50","3.578","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1364789","15.796","151.763","200","8.059","50","4.677","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2514723.84","29.106","19.75","200","1.81","35","0.59","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","30","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","566456.75","6.556","0.001","50","0","35","7.924","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1086610.875","12.576","2.274","50","1.101","35","0.148","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12943822.024","153.534","27.701","50","0.225","35","1.164","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27388913.005","327.078","28.685","50","0.044","35","0.824","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","60674.895","0.717","0.516","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","91317.443","1.085","38.3","50","0.054","35","0.7","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1218.24","50.76","1211.016","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27593101.44","319.365","68.692","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29020178.88","335.882","21.348","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","19328077.44","223.705","29.134","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28810779.84","333.458","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49259931.84","570.138","20.921","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170408.238","1.972",45.3509,"-",0.1303,"-",4.5599,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","237997.5","2.892","4.962","320","22.37","100","19.977","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5714435.5","66.139","-","-","-","-",7.5057,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8475065","102.356","25.214","320","37.789","100","2.269","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1916866.375","22.276","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","796311.516","33179.646","18.168","50","1.606","35","0.44","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","93208.805","1.079","-","-","-","-",1.4039,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","157025.196","6542.716","0.48","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59905079.507","709.699","37.553","100","23.667","50","3.617","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","461114.792","5.337","10.95","100","18.164","50","12.148","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","412441.062","4.774","257.343","400","7.491","200","0.809","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","480441.375","5.561","231.315","400","1.82","400","0.298","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","440838.312","5.102","221.243","400","2.395","200","0.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","712429.938","8.246","113.466","200","4.24","200","2.285","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","815516.625","9.439","60.066","200","4.167","200","6.286","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122204.594","1.414","11.57","-","25.786","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1312631.125","15.192","41.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","768356","8.893","37.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3925210","45.431","77.001","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4429009","51.262","54.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3354979.25","38.831","50.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6465196","74.829","48.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2152368","24.912","35.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1417172.375","16.402","45.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1001701.812","11.594","59.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1407793","16.294","62.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3800648.5","158360.344","55.768","100","0.478","50","6.868","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3509194.5","40.616","26.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1833696.5","21.223","40.781","100","4.663","50","1.172","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","368084.469","4.26","34.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2163910.75","25.045","-","-","18.47","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11528707","133.434","43.589","100","1.582","50","3.528","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1075584.625","12.449","40.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2233077.75","25.846","24.716","100","2.796","50","0.437","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3071042.25","35.544","65.648","100","1.045","50","0.79","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","329551.531","3.814","-","-","2.801","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4126745.25","47.763","22.152","50","0","35","0.304","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1141802.375","13.215","36.259","100","0.93","50","0.148","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","111415.297","1.29","152.094","300","1.147","100","2.487","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5197792.5","60.16","34.009","100","1.859","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5819716","67.358","44.197","100","0.534","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9293882","107.57","89.97","200","37.12","200","7.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2689660","31.13","131.43","200","54.37","200","5.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1427180","16.51","69.71","200","43.89","200","13.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1277070","14.78","65.16","200","36.44","200","12.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3326517","40.44","64.62","100","3.53","35","0.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1430675.25","18.17","40.11","300","3.85","100","3.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1395.03","0.02","5793.46","300","1577.56","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","899091.5","10.41","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3187918.25","36.9","91.47","300","2.62","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1847109.12","21.37","57.19","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9907819","114.67","70.28","120","3.4","100","2.16","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7171369.5","83","57.36","100","2.44","50","2.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21874900","253.18","13.67","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204674.28","2.37","63.14","300","0.02","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","2116770","70.2","40.85","100","0","50","6.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1285173.75","14.87","62.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1142510","13.22","27.65","200","95.05","200","13.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1342260","15.53","58.93","200","102.24","200","12.83","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1787630.5","20.69","137.575","200","23.618","50","4.327","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1589706.13","18.4","94.668","200","25.041","50","3.787","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3386678.75","39.2","77.068","250","12.801","80","0.963","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2859868","33.1","76.426","250","10.616","80","1.29","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2985838","34.56","77.206","250","23.507","80","0.643","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","770432.88","8.92","6753.875","250","18.625","80","6919.333","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1915047.75","22.165","47.909","100","5.737","50","4.956","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2325608.25","27.448",10.8344,"100",0.4447,"50",2.9313,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1945314.75","22.515","74.141","250","15.326","80","2.931","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","381651.469","4.417","44.732","250","43.278","80","6.192","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","530.709","0.006","10.531","250","47.247","80","32.172","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45873264","530.94","37.118","100","27.585","50","0.528","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","25833962","306.728","8.142","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","16368499","194.396","6.674","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8450537.25","106.699","230.003","320","4.343","100","7.925","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5484632.165","63.48","-","-","-","-",2.3031,"20","正常"]