{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","545740.375","6.316","789.575","320","1362.974","100","619.297","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14474278","167.526","38.541","320","58.098","100","0.549","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","402177.906","4.655","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7925926.5","91.735","-","-","-","-",7.331,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1667338.875","69472.453","-","-","-","-","0.02","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7326904.5","84.802","-","-","-","-","0.431","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","890473.375","10.306","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673686.438","7.797","116.055","300","5.533","100","1.904","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1825286.4","21.126","7.15","50","4.44","35","0.72","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","357614.875","4.151","0.011","320","53.479","100","15.871","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","359979.562","4.166","0.695","320","4.228","100","0.511","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","499748.281","5.784","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3670375.5","42.735","84.17","200","21.137","50","6.448","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3516665","41.116","81.758","200","10.596","50","5.515","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3506383","40.86","75.652","200","10.574","50",5.389,"10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","988034.56","11.93","103.25","250","3.145","80","4.194","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","862022.19","9.98","102.982","250","6.403","80","3.481","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","974633.63","11.28","106.238","250","11.996","80","2.301","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3036402.75","35.14","104.672","250","16.857","80","1.534","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1897768.5","21.965","117.72","200","15.382","50","4.502","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1347523.75","15.596","119.117","200","5.924","50","3.812","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1366875.375","15.82","110.976","200","8.052","50","4.637","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2340584.64","27.09","18.98","200","0.7","35","4.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","34.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","696002.938","8.056","0.158","50","0.02","35","4.602","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11376365.165","139.361","22.816","50","0.516","35","1.288","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36935260.33","457.647","22.822","50","0.002","35","0.565","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8087.235","0.099","88.247","50","8.422","35","26.28","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1693.471","0.021","46.612","50","2.177","35","87.977","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","432","18","15.262","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36597882.24","423.587","21.19","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39944266.56","462.318","20.094","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28391428.8","328.604","28.648","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46299643.2","535.876","20.312","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49153970.88","568.912","20.911","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177857.329","2.148",44.58,"-",0.6984,"-",5.17,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","326250.969","3.776","45.686","320","52.395","100","1801.687","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5908743","68.388","-","-","-","-",6.501,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11319241","131.01","28.904","320","29.013","100","1.911","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3810787.25","44.106","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","708786.355","29532.765","11.381","50","3.331","35","0.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64895.887","0.751","-","-","-","-",1.409,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","166612.39","6942.183","1.51","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61659524.853","737.221","38.129","100","24.771","50","3.531","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","717563.77","8.305","10.95","100","18.164","50","6.573","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","413585.656","4.787","253.365","400","7.333","200","0.657","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479800.375","5.553","250.645","400","1.905","400","0.266","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","418352.562","4.842","232.891","400","2.468","200","1.153","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","838629.938","9.706","123.297","200","2.546","200","1.822","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","688697.938","7.971","48.28","200","3.282","200","5.623","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124085.016","1.438","11.315","-","33.072","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1294615","14.984","37.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","806120.312","9.33","37.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3934848.75","45.542","68.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4257674.5","49.279","53.451","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3793807","43.91","54.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6518351.5","75.444","49.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2318973","26.84","34.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1441272.375","16.681","45.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1060389.75","12.273","63.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1600710.625","18.527","66.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3864464.5","161019.312","68.726","100","0.574","50","5.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3613387.25","41.822","21.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1791463.5","20.734","45.757","100","4.831","50","1.641","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","334047.75","4.067","33.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2137697.5","24.742","-","-","36.178","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12305176","142.421","48.135","100","5.764","50","3.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4618627","53.456","39.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2826228.75","32.711","34.594","100","7.998","50","0.554","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3223006.25","37.303","65.587","100","2.055","50","0.832","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","361347.125","4.182","-","-","4.802","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4103815","47.498","22.141","50","0.102","35","0.435","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1304332.375","15.096","34.547","100","0.393","50","0.145","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","106840.883","1.236","147.988","300","1.262","100","2.782","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5069392","58.674","32.037","100","0.925","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5944309.5","68.8","42.345","100","0.648","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9285938","107.48","99.5","200","40.06","200","7.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2244650","25.97","122.09","200","57.88","200","8.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1472720","17.04","69.72","200","57.13","200","15.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1349390","15.61","76.27","200","49.74","200","15.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3202903.25","38.68","61.57","100","18.16","35","0.67","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1462893.75","17.82","57.22","300","0.84","100","3.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1316.82","0.02","5157.68","300","1595.33","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","922534.75","10.68","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3727984.25","43.15","123.34","300","2.13","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1943057.5","22.48","54.66","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9739168","112.72","74.37","120","4.82","100","1.98","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7217995","83.54","62.38","100","1.43","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20392900","236.02","21.98","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","94037.5","1.09","34.55","300","0.2","100","0.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6145660","77.59","33.15","100","0","50","1.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1279530.5","14.81","72.6","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1086730","12.57","16.19","200","64.02","200","4.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1045040","12.09","59.27","200","69.66","200","2.73","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","821503.19","9.51","2513.452","200","401.833","50","1208.19","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1905236.88","22.05","119.594","200","25.156","50","4.972","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3462048.5","40.07","68.313","250","24.074","80","1.062","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2960023.75","34.26","72.666","250","24.921","80","1.277","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3136211","36.3","73.243","250","26.937","80","0.91","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3.71","0","22.529","250","4.061","80","44.355","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2842951","32.904","15.535","100","0.923","50","1.07","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2443978.75","31.057",11.494,"100",0.5728,"50",3.787,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1932192.75","22.363","72.571","250","26.602","80","2.83","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","49855.902","0.577","0","250","0","80","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.594","250","44.02","80","29.236","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46705136","540.569","36.272","100","27.53","50","1.12","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","30535946","359.371","10.328","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","31215628","370.691","10.28","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9246822.7","107.023","106.218","320","3.016","100","7.317","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5061921.458","58.587","-","-","-","-",1.551,"20","正常"]