{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","5832002.5","67.5","627.945","320","44.169","100","45.134","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14043359","162.539","121.381","320","49.051","100","0.756","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","3698619.75","42.808","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7806212.5","90.35","-","-","-","-",5.8295,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3470530.5","144605.422","-","-","-","-","0.654","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9153136","105.939","-","-","-","-","0.337","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","833466.375","9.647","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7320.836","0.085","22.673","320","13.333","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","-","-",160.286,"300",7.1403,"100",2.338,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1793689.92","20.76","2.85","50","8","35","1.16","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","410995.281","4.757","0","320","19.394","100","21.919","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","568954.5","6.585","0.449","320","2.972","100","0.375","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3851947","44.863","91.998","200","21.79","50","6.014","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3662930.75","42.755","86.975","200","4.851","50","5.845","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3620113.5","42.261","88.234","200","7.561","50","4.764","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1049809.5","12.15","115.227","250","15.253","80","4.197","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","891295.81","10.76","107.154","250","15.901","80","3.205","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1020591.5","11.81","114.475","250","26.042","80","2.145","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3156236.75","36.53","113.006","250","11.512","80","1.366","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1970570.5","22.808","138.966","200","12.219","50","5.536","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1344407.875","15.56","127.538","200","5.162","50","3.045","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1328833.375","15.38","130.076","200","6.496","50","3.693","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2518542.72","29.15","20.64","200","0.17","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","36.17","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","890842.062","10.311","0.006","50","0","35","18.568","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","25554.671","0.303","28.246","50","2.289","35","23.378","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5704.485","0.069","28.17","50","5.289","35","52.012","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8480.529","0.101","1.809","50","0.821","35","9.489","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","152997.262","1.828","39.276","50","0","35","0.296","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","52.227","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","155.833","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","715374.72","8.28","103.476","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-200188.8","-2.317","13.991","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1935999.36","22.407","647.014","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47796480","553.2","16.199","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","205418.949","2.378",47.5864,"-",0.1044,"-",5.6962,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","7825543.5","108.688","26.054","320","8.2","100","5.789","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","6422688","78.489","117.251","320","93.146","100","46.24","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5061404.5","58.581","-","-","-","-",4.7133,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","965014.044","40208.918","17.204","50","3.478","35","0.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15333.087","0.177","-","-","-","-",1.442,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","159882.986","6661.791","2.96","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51262070.718","606.933","37.841","100","20.919","50","1.794","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53349340.304","637.348","38.688","100","23.022","50","4.253","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","406577.438","4.706","261.505","400","8.193","200","0.696","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","498530.031","5.77","241.416","400","1.908","400","0.237","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","487604.75","5.644","244.61","400","2.678","200","1.119","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","838718.062","9.707","133.086","200","3.096","200","2.077","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","814637.875","9.429","76.961","200","2.504","200","5.224","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129411.781","1.498","11.311","-","16.997","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1192440.375","15.19","42.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","783066.938","9.53","38.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3873975.75","47.161","79.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4230664.5","51.095","70.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4545128.5","52.606","64.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6486146","75.071","53.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2334489.5","27.02","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1450701.375","16.79","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1024153.062","11.854","66.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1318392.375","15.259","68.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3737824","155742.688","65.627","100","0.515","50","5.871","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3606044.75","41.737","26.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1716581.75","19.868","37.04","100","6.066","50","1.649","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","395133.094","4.573","35.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2110776.75","24.43","-","-","42.978","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13158027","152.292","50.268","100","5.361","50","3.092","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4399717.5","50.923","47.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","596566.688","6.905","37.304","100","16.783","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3125915","36.18","76.238","100","1.464","50","0.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","346182.625","4.007","-","-","0.996","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4275607","49.486","24.858","50","0.044","35","0.567","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1172983.625","13.576","41.038","100","0.469","50","0.132","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","127503.984","1.476","0","300","131.057","100","28.935","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5462214","63.22","35.996","100","0.572","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7401722","85.794","47.528","100","0.743","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9257724","107.15","109.07","200","35.99","200","5.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2265470","26.22","141.81","200","96.2","200","17.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1468400","16.99","69.69","200","65.21","200","15.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1662100","19.23","75.32","200","53.11","200","14.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2658303.75","30.76","59.58","100","3.8","35","0.74","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1573896.62","18.21","60.61","300","0.83","100","2.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1994.3","0.02","183.17","300","79.34","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870281.69","10.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3881157","44.92","105.22","300","2.48","200","1.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2181081.5","25.24","71.95","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10299567","119.2","76.55","120","6.59","100","2.13","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7492440","86.72","58.95","100","0.78","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19772200","228.84","22.57","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","106812.99","1.24","65.96","300","0.61","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7360200","85.18","34.74","100","0","50","1.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1477509.62","17.1","82.62","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1098310","12.71","6.42","200","86.32","200","5.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","954709","11.04","10.65","200","97.27","200","4.71","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1973056.13","22.84","129.597","200","29.456","50","4.105","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1916788.38","22.18","100.165","200","29.27","50","3.079","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3459121.5","40.04","77.225","250","10.4","80","1.307","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3018592.75","34.94","76.752","250","13.067","80","1.675","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3363047.25","38.92","77.089","250","24.103","80","1.304","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","183.626","250","0.031","80","111.474","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2934265","33.961","64.119","100","1.243","50","4.592","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2827249.25","33.448",7.0849,"100",0.9803,"50",2.8598,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1950029.875","22.57","76.5","250","14.038","80","3.019","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","273682.75","3.168","7.661","250","0.131","80","2.552","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","48969.574","0.567","1.81","250","0.334","80","30.835","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44961140","520.384","35.513","100","27.256","50","1.03","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","43023548","507.327","11.86","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","34489240","405.922","9.386","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8276678.543","109.48","38.214","320","2.792","100","11.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5123424.085","59.299","-","-","-","-",3.2867,"20","正常"]