{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2349.138","2.363","25","22.68","250","28.455","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","354.14","252.462","500","204.84","500","280.427","500","8.061","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.008","0.058","15","27.574","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","241.228","0.988","10","25.172","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","226.714","0.02","8","23.942","50","8.854","15","0.01","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","1.816","10","37.978","80","3.192","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","230.69","0.033","10","25.97","80","1.25","15","0.05","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.13","0.031","10","2.36","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.07","0.017","10","30.932","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.111","10","9.571","80","-","-","0.062","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1122.028","0.012","1.5","5.448","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7078.407","0.431","10","21.546","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5946.91","0.196","10","51.555","80","6.5","15","0.041","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","802.915","2.775","10","29.054","80","5.444","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1004.83","0.06","10","26.176","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","141.7","1.671","10","41.128","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","211","0.333","10","64.79","80","5.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","138.24","3.29","10","17.69","80","18.988","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.114","10","1.45","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.275","0.016","10","3.414","80","2.74","20","0.03","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","123.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","83.03","0.019","10","8.745","70","0.596","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11190.52","0.042","8.629","24.618","69.431","6.135","27.416","0.097","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14657.592","6.498","500","190.2","1000","11.219","-","0.741","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","390.174","0.127","10","15.617","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.706","0.153","10","17.668","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.307","10","22.792","80","3.904","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1357","2.161","10","28.478","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","262","0.013","10","5.597","80","4.256","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","849.485","0.041","8","19.44","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","599.62","0.93","10","36.814","80","4.927","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","875.23","0.005","10","49.28","80","3.259","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","437.809","0.712","10","23.264","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","249.7","0.411","10","3.328","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.095","10","10.81","80","0.28","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.668","0.987","15","16.569","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.122","1.34","15","3.086","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","541.94","2.5","500","34.08","500","41.99","500","14.199","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.531","0.011","15","1.121","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.72","1.214","10","31.263","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2312.06","0.378","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","95.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3305.66","4.362","10","14.44","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.322","1.422","15","22.455","80","6.992","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","9.782","15","34.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","87.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","65.491","4.686","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","24","1.118","15","6.634","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","85.54","3.459","15","10.92","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.533","3.72","15","9.532","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","173.44","1.184","500","41.12","500","19.117","500","1.249","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.87","4.476","10","19.336","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.22","1.119","10","11.512","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.95","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.11","0.082","10","22.119","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.78","0.258","10","16.771","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","306.066","0.423","10","1.162","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","185.069","0.1","10","4.76","80","3.616","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14571.36","0.046","10","26.16","80","0.083","15","0.056","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22454.004","19.336","1000","387.688","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","141197.375","0.435","5","9.152","40","10.265","15","0.084","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","115981.631","11.78","-","43.566","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","600.48","0.126","5","10.51","50","-","-","0.041","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","466.56","0.086","10","7.101","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72548.35","0.028","2","6.24","40","11.87","15","0.289","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83956.61","21.66","-","183.5","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","279.504","0.025","10","7.018","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","392.26","0.041","10","21.06","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1773.014","0.039","10","26.91","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.431","10","17.742","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","793.15","0.888","30","53.58","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1605","0.033","8","6.588","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","444.355","0.075","10","15.501","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","1.293","10","22.12","80","7.254","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.757","0.026","10","0.506","80","9.332","20","0.115","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","62.005","0.133","10","27.511","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","69","0.025","10","6.512","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","697.25","0.066","30","24.996","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","84.73","0.026","8","8.11","60","2.629","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","67","0.211","10","40.35","80","2.01","10","0.096","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.896","0.156","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1975.3","0.06","10","21.798","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","6.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","268.704","0.067","15","28.723","80","5.8","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","562.982","3.889","15","6.763","80","6.426","20","0.048","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","192","1.206","10","20.052","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.119","15","33.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59.014","0.049","10","12.658","80","-","-","0.028","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1111.97","0.076","10","20.971","80","1.728","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","38.5","0.033","10","3.587","80","1.311","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","415.67","0.09","8","15.549","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","93.564","1.36","10","16.385","80","-","-","0.023","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","80","21.819","45","44.646","500","30.99","70","3.84","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.35","0.069","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.028","10","15.76","80","2.895","15","0.071","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","480.38","0.504","15","49.4","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","29.549","0.046","10","3.416","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11493.371","2.731","16","40.617","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","666.14","0.203","10","37.643","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","183.43","1.569","8","28.095","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","500.688","0.029","10","14.476","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1368.58","1.311","10","13.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","594","0.109","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1153.699","0.365","10","21.375","80","5.419","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13511.38","0.01","8","34.877","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10247.9","0.08","8","16.27","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.012","10","1.156","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","169.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","91.431","0.203","8","4.85","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","58.76","0.121","10","10.56","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.85","0.164","10","20.217","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","0.069","8","12.245","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","323.136","0.07","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","728.35","0.07","10","7.014","80","1.32","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","370.397","0.566","8","9.881","50","-","-","0.085","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","316","50.4","500","115.79","500","76.489","500","19.3","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","19.01","0.017","10","20.46","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","108.95","2.819","15","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","969.01","0.069","10","9.461","90","-","-","0.033","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5454.657","0.076","2","13.374","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","806.544","1.027","10","21.124","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.765","0.061","10","20.485","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.184","0.136","10","17.934","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1525","0.227","10","53.269","80","4.921","15","0.03","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.81","0.399","10","8.62","80","0.502","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.733","0.016","10","7.276","80","0.305","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.112","3.856","15","21.786","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","74.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3820.487","0.071","8","22.391","50","9.737","15","0.075","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","87.076","1000","283.187","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","614.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1178.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","172.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","819.744","0.919","10","15.807","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1198.63","4.754","15","28.707","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.432","0.323","8","3.677","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.728","15","13.695","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","5.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","43.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","675.6","0.023","15","14.687","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","419.9","0.078","10","26.248","80","2.414","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1857.492","0.246","8","14.002","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","44.933","4.151","10","11.716","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","1.271","15","14.664","80","11.686","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","213.41","2.052","10","27.001","80","2.561","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.166","10","7.068","80","1.872","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","8.3","100","2.65","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.38","0.033","15","5.544","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.771","8","6.5","60","9.176","15","0.015","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7843.39","0.193","10","20.717","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.047","0.03","10","22.947","80","0.983","15","0.034","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","290.39","0.146","10","22.88","80","-","-","-","-","正常"]