{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2090.104","2.444","25","22.546","250","27.902","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","459.01","243.717","500","151.3","500","266.59","500","5.13","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.002","0.757","15","12.28","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","295.914","0.137","10","16.524","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","233.798","0.027","8","26.949","50","7.69","15","0.009","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","244.51","1.822","10","39.763","80","3.271","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","210.82","0.034","10","24.47","80","1.12","15","0.046","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.678","0.01","10","3.018","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","160.445","0.03","10","29.162","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","130.46","0.072","10","9.172","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1163.563","0.02","1.5","5.085","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6745.315","0.457","10","20.141","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6212.16","0.216","10","59.451","80","8.323","15","0.095","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","800.755","1.992","10","22.881","80","4.795","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1572.48","0.05","10","44.519","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","1.299","10","35.163","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","251","0.76","10","60.44","80","3.89","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","136.51","2.896","10","20.155","80","17.346","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.045","10","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","4.005","80","3.009","20","0.021","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.19","0.009","10","8.26","70","0.57","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11949.11","0.039","8.629","24.15","69.431","5.44","27.416","0.096","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14506.248","5.075","500","137.317","1000","11.839","-","0.628","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","363.753","0.114","10","12.248","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","39.485","0.112","10","2.525","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.666","0.301","10","26.714","80","3.246","10","0.076","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","959","1.386","10","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.04","10","5.99","80","4.238","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","796.176","0.056","8","17.87","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","576.29","1.612","10","45.167","80","6.407","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1130.11","0.005","10","47.89","80","2.815","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","311.265","0.168","10","27.585","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","294.62","0.409","10","3.456","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.112","10","15.05","80","0.33","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.281","0.741","15","20.419","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.046","1.334","15","9.068","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口",591.39,1.58,"500",36.34,"500",38.23,"500",14.079,"200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.094","0.008","15","3.068","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24","1.027","10","22.951","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2452.03","0.375","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","111.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2820.96","3.877","10","12.33","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","78.365","1.959","15","18.708","80","6.953","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","9.031","15","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.013","4.506","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","0.698","15","6.845","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","76.9","3.547","15","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.509","4.916","15","11.302","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","181.79","0.443","500","28.33","500","18.659","500","0.29","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.526","10","33.746","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.99","0.602","10","10.541","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.82","10","8.15","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.827","0.064","10","25.757","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.99","0.252","10","18.55","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","321.91","0.229","10","0.724","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.573","0.135","10","3.994","80","3.166","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13459.39","0.063","10","29.212","80","2.946","15","0.076","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21037.493","19.263","1000","401.135","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","143223.625","0.418","5","8.521","40","9.796","15","0.091","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","113727.366","7.804","-","48.597","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","662.69","0.411","5","7.83","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.03","0.124","10","12.545","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77331.46","0.03","2","8.42","40","12.35","15","0.289","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86807.81","23.07","-","206.74","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","290.39","0.364","10","9.574","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.98","0.031","10","24.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","985.565","0.038","10","24.721","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","46.66","0.513","10","12.435","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","739.58","0.604","30","52.89","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1336","0.029","8","6.04","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","418.867","0.092","10","23.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","2.527","10","21.34","80","8.215","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","0.848","80","11.079","20","0.099","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.83","0.361","10","30.01","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","81","0.07","10","4.506","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","535.68","0.073","30","24.959","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.258","0.919","8","7.745","60","2.553","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","36","0.132","10","40.59","80","1.89","10","0.112","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.068","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1953.4","0.435","10","21.138","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","8.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","316.31","0.006","15","23.478","80","3.045","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","584.41","3.177","15","4.885","80","5.365","20","0.034","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","208","1.322","10","25.678","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.061","15","41","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","11.251","0.081","10","28.564","80","-","-","0.034","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1111.1","0.076","10","24.316","80","1.449","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","122.325","0.012","10","2.961","80","1.294","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","521.165","0.088","8","15.056","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","9.368","0.066","10","11.199","80","-","-","0.016","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","63","22.343","45","47.204","500","30.71","70","4.6","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1403.14","0.167","8","14","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.029","10","17.84","80","3.506","15","0.093","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","622.08","1.327","15","37.5","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.155","0.054","10","7.138","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10956.943","1.115","16","34.198","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","692.93","0.405","10","33.642","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","216.13","0.662","8","34.931","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","524.102","0.018","10","21.524","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1340.93","1.569","10","10.99","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","592","0.133","10","19.98","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1273.018","0.689","10","20.175","80","5.93","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12770.774","0.008","8","37.199","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9417.6","0.08","8","16.73","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","182.3","0.019","10","0.401","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","82.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","77.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","147.578","0.012","8","6.678","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.65","0.156","10","8.986","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","122.947","0.105","10","21.795","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","57.89","0.236","8","18.225","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","298.426","0.071","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","45.792","1.457","10","12.072","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","733.54","0.071","10","7.228","80","1.39","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","365.645","0.348","8","7.03","50","-","-","0.078","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","289","46.53","500","123.27","500","66.032","500","18.64","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","8.64","0.005","10","16.93","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","176.17","2.994","15","18.301","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","116.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1025.561","0.082","10","10.153","90","-","-","0.036","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5433.6","0.083","2","12.569","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","694.915","1.606","10","17.516","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.899","0.079","10","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.392","0.141","10","17.349","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1414","2.186","10","47.628","80","5.136","15","0.027","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.27","0.07","10","3.77","80","0.101","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","151.396","0.014","10","4.891","80","0.274","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.677","4.409","15","20.554","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","44.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3731.685","0.06","8","40.691","50","9.982","15","0.121","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","87.605","1000","279.037","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","554.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1178.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","161.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","837.576","0.234","10","16.637","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1126.78","0.076","15","25.628","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","15.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.39","0.042","8","3.123","50","-","-","0.014","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","48.002","2.106","15","13.21","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","27.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","862.32","0.012","15","17.617","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","499.39","0.089","10","27.592","80","2.005","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1895.718","0.345","8","14.614","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.537","6.562","10","24.846","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","0.868","15","14.295","80","12.525","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","196.99","1.116","10","22.437","80","2.063","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.769","0.008","10","5.337","80","2.087","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.4","100","2.02","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.19","0.025","15","5.901","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.631","8","3.8","60","9.473","15","0.098","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8452.51","0.229","10","18.804","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.735","0.023","10","4.736","80","0.146","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","293.933","0.246","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]