{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12836912","148.575","45.677","320","14.998","100","3.744","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15338642","177.531","25.116","320","39.81","100","0.659","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6534946.5","75.636","-","-","-","-",3.4286,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7886123.5","91.274","-","-","-","-",6.2886,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3783246","157635.25","-","-","-","-","0.694","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12674437","146.695","-","-","-","-","0.354","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","541652.875","6.269","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","168496.312","1.95","27.776","320","23.152","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","720122.75","8.335","143.995","300","8.241","100","1.989","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1741132.8","20.152","11.96","50","1.71","35","1.9","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","804699.688","9.314","68.866","320","2.314","100","8.626","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","285566.781","3.305","0.46","320","3.088","100","0.278","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1141546.5","13.212","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3857425.75","44.983","91.927","200","23.55","50","6.424","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3598114","41.993","86.78","200","9.985","50","6.52","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3476910","40.577","84.54","200","11.812","50","5.234","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1085425.75","12.56","112.443","250","3.267","80","3.926","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","876488.44","10.14","113.11","250","12.313","80","4.992","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","985430.69","11.41","109.67","250","16.092","80","2.174","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3179553.75","36.8","112.998","250","10.453","80","1.214","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1904004.375","22.037","132.927","200","12.761","50","4.668","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1287389","14.9","131.192","200","7.753","50","3.211","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1347507.125","15.596","132.09","200","10.062","50","4.14","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2321844.48","26.873","19.56","200","0.31","35","0.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","40.27","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2345156.5","27.143","0.003","50","0","35","11.366","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","22393.741","0.266","16.434","50","1.55","35","24.074","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2570.052","0.031","29.663","50","3.816","35","61.055","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9191.477","0.11","35.662","50","1.475","35","27.594","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","131493.859","1.576","37.657","50","0.009","35","0.259","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","132744.96","5531.04","78.656","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9208399.68","106.579","66.965","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13438491.84","155.538","30.82","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10641326.4","123.164","28.587","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46738036.8","540.95","21.142","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34851012.48","403.368","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","181827.295","2.104",44.3213,"-",0.0013,"-",3.4559,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9757542","112.934","27.142","320","3.44","100","7.854","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2442606.5","28.271","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","91.432","320","164.134","100","16.959","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4739953","54.861","-","-","-","-",4.237,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","695935.39","28997.308","9.985","50","2.485","35","0.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64817.27","0.75","-","-","-","-",1.423,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153679.001","6403.292","1.8","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56128276.633","663.089","36.049","100","19.959","50","2.094","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57472941.052","678.546","35.56","100","24.163","50","3.429","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","415660.875","4.811","146.993","400","7.146","200","0.679","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","459832.188","5.322","142.581","400","1.089","400","0.238","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","422634.875","4.892","147.144","400","1.632","200","0.799","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","860777.188","9.963","133.021","200","5.474","200","1.728","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","912643.438","10.563","74.363","200","3.233","200","5.007","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132467.266","1.533","11.387","-","19.581","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1312740.5","15.194","52.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","805557.438","9.324","38.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4071579.25","47.125","68.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4334405.5","50.167","60.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","1969163.625","22.791","50.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6376827","73.806","53.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2071358.125","23.974","32.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1531384.5","17.724","49.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1070714.625","12.392","66.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1630514.625","18.872","64.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3852252.5","160510.531","67.081","100","0.689","50","5.858","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3583847.25","41.48","30.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1816959.375","21.03","40.746","100","7.716","50","1.748","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","372188","4.308","31.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2129303.5","24.645","-","-","55.491","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13061445","151.174","50.179","100","11.317","50","3.688","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4771759.5","55.229","29.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2913746.25","33.724","35.452","100","24.352","50","0.487","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3211018.75","37.164","66.653","100","0.305","50","0.714","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","358510.156","4.149","-","-","1.433","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4113304","47.608","23.741","50","0.428","35","0.084","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1254268.25","14.517","37.408","100","0.864","50","0.149","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","89042.226","1.178","0","300","0","100","8.885","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5260671","60.887","28.197","100","1.657","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6489809.5","75.114","48.06","100","0","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9393937","110.04","96.52","200","43.17","200","6.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2333090","27","130.41","200","83.5","200","20.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1460390","16.9","59.7","200","50.12","200","21.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1090640","12.62","64.01","200","41.82","200","19.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4102862.75","47.48","59.65","100","27.02","35","0.59","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1548035","17.91","68.59","300","1.4","100","1.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1621.6","0.02","135.93","300","61.84","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","899423.75","10.41","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3813347","44.14","98.61","300","2.38","200","1.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2011882.75","25.4","63.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9894512","114.51","73.13","120","2.22","100","1.97","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7041394","81.5","55.32","100","0.04","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20462500","236.83","18.71","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","211228.73","2.44","67.85","300","0.08","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6407690","74.16","28.07","100","0","50","1.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1391220.12","16.1","72.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","133568","1.54","7020.97","200","2264.89","200","763","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","42515.39","0.49","2410.85","200","1032.44","200","153.14","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1887664.63","21.85","103.892","200","30.287","50","2.87","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1921619.38","22.24","99.907","200","27.02","50","3.69","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3414808.25","39.52","77.585","250","17.091","80","1.112","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3092713.5","35.8","77.292","250","18.498","80","1.493","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3059432.75","35.41","77.283","250","22.815","80","1.093","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","18.595","250","12.856","80","107.91","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2854324.5","33.036","15.302","100","0.441","50","1.612","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1282608","15.136",5.3025,"100",0.3893,"50",7.946,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1750060.5","20.255","76.792","250","11.254","80","3.03","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","553212.062","6.403","16.36","250","2.125","80","2.335","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.059","250","0.362","80","31.361","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46497680","538.168","36.757","100","27.581","50","1.214","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1670479.375","19.719","1.734","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","25207834","324.219","9.196","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2769803.8","32.058","343.016","320","542.174","100","259.371","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","107903.089","1.249","-","-","-","-",5.4279,"20","停机"]