{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-11-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13353602","154.556","37.736","320","12.554","100","5.098","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14799667","171.292","21.605","320","34.504","100","0.659","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6081922","70.393","-","-","-","-",3.417,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8096226","93.706","-","-","-","-",6.136,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4746756","197781.5","-","-","-","-","0.693","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12444025","144.028","-","-","-","-","0.313","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","580375.25","6.717","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5575.976","0.064","20.547","320","14.73","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703835.688","8.146","153.279","300","16.468","100","1.965","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1309867.2","15.16","7.55","50","0.3","35","0.79","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1740452.875","20.144","190.441","320","3.363","100","6.237","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","318900.781","3.691","0.456","320","3.102","100","0.329","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3991011.25","46.192","-","-","-","-",3.456,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3852408","44.894","90.268","200","24.294","50","6.241","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3623901","42.331","88.762","200","9.201","50","6.544","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3530424.25","41.205","87.984","200","12.415","50","5.143","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1120188.38","12.97","96.31","250","4.11","80","3.893","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","821952.5","9.51","92.551","250","15.896","80","4.783","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1022473.88","11.83","93.866","250","12.255","80","2.174","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3212322.25","37.18","95.781","250","12.505","80","1.293","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1923791.875","22.266","119.277","200","11.715","50","4.582","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1342650.625","15.54","125.118","200","6.774","50","3.327","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1420467.875","16.441","129.26","200","8.731","50","4.374","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1873143.36","21.68","20.78","200","0.32","35","0.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","33.32","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3091936.25","35.786","0.001","50","0","35","6.878","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24059.403","0.285","19.289","50","1.42","35","25.428","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3502.441","0.042","36.239","50","3.504","35","58.709","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8253.441","0.098","1.292","50","3.061","35","22.854","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","119116.46","1.416",32.639,"50",0.009,"35",0.241,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","6480","270","64.343","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9100926.72","105.335","101.037","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11247569.28","130.18","21.12","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-264159.36","-3.057","19.849","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45757483.2","529.6",25.303,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46421493.12","537.286","20.965","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","193244.626","2.237",50.182,"-",0.1311,"-",3.62,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10087835","116.757","25.13","320","3.065","100","7.821","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","138.086","320","106.403","100","18.319","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4843667","56.061","-","-","-","-",4.021,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","636343.502","26514.313",6.246,"50",0.5835,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","34433.824","0.398","-","-","-","-",1.464,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","155433.691","6476.404","5.65","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51147850.372","604.361","39.258","100","21.219","50","1.436","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52949131.139","624.677","34.19","100","24.181","50","2.514","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416103.625","4.816","137.164","400","7.321","200","0.636","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","463576.344","5.366","133.613","400","0.98","400","0.234","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","425279.812","4.922","140.94","400","1.601","200","0.852","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","855775.75","9.905","137.57","200","5.267","200","1.583","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","963920.375","11.156","83.705","200","3.055","200","5.061","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128516.797","1.488","11.651","-","16.922","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1295644.625","14.996","54.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","771418.375","8.928","40.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4102235","47.48","74.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4422645","51.188","66.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2012182.75","23.289","45.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6362825","73.644","54.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2033874.625","23.54","34.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1570960.5","18.182","50.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1025710.688","11.872","67.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1700739.75","19.684","66.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3880743","161697.594","60.761","100","0.618","50","5.562","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3532867","40.89","30.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1735483","20.087","40.65","100","7.474","50","1.624","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","343925.219","3.981","32.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2130644","24.66","-","-","55.772","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13141868","152.105","47.909","100","11.349","50","3.696","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4987516.5","57.726","35.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1909315.5","22.098","32.804","100","29.472","50","0.421","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3211977.75","37.176","71.759","100","0.354","50","0.68","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","347012.25","4.016","-","-","1.327","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4168538.25","48.247","24.731","50","0.447","35","0.102","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1278156.375","14.794","40.174","100","1.077","50","0.151","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","27728.381","0.321","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5299974.5","61.342","31.113","100","1.703","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6672009.5","77.222","50.2","100","0.66","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9750440","114.17","107.62","200","45.71","200","8.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2498880","28.92","145.7","200","106.48","200","18.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1481830","17.15","59.79","200","58.06","200","17.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1083780","12.54","64.46","200","49.27","200","18.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3775125.5","43.69","59.56","100","24.77","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1543688","17.86","68.78","300","0.98","100","1.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1799.54","0.02","159.78","300","78.64","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","934658.44","10.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3734625.75","43.22","125.02","300","2.42","200","1.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2201987.25","25.48","67.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9883094","114.38","74.33","120","1.74","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7108573","82.28","54","100","0.3","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21608100","250.09","22.16","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","224952.41","2.6","74.15","300","0.08","100","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6833330","79.08","31.09","100","0","50","1.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1340579.12","15.52","74.13","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","127696","1.47","1703.73","200","780.21","200","443.43","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","41796.1","0.48","1464.22","200","767.62","200","116.7","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1935331.63","22.4","90.313","200","42.844","50","3.032","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1924301.75","22.27","88.305","200","31.017","50","3.244","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3687363.75","42.68","77.533","250","12.248","80","1.232","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3284697.25","38.02","77.411","250","16.74","80","1.56","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3146123.25","36.41","77.729","250","24.905","80","1.148","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","9.714","250","6.376","80","136.483","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",2846041.25,"-",16.623,"100",0.5429,"50",1.721,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1770661.125","20.879",7.264,"100",0.3735,"50",7.659,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1754094.75","20.302","76.485","250","8.901","80","2.993","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","164911.922","1.909","3.901","250","0.196","80","2.001","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.302","250","0.153","80","29.722","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43035200","498.093","34.677","100","26.937","50","1.007","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1305331.375","15.359","0.116","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","25344614","299.226","9.164","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2530156.1","29.284","318.94","320","233.189","100","48.711","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1239202.034","14.343","-","-","-","-",5.186,"20","正常"]