{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2483.106","1.318","25","13.13","250","20.151","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","447.04","274.546","500","321.85","500","281.455","500","7.57","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.637","0.484","15","31.176","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","146.857","0.562","10","43.608","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","234.058","0.04","8","20.852","50","4.673","15","0.019","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","214.27","1.211","10","50.473","80","3.073","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.035","10","22.28","80","2.68","15","0.049","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.459","0.01","10","1.154","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","87.696","0.02","10","38.868","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","172.8","0.17","10","9.114","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1243.113","0.012","1.5","6.517","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6390.268","0.213","10","15.937","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6016.9","0.047","10","62.817","80","10.867","15","0.055","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","281.059","4.388","10","18.386","80","5.688","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","967.68","0.07","10","39.159","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0.86","1.792","10","47.628","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","92","0.047","10","30.3","80","3.42","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","146.02","1.735","10","19.267","80","15.473","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.026","10","6.97","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.016","0.134","10","4.09","80","3.575","20","0.146","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","88.906","0.008","10","7.107","70","0.745","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12066.63","0.508","8.629","27.69","69.431","7.153","27.416","0.089","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19685.136","15.57","500","108.701","1000","11.858","-","0.754","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","336.217","0.065","10","24.289","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.13","0.047","10","2.457","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.785","0.14","10","24.894","80","2.707","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1292","0.061","10","26.386","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","260","0.036","10","6.563","80","4.083","20","0.033","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1036.714","0.029","8","16","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","624.67","5.541","10","41.242","80","8.644","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1023.84","0.006","10","46.73","80","7.807","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","5.792","0.869","10","14.089","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","57.89","0.327","10","2.992","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.075","10","10.14","80","0.52","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.06","0.662","15","16.71","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0","1.612","15","9.929","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","504.68","1.5","500","41.38","500","42.04","500","13.943","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.581","0.009","15","3.15","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","2.407","10","18.191","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2105.57","0.13","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","63.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2883.17","3.927","10","9.94","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.83","1.248","15","21.384","80","4.224","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","52.7","10.171","15","28.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","13.824","0.642","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","1.581","15","7.178","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","67.39","5.051","15","23.44","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.027","4.192","15","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","197.38","0.408","500","33.02","500","13.247","500","0.869","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.572","10","49.239","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.1","0.634","10","11.962","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.72","10","4.65","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.68","0.069","10","13.092","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.09","0.254","10","21.076","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","87.205","0.026","10","1.892","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.472","0.07","10","4.941","80","3.375","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11365.06","0.059","10","26.802","80","5.471","15","0.061","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14106.372","19.399","1000","409.417","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","126089.445","0.362","5","7.147","40","9.353","15","0.101","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","47407.777","7.54","-","53.023","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","679.1","0.363","5","16.79","50","-","-","0.528","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","519.26","0.203","10","8.002","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74830.18","0.021","2","9.2","40","11.7","15","0.32","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82065.31","24.83","-","212.75","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.597","0.033","10","4.219","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","379.3","0.009","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1563.84","0.541","10","11.643","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","44.06","0.4","10","10.638","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","651.46","1.17","30","39.64","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1585","0.023","8","6.438","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","171.763","0.099","10","26.159","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","3.29","10","28.12","80","10.887","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","254.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.211","0.125","10","3.259","80","15.866","20","0.11","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.377","0.084","10","24.212","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","120","0.021","10","2.989","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","708.48","0.061","30","21.663","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.233","0.018","8","8.608","60","2.169","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.073","10","29.39","80","1.59","10","0.116","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.155","0.071","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1267.24","0.051","10","18.915","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","458.179","0.132","15","27.349","80","1.648","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","491.962","3.232","15","6.669","80","5.435","20","0.04","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","190","1.845","10","22.683","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.047","15","38","80","14.13","20","0.264","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59.972","1.599","10","3.165","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1257.98","0.091","10","20.844","80","1.144","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","56.86","0.041","10","3.17","80","0.92","20","0.015","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","424.656","0.101","8","17.229","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109.192","0.043","10","27.823","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","71","26.617","45","50.141","500","35.18","70","4.15","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1321.06","0.071","8","16.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","27.65","0.029","10","13.26","80","3.723","15","0.054","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","209.09","0.87","15","40.18","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.44","0.052","10","5.344","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10766.14","2.329","16","24.676","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","624.67","0.366","10","35.643","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","253.17","1.731","8","32.21","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","379.469","0.057","10","14.545","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1225.15","2.068","10","17.68","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","785","0.047","10","22.25","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","100.656","3.711","10","28.093","80","5.24","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13369.11","0.006","8","35.454","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9507.46","0.08","8","16.93","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","195.26","0.026","10","3.403","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","105.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","266.507","0.361","8","4.865","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","84.07","0.162","10","5.216","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","112.234","0.061","10","17.031","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","46.66","0.073","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","112.752","0.137","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","28.685","2.865","10","23.123","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","824.26","0.071","10","7.077","80","1.1","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","122.774","0.227","8","9.076","50","-","-","0.068","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","337","99.63","500","134.87","500","119.968","500","21.17","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.91","0.135","10","20.29","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","113.184","4.371","15","19.52","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","147.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","837.379","0.012","10","11.862","90","-","-","0.029","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4376.875","0.095","2","7.644","40","-","-","0.152","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","74.218","1.136","10","21.783","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.717","0.077","10","20.779","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.856","0.136","10","17.902","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","537","3.619","10","47.249","80","7.741","15","0.022","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.91","0.467","10","7.51","80","0.347","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.243","0.03","10","5.512","80","0.334","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.393","2.86","15","20.326","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","64.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2968.877","0.049","8","16.542","50","10.176","15","0.092","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","86.224","1000","274.799","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","430.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1010.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","686.496","0.177","10","19.992","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1142.02","0.507","15","25.149","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.485","0.032","8","3.278","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.345","15","7.832","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","7.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","853.92","0.023","15","19.691","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","381.02","0.175","10","20.365","80","3.093","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2185.33","0.41","8","14.502","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.02","2","10","18.11","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.053","15","13.141","80","10.944","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","64.8","2.97","10","18.596","80","4.233","15","0.021","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.134","0.359","10","2.928","80","2.1","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","2.08","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","139.99","0.018","15","6.998","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","11.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.13","0.431","8","9.3","60","10.345","15","0.035","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7928.93","0.25","10","18.073","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.754","0.038","10","22.763","80","0.79","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.87","0.31","10","25.95","80","-","-","-","-","正常"]