{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-11-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13019164","150.685","36.274","320","21.034","100","3.699","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15080576","174.544","25.388","320","50.75","100","0.566","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6149838","71.179","-","-","-","-",3.365,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8212008","95.046","-","-","-","-",6.075,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4668887","194536.938","-","-","-","-","0.689","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12211020","141.331","-","-","-","-","0.388","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13992.426","0.162","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","237651.547","2.751","20.792","320","14.142","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695153.125","8.046","158.065","300","7.256","100","2.001","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1836725.76","21.258","16.59","50","1.47","35","0.77","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.39","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3768815.5","43.621","33.262","320","19.629","100","2.648","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","206455.062","2.39","0.453","320","3.125","100","0.26","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10942933","126.654","-","-","-","-",3.998,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3750044.25","43.691","90.334","200","25.74","50","6.113","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3651389.5","42.616","85.221","200","13.034","50","6.578","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3452106.25","40.282","85.368","200","7.67","50","5.058","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1060601.88","12.28","112.202","250","5.915","80","3.901","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","833832.69","9.65","110.773","250","14.649","80","5.204","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1008113.56","11.67","114.095","250","21.233","80","2.231","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3232885.75","37.42","113.463","250","13.544","80","0.637","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1940919.875","22.464","117.987","200","12.089","50","4.593","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1368602","15.84","119.13","200","7.165","50","3.586","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1405956.125","16.273","116.929","200","9.284","50","4.344","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","3988837.44","46.167","20.34","200","0.32","35","0.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","33.15","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1306820","15.125","0.004","50","0","35","9.557","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","14561.245","0.171","26.066","50","1.193","35","25.339","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1877.665","0.022","37.623","50","4.177","35","58.697","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8601.856","0.102","2.834","50","4.294","35","17.067","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","125561.021","1.497",32.25,"50",0.011,"35",0.241,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37549.44","1564.56","73.478","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","287.49","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","387123.84","4.481","8.158","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-149981.76","-1.736","17.521","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","758272.32","8.776","181.756","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43513968.96","503.634","20.931","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179055.009","2.072",41.25,"-",0.1196,"-",4.432,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9889266","114.459","25.482","320","4.695","100","8.433","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","104.317","320","66.304","100","17.083","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4881557.5","56.5","-","-","-","-",4.06,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","639559.097","26648.296",8.124,"50",1.1239,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","56.328","0.001","-","-","-","-",1.436,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149964.883","6248.537","2.95","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47851958.605","565.323","36.641","100","21.15","50","1.434","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48837555.495","576.394","35.829","100","22.303","50","2.065","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","423492.531","4.902","141.97","400","7.431","200","0.65","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","465322.688","5.386","127.062","400","0.973","400","0.23","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","422536.125","4.89","131.252","400","1.543","200","0.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","876907.938","10.149","121.387","200","5.027","200","1.517","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","896307.062","10.374","72.793","200","2.704","200","4.731","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128482.898","1.487","11.799","-","17.879","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1186096","13.728","51.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","687197.438","7.954","36.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4058736.75","46.976","80.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4368439.5","50.561","72.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2164413.5","25.051","49.219","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6606743","76.467","55.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2047262.875","23.695","32.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1546810.75","17.903","50.748","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1016637","11.767","66.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1660324.75","19.217","65.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3886152.25","161922.984","60.223","100","0.618","50","5.601","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3518295","40.721","30.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2015720.75","23.33","37.108","100","6.921","50","2.022","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","349134.156","4.041","31.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2146466","24.843","-","-","39.45","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13079976","151.389","50.309","100","7.516","50","3.411","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4955214.5","57.352","35.661","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2104258","24.355","30.321","100","21.945","50","0.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3194904.25","36.978","68.491","100","0.325","50","0.712","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","345184.281","3.995","-","-","1.758","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4157792","48.123","24.132","50","0.425","35","0.103","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1263373.75","14.622","37.573","100","0.931","50","0.154","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","128875.328","1.492","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5320297.5","61.578","28.971","100","1.689","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6412894.5","74.223","49.776","100","0.659","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9382019","109.84","106.86","200","45.31","200","7.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2491450","28.83","142.43","200","105.41","200","18.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1474910","17.07","59.72","200","56.98","200","16.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1083110","12.53","63.23","200","48.47","200","17.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3769032.5","43.62","59.61","100","23.86","35","0.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1546912.37","17.9","66.23","300","1.08","100","1.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1747.81","0.02","194.41","300","92.66","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","921367.12","10.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3704698.75","42.88","166.7","300","2.38","200","1.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2155544.25","24.94","66.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9719077","112.48","74.2","120","1.95","100","2.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7139684","82.64","55.25","100","0.35","50","2.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22155100","256.42","23.44","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","227154.5","2.63","64.05","300","0.11","100","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6584800","76.21","29.44","100","0","50","1.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1314422.62","15.21","73.77","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","130005","1.5","2101.39","200","1006.09","200","273.33","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","41761","0.48","1233.83","200","673.13","200","68.6","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1956881.63","22.65","78.118","200","28.903","50","3.158","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1937836","22.43","68.684","200","27.915","50","4.181","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3586619.5","41.51","77.197","250","15.246","80","1.109","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3294853.75","38.13","77.501","250","13.652","80","1.533","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3101743.25","35.9","77.229","250","24.307","80","1.146","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","32.992","250","18.392","80","320.428","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2838785.75","32.856","16.308","100","0.527","50","1.608","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2454045.75","28.95",11.807,"100",0.3704,"50",8.123,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1720997.625","19.919","72.4","250","7.905","80","3.027","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1407452.875","16.29","25.289","250","0.002","80","2.098","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.513","250","0.122","80","30.289","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42700116","494.214","36.132","100","27.167","50","0.885","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1103714.25","12.987","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","29696934","349.72","10.341","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9177183.55","106.217","108.317","320","0.746","100","6.084","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5887573.496","68.143","-","-","-","-",3.135,"20","正常"]