{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13144007","152.13","153.184","320","19.465","100","2.286","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14271651","165.181","122.458","320","42.424","100","0.643","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6144299.5","71.114","-","-","-","-",3.219,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9272161","107.317","-","-","-","-",6.265,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4848201","202008.359","-","-","-","-","0.636","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","10495054","121.47","-","-","-","-","0.458","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2364151","27.363","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","241851.859","2.799","19.908","320","12.515","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","826202.312","9.562","184.098","300","9.324","100","7.526","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1773057.6","20.522","4.51","50","4.1","35","0.73","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9773817","113.123","26.95","320","25.983","100","1.818","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","191565.641","2.217","0.517","320","3.627","100","0.28","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9737614","112.704","-","-","-","-",3.808,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3790731.5","44.177","94.997","200","21.248","50","5.871","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3579553.5","41.799","87.969","200","9.068","50","6.495","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3496457.25","40.748","82.076","200","7.18","50","4.694","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1115908.13","12.92","109.665","250","3.884","80","5.307","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","827329.44","9.99","111.231","250","17.685","80","3.916","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","980248.94","11.35","111.219","250","16.368","80","2.237","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3177344","36.77","111.44","250","8.456","80","1.332","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1950789.125","22.579","127.566","200","9.485","50","4.641","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1365238.375","15.801","129.17","200","5.815","50","3.452","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1418753.25","16.421","132.598","200","8.056","50","4.103","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2532245.76","29.308","22.12","200","0.29","35","0.48","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","32.51","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3640159.5","42.132","0.001","50","0","35","11.013","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","565175.229","6.545",0.914,"50",0.444,"35",0.549,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16815680.019","200.67",14.664,"50",0.283,"35",0.639,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8551.831","0.101","0","50","2.355","35","10.764","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","103573.349","1.236","36.209","50","0.007","35","0.472","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","83.083","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9420624","109.035","67.669","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10099823.04","116.896","9.74","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-414236.16","-4.794","12.436","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18102424.32","209.519","65.664","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","6988386.24","80.884","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口",71902.54,"-",7.29,"100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","168030.346","1.945",8.322,"-",0.0095,"-",5.047,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9191200","111.005","25.908","320","3.189","100","7.926","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","595246.375","6.889","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","102.399","320","193.355","100","14.237","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4656805","53.977","-","-","-","-",4.322,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","792105.907","33004.413",12.177,"50",1.3896,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","63313.891","0.733","-","-","-","-",1.438,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","146172.564","6090.524","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58802257.27","694.237","38.448","100","25.434","50","1.423","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58929066.682","695.404","36.797","100","26.556","50","3.187","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","418941.312","4.849","134.542","400","7.52","200","0.86","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474535.031","5.492","140.999","400","1.091","400","0.257","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","440042.062","5.093","131.342","400","1.48","200","0.897","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1071811.75","12.405","143.882","200","4.144","200","1.444","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","992261.562","11.484","74.732","200","2.08","200","4.436","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128839.617","1.491","11.312","-","18.535","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1209202.875","14.005","50.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","696249.312","8.058","39.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4024646.5","46.65","83.795","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4601230.5","53.293","69.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3678645.5","42.577","62.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6685033","77.373","57.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2122682","24.568","33.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1544736.625","17.879","51.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1007594","11.662","65.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1733431.75","20.063","64.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3814603","158941.797","57.61","100","0.376","50","10.239","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3555659.25","41.154","30.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1978063.25","22.894","31.502","100","3.461","50","2.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","382088.188","4.422","29.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2275674.5","26.339","-","-","15.265","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13220262","153.012","51.23","100","13.572","50","3.003","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4970161.5","57.525","39.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1260607.625","14.59","32.62","100","16.579","50","0.356","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3168026.5","36.667","69.812","100","0.261","50","0.572","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","365936.875","4.235","-","-","1.98","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4224972","48.9","24.394","50","0.226","35","0.127","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1252246.75","14.494","38.217","100","0.921","50","0.147","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","118948.461","1.377","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5459555.5","63.236","30.9","100","1.565","50","0.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6967034","80.637","47.974","100","0.736","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8941081","104.65","110.23","200","37.97","200","7.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2346100","27.15","148.46","200","89.93","200","17.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1491690","17.26","59.77","200","51.78","200","16.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1090310","12.61","63.44","200","43.49","200","16.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3750230.25","43.4","59.57","100","24.18","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1570230","18.17","67.73","300","0.99","100","1.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2033.39","0.02","145.85","300","79.95","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","900286.06","10.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3932788","45.52","107.56","300","2.58","200","1.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2175494.5","25.17","68.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10233034","118.43","74.06","120","1.59","100","2.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7139025","82.63","54.76","100","0.68","50","3.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21774900","252.02","24.22","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","267283.28","3.09","57.55","300","0.16","100","1.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7613870","88.12","31.3","100","0","50","1.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1379440.75","15.97","73.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","126961","1.46","3228.05","200","803.51","200","504.5","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","38776","0.44","878.31","200","355.14","200","50.44","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1860785","21.54","116.882","200","28.046","50","3.408","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1979938.38","22.92","80.48","200","25.638","50","3.16","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3570614.75","41.33","76.996","250","15.924","80","1.249","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3188750.25","36.91","76.884","250","13.989","80","1.692","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3198934","37.02","74.749","250","22.043","80","1.246","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","27.391","250","7.699","80","398.725","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2875375","33.28","18.025","100","0.623","50","1.561","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2640427.5","31.143",8.202,"100",0.8828,"50",4.879,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1794241","20.767","76.524","250","6.725","80","3.085","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","215579.219","2.495","4.304","250","0.934","80","0.912","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","118912.008","1.376","7.917","250","0.224","80","18.514","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45026688","521.142","37.04","100","26.835","50","1.114","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","21519286","253.582","7.684","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","12279821","144.51","4.252","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8995586.421","108.642","84.528","320","37.172","100","5.206","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5572060.093","64.491","-","-","-","-",3.507,"20","正常"]