{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":149,"n_cols":17,"rows_kept":149,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[19,4,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,16,21,16],[21,4,21,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,16,23,16],[23,4,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,16,25,16],[25,4,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,16,27,16],[27,4,27,5],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,16,29,16],[29,4,29,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,16,31,16],[31,4,31,5],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,16,33,16],[33,4,33,5],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,16,35,16],[35,4,35,5],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,16,37,16],[37,4,37,5],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,16,39,16],[39,4,39,5],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,16,41,16],[41,4,41,5],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,16,43,16],[43,4,43,5],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,16,45,16],[45,4,45,5],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,16,47,16],[47,4,47,5],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,16,49,16],[49,4,49,5],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,16,51,16],[51,4,51,5],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,16,53,16],[53,4,53,5],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,16,55,16],[55,4,55,5],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,16,57,16],[57,4,57,5],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,16,59,16],[59,4,59,5],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[60,3,61,3],[60,16,61,16],[61,4,61,5],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,3,63,3],[62,16,63,16],[63,4,63,5],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,16,65,16],[65,4,65,5],[66,0,69,0],[66,1,69,1],[66,2,69,2],[66,3,69,3],[66,4,68,4],[66,16,69,16],[69,4,69,5],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[70,3,73,3],[70,4,72,4],[70,16,73,16],[73,4,73,5],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[74,16,75,16],[75,4,75,5],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[76,3,77,3],[76,16,77,16],[77,4,77,5],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,16,79,16],[79,4,79,5],[80,0,81,0],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[80,3,81,3],[80,16,81,16],[81,4,81,5],[82,0,83,0],[82,1,83,1],[82,2,83,2],[82,3,83,3],[82,16,83,16],[83,4,83,5],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[84,3,85,3],[84,16,85,16],[85,4,85,5],[86,0,89,0],[86,1,89,1],[86,2,89,2],[86,3,89,3],[86,4,88,4],[86,16,89,16],[89,4,89,5],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[90,3,91,3],[90,16,91,16],[91,4,91,5],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[92,2,93,2],[92,3,93,3],[92,16,93,16],[93,4,93,5],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[94,2,95,2],[94,3,95,3],[94,16,95,16],[95,4,95,5],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[96,2,97,2],[96,3,97,3],[96,16,97,16],[97,4,97,5],[98,0,99,0],[98,1,99,1],[98,2,99,2],[98,3,99,3],[98,16,99,16],[99,4,99,5],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[100,2,101,2],[100,3,101,3],[100,16,101,16],[101,4,101,5],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[102,2,103,2],[102,3,103,3],[102,16,103,16],[103,4,103,5],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[104,2,105,2],[104,3,105,3],[104,16,105,16],[105,4,105,5],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[106,2,107,2],[106,3,107,3],[106,16,107,16],[107,4,107,5],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[108,2,109,2],[108,3,109,3],[108,16,109,16],[109,4,109,5],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[110,2,111,2],[110,3,111,3],[110,16,111,16],[111,4,111,5],[112,0,115,0],[112,1,115,1],[112,2,115,2],[112,3,115,3],[112,4,114,4],[112,16,115,16],[115,4,115,5],[116,0,119,0],[116,1,119,1],[116,2,119,2],[116,3,119,3],[116,4,118,4],[116,16,119,16],[119,4,119,5],[120,0,123,0],[120,1,123,1],[120,2,123,2],[120,3,123,3],[120,4,122,4],[120,16,123,16],[123,4,123,5],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[124,2,126,2],[124,3,126,3],[124,16,126,16],[126,4,126,5],[127,0,130,0],[127,1,130,1],[127,2,130,2],[127,3,130,3],[127,4,129,4],[127,16,130,16],[130,4,130,5],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[131,2,132,2],[131,3,132,3],[131,16,132,16],[132,4,132,5],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[133,2,134,2],[133,3,134,3],[133,16,134,16],[134,4,134,5],[135,0,140,0],[135,1,140,1],[135,2,140,2],[135,3,140,3],[136,16,140,16],[140,4,140,5],[141,0,145,0],[141,1,145,1],[141,2,145,2],[141,3,145,3],[141,16,145,16],[145,4,145,5],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[146,2,148,2],[146,3,148,3],[146,16,148,16],[148,4,148,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3：      惠州市2015年12月国控企业污染源（重金属废气）监督性监测结果（61家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州联合皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151112,"烘干污泥锅炉废气设施出口",0.21,7e-06,0.025,"0.005L",7e-05,"达标",0.11,0.05,0.56,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"含铅废气处理后排口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标",0.02,"0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151118,"污泥干燥机废气处理设施排放口",0.17,0.000152,0.008,"0.005L",0.00608,"达标",0.16,0.08,0.31,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","奥士康精密电路（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151112,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","—","0.01L","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[5,"惠州市","采色五金（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151109,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","—","—",0.04,"—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[6,"惠州市","城辉兴电子（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151116,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","—","0.01L","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[7,"惠州市","德万工业惠阳电池有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","已停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[8,"惠州市","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","—","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[9,"惠州市","汇通电子科技（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151112,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","—","0.01L","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[10,"惠州市","惠阳区新圩华生五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151112,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[11,"惠州市","惠阳区新圩南坑昌华电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151111,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[12,"惠州市","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151109,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","—","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[13,"惠州市","惠阳区新圩翔达五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151111,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[14,"惠州市","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151112,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L",0.07,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[15,"惠州市","惠阳区新圩源辉五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151112,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[16,"惠州市","惠阳伊华时尚首饰有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151118,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","—","0.01L","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[17,"惠州市","惠州合利真空镀膜有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","已注销排污许可证"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[18,"惠州市","惠州健鸿电镀有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[19,"惠州市","惠州市弘国五金制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","其他原因停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[20,"惠州市","惠州市惠阳区爱特电子有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151116,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L",0.01,"—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[21,"惠州市","惠州市惠阳区环保综合服务公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","暂停生产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[22,"惠州市","惠州市惠阳区坑塘电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151112,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[23,"惠州市","惠州市惠阳区新圩长和五金电子厂(惠州市长和五金电子有限公司)","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","—","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[24,"惠州市","惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[25,"惠州市","惠州市兴记电镀厂有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[26,"惠州市","久田伞业（惠阳）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151109,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","—","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[27,"惠州市","山河饰品（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151111,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[28,"惠州市","胜宏科技（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151117,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[29,"惠州市","西华休闲用品（惠阳）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","—","—",0.09,"—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[30,"惠州市","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151109,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L",0.02,"—","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[31,"惠州市","博罗凯隆工艺饰品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151109,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.009,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[32,"惠州市","博罗龙华宾华皮革有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151103,"上风向1#对照点",6.4e-05,"0.0000001L",9.3e-06,"0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向2#监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向3#监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[33,"惠州市","博罗伟业皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151103,"上风向1#对照点",0.000158,1e-07,1.82e-05,"0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向2#监控点",{"v":0.00013,"d":"0.000130"},"0.0000001L",1.22e-05,"0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向3#监控点",6e-06,"0.0000001L",{"v":3.5e-06,"d":"0.0000035"},"0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[34,"惠州市","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151104,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.009,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[35,"惠州市","博罗县大宇五金塑胶有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151105,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[36,"惠州市","博罗县杰信电镀有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151109,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[37,"惠州市","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151103,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[38,"惠州市","博罗县龙溪勤发金属表面处理厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151104,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[39,"惠州市","博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151105,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[40,"惠州市","博罗县龙溪镇宏福鞋材制造厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151103,"上风向1#对照点",0.000208,2e-07,1.86e-05,"0.0005L",4e-06,"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向2#监控点",{"v":0.000155,"d":"0.00016"},1e-07,1.23e-05,"0.0005L",3e-06,"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向3#监控点",0.000112,"0.0000001L",{"v":9.1e-06,"d":"0.0000091"},"0.0005L",3e-06,"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[41,"惠州市","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151104,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.009,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[42,"惠州市","博罗县龙溪志富五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151104,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.012,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[43,"惠州市","博罗县盛源金属表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151103,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[44,"惠州市","博罗县石湾达生金属制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151106,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[45,"惠州市","博罗县石湾镇创源五金表面处理厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151106,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.012,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[46,"惠州市","博罗县石湾镇金城五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151106,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.009,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[47,"惠州市","博罗县石湾镇鑫晖五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151109,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[48,"惠州市","博罗县园洲金富达五金制品加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151104,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[49,"惠州市","博罗县园洲镇九潭同富五金电镀厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151105,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[50,"惠州市","博罗县园洲镇新和五金加工厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151103,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[51,"惠州市","博罗县正大五金工艺制品厂有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151105,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[52,"惠州市","博罗新洲皮业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151103,"上风向1#对照点",{"v":0.00027,"d":"0.000270"},"0.0000001L",2.65e-05,"0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向2#监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向3#监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[53,"惠州市","惠州浩腾皮草有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151105,"上风向1#对照点","0.000005L",4e-07,"0.0000002L","0.0005L",7e-06,"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向2#监控点","0.000005L",3e-07,"0.0000002L","0.0005L",6e-06,"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向3#监控点","0.000005L",2e-07,"0.0000002L","0.0005L",5e-06,"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[54,"惠州市","惠州杰出皮革制品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151102,"上风向1#对照点",0.000141,"0.0000001L",1.39e-05,"0.0005L",{"v":4e-06,"d":"0.000004"},"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向2#监控点",0.000184,"0.0000001L",1.72e-05,"0.0005L",{"v":3e-06,"d":"0.000003"},"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向3#监控点",0.000212,"0.0000001L",2.2e-05,"0.0005L",{"v":3e-06,"d":"0.000003"},"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[55,"惠州市","惠州金茂投资实业有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151106,"（新区）废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.011,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},20151106,"（旧区）废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",0.013,"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[56,"惠州市","惠州乔祥皮革有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151102,"上风向1#对照点",0.000174,"0.0000001L",{"v":2.2e-05,"d":"0.0000220"},"0.0005L",{"v":3e-06,"d":"0.000003"},"达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向2#监控点",0.000132,"0.0000001L",{"v":1.42e-05,"d":"0.0000142"},"0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":5},"下风向3#监控点","0.000005L","0.0000001L","0.0000002L","0.0005L","0.000003L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—","—","—"]
[57,"惠州市","惠州市鸿润五金家具有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151104,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[58,"惠州市","申泰电子(惠州)有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"废气排放口","0.05L","0.000002L","0.005L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"0.00005L","达标","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—","—","—","—","—"]
[59,"惠州市","惠州市一电电池技术有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151106,"含铅废气设施处理后排口1#口",0.12,"0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20151106,"含铅废气设施处理后排口2#口","0.05L",2e-06,"0.005L","0.005L",8e-05,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20151106,"含铅废气设施处理后排口3#口",{"v":0.2,"d":"0.20"},4e-06,"0.005L","0.005L",0.00012,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20151106,"含铅废气设施处理后排口4#口",0.06,"0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20151106,"含铅废气设施处理后排口5#口",0.13,"0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[60,"惠州市","海志电池（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151118,"组装车间6#排口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L",0.00152,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20151118,"组装车间8#排口","0.05L",6e-06,"0.005L","0.005L",0.00154,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20151118,"组装车间10#排口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L",0.00128,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},20151118,"铅零件加工区废气排口","0.05L",8e-06,"0.005L","0.005L",0.00121,"达标","0.01L","0.01L","0.01L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[61,"惠州市","志源塑胶制品（惠州）有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20151110,"1#含铅废气处理后排口","0.05L",2e-06,"0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L",0.05,"达标"]
[{"$nulls":4},20151110,"5#含铅废气处理后排口","0.05L","0.000002L","0.005L","0.005L","0.00005L","达标","0.01L","0.01L",0.06,"达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]