{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015年第3季度"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015年第3季度","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,8,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,0,11,2],[11,10,11,11],[12,0,12,2],[12,10,12,11],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,13,5],[13,6,14,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,0,20,2],[20,6,20,7],[21,0,21,2],[21,6,21,7],[22,0,22,11],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[24,10,24,11],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,10,25,11],[26,4,26,5],[26,6,26,7],[26,10,26,11],[27,4,27,5],[27,6,27,7],[27,10,27,11],[28,0,28,2],[28,4,28,5],[28,6,28,7],[28,10,28,11],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,4,29,5],[29,6,29,7],[29,10,29,11],[30,4,30,5],[30,6,30,7],[30,10,30,11],[31,4,31,5],[31,6,31,7],[31,10,31,11],[32,4,32,5],[32,6,32,7],[32,10,32,11],[33,0,33,2],[33,4,33,5],[33,6,33,7],[33,10,33,11],[34,0,34,2],[34,4,34,5],[34,6,34,7],[34,10,34,11],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,4,35,5],[35,6,35,7],[35,10,35,11],[36,4,36,5],[36,6,36,7],[36,10,36,11],[37,4,37,5],[37,6,37,7],[37,10,37,11],[38,4,38,5],[38,6,38,7],[38,10,38,11],[39,0,39,2],[39,4,39,5],[39,6,39,7],[39,10,39,11],[40,0,43,0],[40,1,43,1],[40,4,40,5],[40,6,40,7],[40,10,40,11],[41,4,41,5],[41,6,41,7],[41,10,41,11],[42,4,42,5],[42,6,42,7],[42,10,42,11],[43,4,43,5],[43,6,43,7],[43,10,43,11],[44,0,44,2],[44,4,44,5],[44,6,44,7],[44,10,44,11],[45,0,48,0],[45,1,48,1],[45,4,45,5],[45,6,45,7],[45,10,45,11],[46,4,46,5],[46,6,46,7],[46,10,46,11],[47,4,47,5],[47,6,47,7],[47,10,47,11],[48,4,48,5],[48,6,48,7],[48,10,48,11],[49,0,49,2],[49,4,49,5],[49,6,49,7],[49,10,49,11],[50,0,50,2],[50,4,50,5],[50,6,50,7],[50,10,50,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2：惠州市2015年第3季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","烟尘",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2015-07-18","焚烧炉废气处理后排口",65219,{"v":12,"d":"12.0"},19.8,16,27,77,128,5.77,9.31]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2001",null,null,"—","—",80,"—",260,"—",400,"—",75]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","镉 ",null,"铅",null,"汞",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2015-07-18","焚烧炉废气处理后排口",65219,{"v":0.01,"d":"0.010"},0.016,"0.05L","0.05L",5e-06,9e-06,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—",0]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2001",null,null,"—","—",0.1,"—",1.6,"—",0.2,1]
["企业名称","监测日期","监测点位","臭气浓度（无量纲）","一氧化碳",null,"含氧量\n（%）",null,"—",null,"—"]
[{"$nulls":4},"实测","折算",null,null,"—","—","—","—"]
["惠城区焚烧发电厂（惠州广惠能源有限公司）","2015-08-13","焚烧炉废气处理后排口","—",11,18,15,null,"—","—","—","—"]
[null,null,"1#无组织检测点",11,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#无组织检测点",15,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#无组织检测点",13,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"4#无组织检测点",12,"—","—","—",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","—","达标","—",null,"—","—","—","—"]
["《恶臭污染物排放标准》GB14554-93和《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2001",null,null,20,"—",150,"—",null,"—","—","—","—"]
["附表2：惠州市2015年第3季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","甲烷\n（%）","氨",null,"硫化氢",null,"臭气浓度\n(无量纲)","—","—"]
["惠城区垃圾填埋场","2015年7月28日和2015年7月29日","1#上风向",0.0002,4.23,null,"0.001L",null,19,"—","—"]
[null,null,"2#下风向",0.0002,6.85,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
[null,null,"3#下风向",0.0002,5.82,null,"0.001L",null,13,"—","—"]
["评价",null,null,"达标","1#上风向（超标1.8倍）；2#下风向（超标3.6倍）；3#下风向（超标2.9倍）；",null,"达标",null,"达标","—","—"]
["惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场工程（首期）","2015-08-26","上风向监控点1#",0.05,0.128,null,0.002,null,15,"—","—"]
[null,null,"下风向监控点2#",0.05,0.134,null,0.002,null,13,"—","—"]
[null,null,"下风向监控点3#",0.05,0.102,null,0.003,null,12,"—","—"]
[null,null,"下风向监控点4#",0.05,0.118,null,0.002,null,14,"—","—"]
["评价",null,null,"达标","达标",null,"达标",null,"达标","—","—"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,1.5,null,0.06,null,20,"—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2015年8月21日和2015年9月8日","1#上风向",0.0002,1.47,null,"0.001L",null,16,"—","—"]
[null,null,"2#下风向",0.0004,1.94,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
[null,null,"3#下风向",0.0004,1.01,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
[null,null,"4#下风向",0.0005,1.09,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
["评价",null,null,"达标","2#下风向（超标0.3倍）",null,"达标",null,"达标","—","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2015年8月31日和2015年9月8日","1#上风向",0.0002,0.25,null,"0.001L",null,17,"—","—"]
[null,null,"2#下风向",0.0001,0.26,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
[null,null,"3#下风向",0.0002,0.51,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
[null,null,"4#下风向",0.0002,0.13,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
["评价",null,null,"达标","达标",null,"达标",null,"达标","—","—"]
["龙门县垃圾填埋场（龙门县城甘香垃圾填埋场）","2015年8月6日和2015年8月19日","1#上风向",0.0002,0.37,null,"0.001L",null,18,"—","—"]
[null,null,"2#下风向",0.0002,1.04,null,"0.001L",null,19,"—","—"]
[null,null,"3#下风向","—","—",null,"—",null,19,"—","—"]
[null,null,"4#下风向","—","—",null,"—",null,18,"—","—"]
["评价",null,null,"达标","达标",null,"达标",null,"达标","—","—"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,1.5,null,0.06,null,20,"—","—"]