{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件5","index":0,"n_rows":82,"n_cols":18,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[6,17,7,17],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[10,17,11,17],[11,4,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[13,4,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,16,15,16],[14,17,15,17],[15,4,15,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[17,4,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,16,19,16],[18,17,19,17],[19,4,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,16,21,16],[20,17,21,17],[21,4,21,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,16,23,16],[22,17,23,17],[23,4,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,16,25,16],[24,17,25,17],[25,4,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,16,27,16],[26,17,27,17],[27,4,27,5],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,16,29,16],[28,17,29,17],[29,4,29,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,16,31,16],[30,17,31,17],[31,4,31,5],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,16,33,16],[32,17,33,17],[33,4,33,5],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,16,35,16],[34,17,35,17],[35,4,35,5],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,16,37,16],[36,17,37,17],[37,4,37,5],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[39,4,39,5],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[41,4,41,5],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[43,4,43,5],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,16,45,16],[44,17,45,17],[45,4,45,5],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,16,47,16],[46,17,47,17],[47,4,47,5],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,16,49,16],[48,17,49,17],[49,4,49,5],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,16,51,16],[50,17,51,17],[51,4,51,5],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,16,53,16],[52,17,53,17],[53,4,53,5],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,16,55,16],[54,17,55,17],[55,4,55,5],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,16,57,16],[56,17,57,17],[57,4,57,5],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,16,59,16],[58,17,59,17],[59,4,59,5],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[60,3,61,3],[60,16,61,16],[60,17,61,17],[61,4,61,5],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,3,63,3],[62,16,63,16],[62,17,63,17],[63,4,63,5],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,16,65,16],[64,17,65,17],[65,4,65,5],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,16,67,16],[66,17,67,17],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[68,16,69,16],[68,17,69,17],[69,4,69,5],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[70,3,71,3],[70,16,71,16],[70,17,71,17],[71,4,71,5],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,16,73,16],[72,17,73,17],[73,4,73,5],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[74,2,75,2],[74,3,75,3],[74,16,75,16],[74,17,75,17],[75,4,75,5],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[76,3,77,3],[76,16,77,16],[76,17,77,17],[77,4,77,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4：     惠州市2017年12月国控企业污染源（重金属废水）监督性监测结果（37家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/L）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","六价铬","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","惠州联合皮革制品有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013",20171218,"处理设施出口","0.03L","0.00004L","0.003L","0.004L","0.0004L","达标","0.01L","0.05L","0.05L","达标",null,"12月公布惠城区监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[2,"惠州市","惠州市新科华实业有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20171218,"废水处理后排口","0.03L","0.00004L","0.003L","0.004L","0.0004L","达标","0.01L","0.05L","0.05L","达标",null,"12月公布惠城区监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,0.05,0.02,0.5,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[3,"惠州市","兴昂制革(惠州)有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013",20171214,"处理设施出口","0.03L","0.00004L","0.003L",0.071,"0.0004L","达标",0.04,"0.05L","0.05L","达标",null,"12月公布惠城区监测站"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[4,"惠州市","采色五金（惠州）有限公司","广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171221,"排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0008,"达标","0.039","0.01","0.013","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.5,0.5,"—",1,0.5,"2","—"]
[5,"惠州市","德万工业惠阳电池有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[6,"惠州市","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171229,"排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0015,"达标","0.010","0.01L","0.012","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"1","—"]
[7,"惠州市","惠阳区新圩华生五金电镀厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","—","排放口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","废水处理设施升级改造","12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"—","—"]
[8,"惠州市","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂","《电镀污染物排放标准》GB21900-2008、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","—","排放口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[9,"惠州市","惠阳区新圩源辉五金电镀厂","《电镀污染物排放标准》GB21900-2008、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","—","排放口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,1,"—"]
[10,"惠州市","惠阳伊华时尚首饰有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","—","排放口","—","—","—","—","—","—","—","—","—",null,"停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"—","—"]
[11,"惠州市","惠州健鸿电镀有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171127,"排放口","0.025L",0.00024,"0.002L","0.004L","0.0003L","达标",0.074,0.04,"0.019","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"1","—"]
[12,"惠州市","惠州市惠阳区爱特电子有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171129,"排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0004,"达标","0.007L","0.01L","0.009","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"1","—"]
[13,"惠州市","惠州市长和五金电子有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171127,"排放口","0.025L",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},"0.002L","0.004L","0.0003L","达标","0.007L","0.01L","0.009L","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"1","—"]
[14,"惠州市","惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171127,"排放口","0.025L",0.00028,"0.002L","0.004L",0.0004,"达标",0.481,0.13,"0.075","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"1","—"]
[15,"惠州市","久田伞业（惠阳）有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171129,"排放口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0005,"达标","0.007L","0.01L",0.016,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,"0.5",1,"—"]
[16,"惠州市","西华休闲用品（惠阳）有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","—","排放口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","线镀车间停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—","—","—",{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[17,"惠州市","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","—","排放口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","电镀车间已烧毁，停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,"—","—"]
[18,"惠州市","博罗凯隆工艺饰品有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171208","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0003,"达标","0.007L",0.05,0.021,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[19,"惠州市","博罗龙华宾华皮革有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013、《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171127","处理设施总排口","0.025L",{"v":0.0005,"d":"0.00050"},"0.002L",0.161,"0.0003L","六价铬超0.6倍",{"v":0.02,"d":"0.020"},"0.01L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.1,0.5,"—",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"—"]
[20,"惠州市","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171212","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L","0.0003L","达标",0.012,0.03,0.011,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[21,"惠州市","博罗县杰信电镀有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171130","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0004,"达标",0.029,"0.01L","0.009L","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[22,"惠州市","博罗县龙溪志富五金电镀厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171214","处理设施总排口","0.025L","0.00004L",0.002,"0.004L","0.0003L","达标","0.007L","0.01L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[23,"惠州市","博罗县石湾达生金属制品厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171130","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0012,"达标",0.007,0.01,0.009,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[24,"惠州市","博罗县石湾镇创源五金表面处理厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","—","处理设施总排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[25,"惠州市","博罗县石湾镇金城五金制品厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171128","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0004,"达标",0.007,0.03,"0.009L","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[26,"惠州市","博罗县石湾镇鑫晖五金制品厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171208","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L",0.075,0.0005,"达标",0.488,0.05,0.068,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[27,"惠州市","博罗县园洲金富达五金制品加工厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171212","处理设施总排口","0.025L",{"v":0.0001,"d":"0.00010"},"0.002L","0.004L",0.0005,"达标","0.007L",0.02,"0.009L","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[28,"惠州市","博罗县园洲镇九潭同富五金电镀厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171128","处理设施总排口","0.025L",0.00014,"0.002L","0.004L",0.0006,"达标","0.007L","0.01L","0.009L","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[29,"惠州市","博罗县园洲镇新和五金加工厂","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171128","处理设施总排口","0.025L",0.00037,"0.002L","0.004L",0.0007,"达标","0.007L","0.01L",0.009,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[30,"惠州市","惠州浩腾皮草有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013、《水污染物排放限值》DB44/26-2001",20171218,"处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L","0.0003L","达标","0.007L","0.01L","0.009L","达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,1,0.05,0.1,0.1,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[31,"惠州市","惠州杰出皮革制品有限公司","《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》GB30486-2013、《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171219","处理设施总排口","0.025L",0.00012,"0.002L",0.028,0.0075,"达标",0.049,"0.01L",0.009,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":1,"d":"1.0"},0.05,0.1,0.1,0.5,"—",{"v":1,"d":"1.0"},0.5,{"v":2,"d":"2.0"},"—"]
[32,"惠州市","惠州乔祥皮革有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[33,"惠州市","惠州市鸿润五金家具有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171127","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0006,"达标","0.007L","0.01L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[34,"惠州市","申泰电子(惠州)有限公司","《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015、砷参照广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001","20171219","处理设施总排口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L",0.0004,"达标",0.078,"0.01L",{"v":0.01,"d":"0.010"},"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.1,0.005,0.01,0.1,0.5,"—",0.5,0.5,{"v":1,"d":"1.0"},"—"]
[35,"惠州市","海志电池（惠州）有限公司","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","停产","12月公布"]
[{"$nulls":4},"—",null,"—","—","—","—","—","—","—","—","—","—"]
[36,"惠州市","广东科士达工业科技有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20171214,"处理设施出水口","0.025L","0.00004L","0.002L","0.004L","0.0003L","达标","0.007L","0.01L",0.013,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,0.05,0.02,0.5,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[37,"惠州市","志源塑胶制品（惠州）有限公司","《水污染物排放限值》DB44/26-2001、《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013",20171213,"回用水水池",{"v":0.86,"d":"0.860"},"0.00004L",0.002,"0.004L","0.0003L","铅超标0.7倍","0.007L","0.01L",0.041,"达标",null,"12月公布"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,0.5,0.05,0.02,0.5,0.5,"—",1,0.5,2,"—"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5}," "]