{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,15],[1,16,3,16],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[2,12,2,15],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,16,5,16],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,16,7,16],[7,4,7,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,16,9,16],[9,4,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,16,11,16],[11,4,11,5],[12,0,16,0],[12,1,16,1],[12,2,16,2],[12,3,16,3],[12,4,15,4],[12,16,16,16],[12,17,15,17],[16,4,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5：      惠州市2019年4月重点排污企业（重金属废气）监督性监测结果（5家）"]
["序号","行政区","企业名单","评价标准","监测结果（mg/m3）",{"$nulls":11},"未监测原因"]
[{"$nulls":4},"监测日期","排污口名称","必测指标",{"$nulls":5},"选测指标"]
[{"$nulls":6},"铅","汞","镉","铬酸雾","砷","达标评价","镍","铜","锌","达标评价"]
[1,"惠州市","博罗凯隆工艺饰品有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190319,"车间含铬废气处理设施排放口","0.002L",{"v":2.6e-05,"d":"0.000026"},"0.0008L","0.005L",0.00059,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"4月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[2,"惠州市","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190320,"八车间酸碱废气处理设施排放口","0.002L",{"v":2e-05,"d":"0.000020"},"0.0008L","0.005L",0.00067,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"4月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[3,"惠州市","博罗县盛源金属表面处理有限公司","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190320,"一车间含铬废气处理设施排放口","0.002L",{"v":2.7e-05,"d":"0.000027"},"0.0008L","0.005L",0.00087,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"4月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[4,"惠州市","博罗县石湾镇鑫晖五金制品厂","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190319,"一车间含铬废气处理设施排放口","0.002L",{"v":1.7e-05,"d":"0.000017"},"0.0008L","0.005L",0.00047,"达标","0.001L","0.0008L","0.003L","达标",null,"4月公布 "]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.01,"d":"0.010"},0.85,{"v":0.05,"d":"0.050"},1.5,"—",4.3,"—","—","—"]
[5,"惠州市","惠州金茂源环保科技有限公司(惠州金茂投资实业有限公司)","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001",20190318,"1#上风向参照点","0.00005L","0.0000001L","0.0000002L",1.8e-05,"0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标",null,"4月公布"]
[{"$nulls":5},"2#下风向监控点","0.00005L","0.0000001L","0.0000002L",2.8e-05,"0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"3#下风向监控点","0.00005L","0.0000001L","0.0000002L",9e-06,"0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":5},"4#下风向监控点","0.00005L","0.0000001L","0.0000002L",2.8e-05,"0.000003L","达标","0.0005L","0.0002L","0.0003L","达标"]
[{"$nulls":4},"标准限值",null,{"v":0.006,"d":"0.0060"},0.0012,{"v":0.04,"d":"0.040"},{"v":0.006,"d":"0.0060"},{"v":0.01,"d":"0.010"},"—",0.04,"—","—","—"]