惠州市消防水源管理办法

（征求意见稿）

第一条 为加强消防水源的管理，提高抗御火灾能力，保障公民人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内消防水源的规划、建设、维护、使用及其监督管理活动，适用本办法。

第三条 本规定所指的消防水源是指向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源，含市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。具体包括：

（一）城市和村镇道路上配建的消火栓及消防供水管网；

（二）机关、团体、企业、事业单位和居民住宅区建筑配建的消火栓、消防水池、高位消防水池；

（三）在河流、湖泊、水库等沿岸修建的供消防车取水的平台码头。

第四条 各级人民政府领导本行政区域内消防水源的管理工作，协调解决消防水源管理中的有关问题。

县级以上公安机关负责本行政区域内消防水源的监督管理，并由本级公安机关消防机构具体实施。

供水行政主管部门，应当督促供水企业按照专业系统规划和技术标准，落实市政消火栓的建设工作。

供水企业负责市政消火栓安装、维护和管理工作。

住建、发展和改革、交通、公用事业、城管等部门按照各自职责，共同做好消防水源管理工作。

第五条 住建、城市道路和供水等相关部门编制专项规划时，应当将市政消火栓、消防水池以及天然水源消防取水设施纳入规划，相关部门应当在项目审批时，落实消防专项规划要求。

第六条市政消火栓、公共区域消防水池以及天然水源消防取水设施的建设，由项目所属人民政府负责，城市建设、市政道路、市政供水等市政设施主管部门组织实施时应当征询本级公安机关消防机构的意见。

机关、团体、企业、事业单位和居民住宅区设置的室外消火栓、消防水池以及天然水源消防取水设施，由建设单位负责按照相关标准建设。

建设单位应当对消防水源设置明显标志。

第七条 消防水源设计应当符合国家工程建设消防技术标准。已建成的消防水源不符合消防技术标准要求的，原建设单位应当进行改造。

第八条 消防水源应当与新建、扩建和改建的城市道路、供水管网等市政基础设施同步设计、同步建设、同步投入使用。

已建城市道路等市政基础设施未配套建设消防水源的，由项目所属人民政府逐步配套建设。

鼓励有条件的地方建立数字化管理平台，实现对消防水源的实时远程监控，保证消防水源完好有效。

第九条 当地公安机关消防机构参与市政消火栓、公共区域消防水池以及天然水源消防设施的检查和验收，消防设施竣工验收后十五个工作日内，建设单位应当将竣工图纸报工程项目所属人民政府公安机关消防机构备案。

第十条 消防水源专供灭火救援和日常消防训练使用，其他任何单位和个人不得擅自使用，消防用水由属地政府承担。因绿化、环卫、建筑施工等原因确需临时使用市政消防水源的，使用单位应当向供水企业办理使用手续，取得消防水源临时使用证明，并按实际用水量缴纳水费。

第十一条 临时使用市政消防水源的，应当按照消防水源临时使用证明规定的时间使用，不得损坏、改变消防水源原状；临时使用过程中，附近发生火灾的，应当立即停止使用，恢复原状。

供水管线大范降压停水时，供水企业应当事先通知公安机关消防机构。

第十二条 市政消火栓、公共区域的消防水池以及天然水源消防取水设施由项目所属人民政府市政设施主管部门或者委托供水企业负责维护保养。

机关、团体、企业、事业单位设置的室外消火栓、消防水池以及天然水源消防取水设施由单位负责维护保养。

居民住宅区设置的室外消火栓、消防水池和消防取水设施，在保修期内的，由建设单位负责维护保养;保修期满后，依法由物业服务企业负责维护保养;未委托物业服务企业对住宅区物业进行管理的，居民委员会、村民委员会应当组织业主、使用人签订协议，明确维护保养责任。

第十三条 消防水源的维护保养单位应当遵守下列规定：

（一）配备专职人员，建立巡查、维护和管理制度，开展巡查、维护和管理工作；

（二）确保消火栓完好有效，无部件缺损和漏水现象；发现消火栓丢失、损毁或者接到消火栓损坏报告的，应当及时维修、更换或者补装，安装荧光标识，设置在机械易撞击地点的市政消火栓应安装防撞设施；

（三）每年至少进行1次试水检测，并清除消火栓及管网中污水；

（四）完善档案建设，每年12月前向公安机关消防机构提供消火栓的设置地点、数量、编号、规格、分布图等资料。

（五）强化对消防取水码头的水域管理，及时清理码头周围水域的水草等杂物，保证水域水质相对清洁；

（六）加强对消防取水码头回车场的管理，严禁地方车辆占用回车场地，确保消防车辆能顺利进出；

第十四条 公安机关消防机构应当加强对消防水源的监督管理，定期组织公安消防队、政府专职消防队开展水源熟悉使用，发现消防水源设置不足或者不适应实际需要的，应当报告当地人民政府。接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。

第十五条 因工程建设需要改装、拆除或者迁移市政消防水源的，应当经供水主管部门同意，并向辖区公安机关消防机构备案。

第十六条 任何单位和个人不得埋压、圈占、遮挡、损坏消防水源，不得擅自拆除、停用消防水源。

任何单位和个人发现有损坏、盗用消防水源行为的，有义务向消防水源建设主管部门、供水单位或者公安机关消防机构举报。

第十七条 各级人民政府应当将市政消防水源设施的建设、维护资金和消防用水费纳入本级财政预算，及时拨付建设、维护单位；

机关、团体、企业、事业等单位应当通过多种形式参与消防水源建设，单位消火栓的建设维护经费由单位承担。

居民住宅区消火栓的建设资金，由开发单位或投资单位支出，维护费用由物业服务企业或其他管理单位从专项维修资金中支出。

第十八条 违反本办法第十条规定，由城市供水企业按标准追收水费和相关费用，市城市管理行政执法部门或供水行政主管部门依照《惠州市城市供水用水管理规定》第六十五条执行。

第十九条违反本办法第十六条第一款规定，埋压、圈占、遮挡、损坏或者擅自拆除、停用消防水源的，由公安机关消防机构依照《中华人民共和国消防法》有关规定责令改正，对单位处五千元以上五万元以下罚款，对个人处警告或者五十元以上五百元以下罚款。

第二十条 违反本办法的其他行为，法律法规已有处罚规定的，从其规定;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条 相关单位及其工作人员在消防水源规划、建设、使用、维护和监督管理等工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条 本规定自2017年*月*日起施行。